|  |  |
| --- | --- |
|  | **Configurazione sistemi per le prove pratiche** |
| **OGGETTO:**Procedura Aperta Telematica per la fornitura, installazione e posa di n. 6 tavoli operatori per il Blocco Operatorio dell’Ospedale di Bentivoglio dell’Azienda USL di Bologna (n. 4) e per l’ IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna (n. 2). |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| COLONNA | 1 |
| PIANO OPERATORIO SIA IN CONFIGURAZIONE BARIATRICA CHE TRAUMATOLOGICA | 1 |
| CARRELLO | 1 |
| REGGITELO ANGOLARI CON ESTENSIONE LATERALE | 2 |
| REGGIBRACCIO REGOLABILE IN ALTEZZA SU NODO SFERICO, COMPLETO DI CINGHIA E MORSETTI | 4 |
| REGGIBRACCIO CON MORSETTO ATTACCO RAPIDO, COMPLETO DI CINGHIA E MORSETTI | 4 |
| CINGHIA REGGIBRACCIO PER REGGITELO ANGOLARE | 1 |
| CINGHIA FERMACORPO PER PAZIENTI BARIATRICI | 2 |
| CINGHIA FERMAGAMBE SINGOLA | 4 |
| ASTA PORTAFLACONI | 1 |
| SPONDINA LATERALE PER SICUREZZA DEL PAZIENTE | 4 |
| COPPIA POGGIAPIEDI COMPLETA DI SUPPORTO COMPRENSIVO DI SNODO E STAFFA PER ALLUNGAMENTO OLTRE LA MISURA DEL PIANO | 2 |
| SUPPORTO UNIVERSALE LATERALE ORIENTABILE E REGOLABILE IN LUNGHEZZA ED ALTEZZA, COMPLETO DI MORSETTO FISSO | 3 |
| SUPPORTO UNIVERSALE LATERALE ORIENTABILE E REGOLABILE IN LUNGHEZZA ED ALTEZZA, COMPLETO DI MORSETTO RADIALE | 1 |
| APPOGGIO DORSALE/STERNALE | 1 |
| APPOGGIO GLUTEO | 1 |
| APPOGGIO SACRALE | 3 |
| APPOGGIO LATERALE DI MINIMO INGOMBRO | 1 |
| SUPPORTO MAGGIORAZIONE LARGHEZZA TAVOLO OPERATORIO | 2 |
| CUSCINO PER CHIRURGIA DISCALE O POSIZIONE PRONA | 1 |
| SISTEMA COMPLETO PER CHIRURGIA DELLA SPALLA COMPLETO DI ALMENO N. 3 CUSCINI RIMOVIBILI E CALOTTA REGGITESTA | 1 |
| TAVOLETTA PER CHIRURGIA DELLA MANO CON REGOLAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE | 1 |
| SUPPORTO GINOCCHIO A RULLO | 1 |
| DISPOSITIVO PER ARTROSCOPIA GINOCCHIO | 1 |
| DISPOSITIVO PER FISSAZIONE (INCHIODAMENTO) TIBIA (CHIRURGIA TRAUMATOLOGICA DELLA GAMBA) | 1 |
| GRUPPO DI TRAZIONE ARTI INFERIORI COMPLETO DI BRACCIO TRAZIONE SINGOLO, DINAMOMETRO, PRENDISTAFFA RIGIDO E SUPPORTO CONTROTRAZIONE | 1 |
| REGGIPOPLITE | 1 |
| SUPPORTO PER CONTROTRAZIONE DEL BACINO | 1 |
| COPPIA DI SCARPONCINI PER GRUPPO TRAZIONE MISURA PICCOLA | 1 |
| COPPIA DI SCARPONCINI PER GRUPPO TRAZIONE MISURA MEDIA | 1 |
| COPPIA DI SCARPONCINI PER GRUPPO TRAZIONE MISURA GRANDE | 1 |
| MORSETTO TRAZIONE CON SBARRA PORTACCESSORI (PER ARCO REGGIPOPLITE) | 1 |
| MORSETTO TRAZIONE CON SUPPORTO RADIALE (PER ARCO REGGIPOPLITE) | 1 |
| CARRELLO PORTACCESSORI | 1 |
| TAVOLETTA REGGIGAMBA | 1 |