## Punti qualità
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA BIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI SISTEMI DI ACCESSO VENOSO ED ARTERIOSO (CICC, PICC, MIDLINE. PORT,TUNNELLIZZATI) E DISPOSITIVI DI FISSAGGIO PER L’AUSL BOLOGNA E PER CONTO DELL’IRCS AOUBO, DELL’AUSL IMOLA, DELLO IOR, DELL’AOUFE E DELL’AUSLFE.
ALLEGATO 3 - PARAMETRI E PUNTEGGI
LOTTI N. | TIPOLOGIA | DESCRIZIONE LOTTO | PARAMETRI QUALITA' | PUNTI MAX | T= tabellare (SI/NO) - D=discrezionale Q= quantitativo
1 | DM FISSAGGIO | DISPOSITIVO UNIVERSALE PER IL FISSAGGIO "SUTURE LESS" PER CATETERI VASCOLARI | Adesività e tenuta alla cute | 12 | D
|  |  | Ipoallergenicità e facilità di rimozione dalla cute | 12 | D
|  |  | Materiale antidecubito | 12 | T- 0/1
|  |  | Facilità di applicazione del dispositivo per l'operatore | 12 | D
|  |  | Stabilità del fissaggio al catetere | 12 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
2 | DM FISSAGGIO | DISPOSITIVO UNIVERSALE PER IL FISSAGGIO "SUTURE LESS" PER CATETERI VASCOLARI INTEGRATO O ABBINATO ALLA MEDICAZIONE | Adesività e tenuta alla cute | 10 | D
|  |  | Ipoallergenicità e facilità di rimozione dalla cute | 10 | D
|  |  | Bordi assorbenti | 10 | T- 0/1
|  |  | Facilità di applicazione del dispositivo per l'operatore | 10 | D
|  |  | Forza di resistenza alla trazione del sistema integrato | 10 | D
|  |  | Disponibilità di misure pediatriche e/o neonatali | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
3 | DM FISSAGGIO | DISPOSITIVO UNIVERSALE PER IL FISSAGGIO RINFORZATO PER CATETERI VASCOLARI | Adesività e tenuta alla cute | 12 | D
|  |  | Ipoallergenicità e facilità di rimozione dalla cute | 12 | D
|  |  | Bordi assorbenti | 12 | T- 0/1
|  |  | Facilità di applicazione del dispositivo per l'operatore | 12 | D
|  |  | Forza di resistenza alla trazione del sistema integrato | 12 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
4 | DM FISSAGGIO | DISPOSITIVO UNIVERSALE PER IL FISSAGGIO DEI CATETERI | Stabilità e tenuta alla cute | 15 | D
|  |  | Facilità di rimozione | 15 | D
|  |  | Facilità di applicazione del dispositivo per l'operatore | 15 | D
|  |  | Forza di resistenza alla trazione | 15 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
5 | DM | DISPOSITIVO MONOUSO STERILE UNIVERSALE, PER MONITOR E CATETERE | Stabilità e tenuta delle connessioni | 30 | D
|  |  | Praticità d'uso | 25 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 15 | D
6 | PIC | SET PICC MONOLUME PEDIATRICO - | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 20 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 20 | D
|  |  | Ampiezza gamma delle misure | 10 | D
|  |  | Presenza del sistema di fissaggio | 10 | T- 0/1
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
7 | PIC | PICC ADULTI composto da: 1) MONULUME 2) BILUME ENTRAMBI COMPRENSIVI DI SISTEMA DI MONITORAGGIO | Semplicità ed affidabilità d'uso del sistema di monitoraggio | 20 | D
|  |  | Completezza della composizione del kit | 10 | D
|  |  | Corretta sequenza disposizione materiale nel kit | 10 | D
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 10 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
8 | PIC -SENZA sistema di monitoraggio | SET PICC MONOLUME ADULTI | Completezza del kit (es. presenza del sistema di fissaggio, bisturi, metro, tappino non perforabile L/L -siringa da 10 ml) | 15 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 10 | D
|  |  | Corretta sequenza disposizione materiale nel kit | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
|  |  | Presenza di tessera di identificazione per il paziente del dispositivo | 5 | T- 0/1
9 | PIC -SENZA sistema di monitoraggio | SET PICC BILUME ADULTI | Completezza del kit (es. presenza del sistema di fissaggio, bisturi, metro, tappino non perforabile L/L -siringa da 10 ml) | 15 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 10 | D
|  |  | Corretta sequenza disposizione materiale nel kit | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
|  |  | Presenza di tessera di identificazione per il paziente del dispositivo | 5 | T- 0/1
10 | CICC | SET CICC MONOLUME PEDIATRICO CON ACCESSO SECONDO TECNICA DI SELDINGER | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Ampiezza gamma delle misure | 10 | D
|  |  | Affilatura dell'ago | 10 | D
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 10 | D
|  |  | Atraumaticità delle estremità della guida metallica | 10 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
11 | CICC | SET CICC BILUME PEDIATRICO CON ACCESSO SECONDO TECNICA DI SELDINGER | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Ampiezza gamma delle misure | 10 | D
|  |  | Affilatura dell'ago | 10 | D
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 10 | D
|  |  | Atraumaticità delle estremità della guida metallica | 10 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
12 | CICC | SET CICC TRILUME PEDIATRICO CON ACCESSO SECONDO TECNICA DI SELDINGER | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Ampiezza gamma delle misure | 10 | D
|  |  | Affilatura dell'ago | 10 | D
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 10 | D
|  |  | Atraumaticità delle estremità della guida metallica | 10 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
13 | CICC | SET CICC MONOLUME ADULTI CON INTRODUZIONE SECONDO TECNICA DI SELDINGER | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Atraumaticità delle estremità della guida metallica | 10 | D
|  |  | Affilatura dell'ago | 10 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Presenza di siringa con sistemi di sicurezza | 10 | T- 0/1
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
14 | CICC | SET CICC BILUME ADULTI CON INTRODUZIONE SECONDO TECNICA DI SELDINGER | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Atraumaticità delle estremità della guida metallica | 10 | D
|  |  | Affilatura dell'ago | 10 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Presenza di siringa con sistemi di sicurezza | 10 | T- 0/1
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
15 | CICC | SET CICC TRILUME ADULTI CON INTRODUZIONE SECONDO TECNICA DI SELDINGER | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Atraumaticità delle estremità della guida metallica | 10 | D
|  |  | Affilatura dell'ago | 10 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Presenza di siringa con sistemi di sicurezza | 10 | T- 0/1
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
16 | CICC | SET CICC QUADRILUME ADULTI CON INTRODUZIONE SECONDO TECNICA DI SELDINGER | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Atraumaticità delle estremità della guida metallica | 10 | D
|  |  | Affilatura dell'ago | 10 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Presenza di siringa con sistemi di sicurezza | 10 | T- 0/1
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
17 | CICC | SET CICC CINQUE LUMI CON INTRODUZIONE SECONDO TECNICA DI SELDINGER | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Atraumaticità delle estremità della guida metallica | 10 | D
|  |  | Affilatura dell'ago | 10 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Presenza di siringa con sistemi di sicurezza | 10 | T- 0/1
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
18 | CICC Antimicrobico | SET CICC CON ACCESSO SECONDO TECNICA SELDINGER E PROPRIETA' ANTIMICROBICA: 1) TRILUME 2) QUADRILUME | Resistenza ad alte pressioni > di 300 psi | 10 | T- 0/1
|  |  | Affilatura dell'ago | 10 | D
|  |  | Ecogenecità dell'ago | 10 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 8 | D
|  |  | Atraumaticità delle estremità della guida metallica | 8 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 8 | D
|  |  | Presenza di siringa con sistema di sicurezza | 6 | T- 0/1
19 | PORT-VENOSO | SISTEMA DI ACCESSO VENOSO TOTALMENTE IMPIANTABILE CON CAMERA IN TITANIO O MATERIALE PLASTICO E TITANIO: 1) BASSO PROFILO 2) ALTO PROFILO | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Ampiezza gamma delle misure riferito alla camera | 10 | D
|  |  | Affilatura dell'ago | 10 | D
|  |  | Ecogenecità dell'ago | 10 | D
|  |  | Atraumaticità delle estremità della guida metallica | 10 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
20 | PORT-VENOSO | SISTEMA DI ACCESSO VENOSO TOTALMENTE IMPIANTABILE CON CAMERA IN TITANIO O MATERIALE PLASTICO E TITANIO VERY LOW PROFILE | Affilatura dell'ago | 15 | D
|  |  | Ecogenecità dell'ago | 15 | D
|  |  | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Atraumaticità delle estremità della guida metallica | 10 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
21 | MICROINTRODUTTORI | KIT MICROINTRODUTTORE : 1) AGO 21 G 2)AGO 24 G | Ecogenecità dell'ago | 20 | D
|  |  | Atraumaticità delle estremità della guida metallica | 20 | D
|  |  | Presenza del dispositivo spingiguida | 10 | T- 0/1
|  |  | Presenza del sistema di sicurezza | 10 | T- 0/1
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
22 | ARTERIOSO | SET PER ACCESSO ARTERIOSO SECONDO TECNICA DI SELDINGER PER ADULTI | Atramaticità del catetere | 15 | D
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 15 | D
|  |  | Atramaticità dell'ago | 15 | D
|  |  | Ampiezza della gamma misure | 15 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
23 | ARTERIOSO | SET PER ACCESSO ARTERIOSO SECONDO TECNICA DI SELDINGER PER ADULTI E PEDIATRICO | Atramaticità del catetere | 15 | D
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 15 | D
|  |  | Atramaticità dell'ago | 15 | D
|  |  | Ampiezza della gamma misure | 15 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
24 | MINI MIDLINE | SET MINI MIDLINE | Ecogenicità dell' ago | 15 | D
|  |  | Presenza del filo guida in nitinol | 15 | T- 0/1
|  |  | Presenza del sistema di sicurezza | 10 | T- 0/1
|  |  | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip - | 10 | D
|  |  | Ampia gamma misure | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
25 | MIDLINE | SET CATETERE VENOSO MONOLUME PER ADULTI PERIFERICO TIPO MIDLINE | Ecogenicità dell' ago | 15 | D
|  |  | Presenza del filo guida in nitinol | 15 | T- 0/1
|  |  | Presenza del sistema di sicurezza | 10 | T- 0/1
|  |  | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Ampia gamma misure | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
26 | MIDLINE | SET CATETERE VENOSO BILUME PER ADULTI PERIFERICO TIPO MIDLINE | Ecogenicità dell' ago | 15 | D
|  |  | Presenza del filo guida in nitinol | 15 | T- 0/1
|  |  | Presenza del sistema di sicurezza | 10 | T- 0/1
|  |  | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Ampia gamma misure | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
27 | CANNULE PERIFERICHE LUNGHE | CATETERE VENOSO PERIFERICO LUNGO IN POLIURETANO calibri tra 2 Fr e 3 Fr | Ecogenicità dell' ago | 20 | D
|  |  | Presenza del sistema di sicurezza | 20 | T- 0/1
|  |  | Facilità d'uso | 20 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
28 | CANNULE PERIFERICHE LUNGHE | CATETERE VENOSO PERIFERICO LUNGO IN POLIURETANO calibri da 2 Fr a 4 Fr | Ecogenicità dell' ago | 20 | D
|  |  | Presenza del sistema di sicurezza | 20 | T- 0/1
|  |  | Facilità d'uso | 20 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
29 | PICC-PORT | 1) SET PICC PORT 2) KIT INTRODUZIONE | Affilatura dell'ago | 15 | D
|  |  | Ecogenecità dell'ago | 15 | D
|  |  | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 10 | D
|  |  | Atraumaticità delle estremità della guida metallica | 10 | D
|  |  | Atraumaticità catetere | 10 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
30 | TUNNELLIZZATO | CATETERE VENOSO CENTRALE TUNNELLIZZATO E CUFFIATO MONOLUME IN SILICONE | Atraumaticità catetere - | 15 | D
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 10 | D
|  |  | Facilità di posizionamento/inserimento | 10 | D
|  |  | Facilità di assemblaggio del dispositivo e stabilità delle connessioni | 10 | D
|  |  | Presenza del kit di riparazione | 10 | T- 0/1
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
|  |  | Ampiezza gamma delle misure | 5 | D
31 | TUNNELLIZZATO | CATETERE VENOSO CENTRALE TUNNELLIZZATO E CUFFIATO POLIURETANO : 1)MONOLUME 2)BILUME | Atraumaticità catetere | 15 | D
|  |  | Ecogenicità dell'ago | 10 | D
|  |  | Facilità di posizionamento/inserimento | 10 | D
|  |  | Facilità di assemblaggio del dispositivo e stabilità delle connessioni | 10 | D
|  |  | Presenza del kit di riparazione | 10 | T- 0/1
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
|  |  | Ampiezza gamma delle misure | 5 | D
32 | TUNELLIZZATORE | TUNNELLIZATORE METALLO MALLEABILE : 1)diam. Interno da 0,5 a 1,2 mm circa 2) diam. Interno da 1,3 a 2,0 mm circa | Compatibilità con altre tipologie di marche marche | 20 | D
|  |  | Facilità di utilizzo | 20 | D
|  |  | Ridotta traumaticità | 20 | D
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D
33 | PIC | SET PICC MONOLUME PEDIATRICO - | Facilità d'uso del sistema di introduzione ad elevato grip | 20 | D
|  |  | Atraumaticità catetere - | 20 | D
|  |  | Ampiezza gamma delle misure | 10 | D
|  |  | Presenza del sistema di fissaggio | 10 | T- 0/1
|  |  | Packaging (es:invito all'apertura,facile identificazione del prodotto,trasparenza/visibilità) | 10 | D