## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Requisiti indispensabili e Requisiti oggetto di valutazione (Questionario Tecnico)
| SISTEMI AUTOMATICI INTEGRATI PER L’ESAME COMPLETO DELLE URINE (CHIMICO-FISICO E DEL SEDIMENTO URINARIO): | RISPOSTA
REQUISITI MINIMI (pena esclusione)
1 | Sistema diagnostico integrato ad elevata produttività, dotato di idonea autonomia ed elevata capacità di alloggiamento reattivi a bordo per analisi chimico-fisica e della frazione corpuscolata delle urine | □ SI | □ NO
2 | Sistema di automazione ad alta produttività integrato che permetta un unico input delle provette con caricamento in continuo ed un unico output dei campioni analizzati consentendo anche l’accesso singolo agli analizzatori. | □ SI | □ NO
3 | Produttività del sistema diagnostico non inferiore a:
| - 200 campioni/ora per esame chimico fisico | □ SI | □ NO
| - 100 campioni/ora per esame frazione corpuscolata | □ SI | □ NO
4 | Caricamento in continuo dei campioni da rack unico (rack porta campioni di almeno 10 posizioni) senza interruzione del ciclo analitico e senza intervento umano | □ SI | □ NO
5 | Identificazione del campione mediante lettore di codice a barre della provetta primaria ( da 10 ml) (sia lettore interno che esterno), con lettura contemporanea di più tipologie di etichette in uso in laboratorio | □ SI | □ NO
6 | Campionatori automatici con agitazione del campione e dotazione di sistema di controllo del carry over | □ SI | □ NO
7 | Possibilità di lavorare con piccoli volumi per campioni pediatrici | □ SI | □ NO
8 | Sistema di rilevazione del campione non conforme per volume insufficiente | □ SI | □ NO
9 | Parametri di minima eseguibili dell’esame chimico fisico per ogni campione: pH, glucosio, proteine, emoglobina, corpi chetonici, peso specifico, densità relativa, nitriti, esterasi leucocitaria, albuminuria, creatinuria e loro rapporto, proteinuria e creatinuria e loro rapporto. | □ SI | □ NO
10 | Valutazione e quantificazione automatizzata della frazione corpuscolata in completa automazione in base ad uno o più dei seguenti principi di funzionamento:
| - microscopia automatizzata | □ SI | □ NO
| - cattura di immagini | □ SI | □ NO
| - citofluorimetria | □ SI | □ NO
11 | Analizzatori della frazione corpuscolata in grado di determinare qualitativamente e quantitativamente i seguenti parametri: globuli rossi, leucociti, cellule epiteliali, cellule transizionali, batteri, cilindri, cristalli, miceti, muco, spermatozoi. | □ SI | □ NO
12 | I parametri del chimico fisico e della frazione corpuscolata devono essere espressi in numero di elementi/ microlitro | □ SI | □ NO
13 | Riconoscimento e tracciabilità del lotto reagenti e controllo nel sistema diagnostico. | □ SI | □ NO
14 | Segnalazioni del sistema diagnostico per scadenza reattivi e scadenza strisce. | □ SI | □ NO
15 | Deve essere garantita la possibilità di utilizzare lo stesso lotto di reagenti e controlli nell’ambito di tutte le sedi per singola Azienda | □ SI | □ NO
16 | Le caratteristiche degli strumenti offerti dovranno essere identiche per ogni centro | □ SI | □ NO
| Requisiti preferenziali: | RISPOSTA
17 | Maggiore produttività di campioni/ora per esame chimico fisico | Campioni/ora
18 | Maggiore produttività di campioni/ora per esame morfologico | Campioni/ora
19 | Elevata capacità di alloggiamento su piatto porta campioni per strumentazione esame morfologico | Capacità (numero)
20 | Elevata capacità di alloggiamento reattivi a bordo per strumentazione esame morfologico | Capacità (numero)
21 | Analizzatori della frazione corpuscolata in grado di determinare qualitativamente e quantitativamente altri tipi di cellule di origine renale/urogenitale | □ SI | □ NO
22 | Progetto di organizzazione dei flussi di lavoro | relazione
| ANALIZZATORE AUTOMATICO PER L’ESAME CHIMICO-FISICO DELLE URINE | RISPOSTA
REQUISITI MINIMI (pena esclusione)
23 | Sistema diagnostico ad elevata produttività, dotato di idonea autonomia ed elevata capacità di alloggiamento reattivi a bordo per analisi chimico-fisica delle urine | □ SI | □ NO
24 | Produttività del sistema diagnostico non inferiore a:
| - 200 campioni/ora per esame chimico fisico | □ SI | □ NO
25 | Caricamento in continuo dei campioni da rack unico (rack porta campioni di almeno 10 posizioni) senza interruzione del ciclo analitico e senza intervento umano | □ SI | □ NO
26 | Identificazione del campione mediante lettore di codice a barre della provetta primaria ( da 10 ml) (sia lettore interno che esterno), con lettura contemporanea di più tipologie di etichette in uso in laboratorio | □ SI | □ NO
27 | Campionatori automatici con agitazione del campione e dotazione di sistema di controllo del carry over | □ SI | □ NO
28 | Possibilità di lavorare con piccoli volumi per campioni pediatrici | □ SI | □ NO
29 | Sistema di rilevazione del campione non conforme per volume insufficiente | □ SI | □ NO
30 | Parametri di minima eseguibili dell’esame chimico fisico per ogni campione: colore, aspetto, pH, glicosuria, proteinuria, creatinuria, emoglobina, bilirubina, corpi chetonici, urobilinogeno, peso specifico (densità relativa), nitriti, esterasi leucocitaria, rapporto albuminuria e creatinuria, rapporto proteinuria e creatinuria | □ SI | □ NO
31 | I parametri del chimico fisico devono essere espressi in numero di elementi/ microlitro | □ SI | □ NO
32 | Riconoscimento e tracciabilità del lotto reagenti e controllo nel sistema diagnostico. | □ SI | □ NO
33 | Segnalazioni del sistema diagnostico per scadenza reattivi e scadenza strisce. | □ SI | □ NO
34 | Deve essere garantita la possibilità di utilizzare lo stesso lotto di reagenti e controlli nell’ambito di tutte le sedi delle singole Aziende | □ SI | □ NO
35 | Le caratteristiche degli strumenti offerti dovranno essere identiche per ogni centro | □ SI | □ NO
| Requisiti preferenziali: | RISPOSTA
36 | Maggiore produttività di campioni/ora per esame chimico fisico | Campioni/ora
37 | Elevata capacità di alloggiamento su piatto porta campioni | Capacità (numero)
38 | Elevata capacità di alloggiamento reattivi a bordo | Capacità (numero)
| CQI e VEQ | RISPOSTA
REQUISITI MINIMI (pena esclusione)
39 | Iscrizione al programma esterno di controllo di qualità CRB Castelfranco Veneto (PD) (o a scelta del laboratorio) per tutta la durata della fornitura. | □ SI | □ NO
40 | CQI multi parametro, almeno due livelli/strumento/die (da calcolare per ogni laboratorio). | □ SI | □ NO
41 | Gestione automatica dei dati dei CQI. | □ SI | □ NO
42 | Possibilità di esecuzione di CQI con archivio in memoria e rappresentazione su carta di Levy Jennings. | □ SI | □ NO
43 | Possibilità di gestione dei dati di VEQ. | □ SI | □ NO
44 | Visualizzazione a video, in stampa e archivio con analisi statistica. | □ SI | □ NO
45 | Gestione centralizzata su un'unica postazione gestionale informatica di tutti i controlli di qualità eseguiti su più strumenti. | □ SI | □ NO
| MIDDLEWARE E SOFTWARE | RISPOSTA
REQUISITI MINIMI (pena esclusione)
46 | Fornitura di un middleware di settore che garantisca la completa tracciabilità del campione nell’intero percorso analitico con rilevazione della posizione dei campioni dal caricamento sul sistema diagnostico al termine dell’analisi (posizione campione, numero identificativo rack, data-ora-minuto della refertazione e data-ora-minuto della validazione ecc). | □ SI | □ NO
47 | Sistema in grado di integrare i dati dell’esame chimico con i dati dell’esame morfologico con visualizzazione su schermo sia dei dati numerici che dei grafici e/o immagini. | □ SI | □ NO
48 | Sistema in grado di segnalare a video interferenze, errori, parametri non congruenti. | □ SI | □ NO
49 | Validazione analitica e clinica modulabile per diversi livelli di complessità diagnostica secondo modalità e regole definibili dal Laboratorio. | □ SI | □ NO
50 | Sistema in grado di applicare regole multiple di validazione e di verifica di campioni patologici o incongruenti. | □ SI | □ NO
51 | Creazione di regole di validazione personalizzate. | □ SI | □ NO
52 | Selezione di soglie di cut off per popolazione (esterni/interni) e per reparti. | □ SI | □ NO
53 | Sistema che permetta la validazione in automatico dei campioni che non richiedono intervento da parte dell’operatore, l’invio in automatico dei campioni validati al LIS, la stampa in locale autonoma e personalizzabile in caso blocco del LIS. | □ SI | □ NO
54 | Elevata capacità di archivio immagini. | □ SI | □ NO
55 | Deve essere fornito HW per l’allestimento di numero minimo di n. 8 postazioni per i sistemi integrati in grado di gestire l’attività tecnica e di validazione da software gestionale (n.2 postazioni al Maggiore, n. 2 postazioni per sede Sant’Orsola, n.2 postazioni presso sede di Imola e n.2 postazioni a Ferrara) | □ SI | □ NO
56 | Deve essere fornito HW per l’allestimento di un numero minimo di n.13 postazioni (n.1 per ogni analizzatore automatico, in particolare n.12 per le sedi AUSL di Bologna come indicato in Allegato D e n.1 per la sede dell’AUSL/AOSP di Ferrara) | □ SI | □ NO
57 | Deve essere prevista la possibilità di validare da remoto gli esami prodotti dai laboratori dotati di sistemi integrati della rete metropolitana di Bologna (LUM) | □ SI | □ NO
| Requisiti preferenziali: | RISPOSTA
58 | Possibilità di verifica di analisi urine precedenti del paziente richiamabili da qualunque sede per singola Azienda | □ SI | □ NO
| ANALISI CHIMICO/FISICO | RISPOSTA
Requisiti preferenziali:
59 | Possibilità di misurare la “concentrazione urinaria” in osmolalità o conduttività (densità relativa) | □ SI | □ NO
60 | Elevata attendibilità analitica (sensibilità e specificità) e diagnostica per l’analisi chimico fisica e dichiarazione di precisione, accuratezza e linearità di misurazione di tutti i parametri
| Elevata Precisione | numero in %
| Elevata Accuratezza | numero in %
| Elevata Linearità | intervallo di misura
| ANALISI MORFOLOGICA | RISPOSTA
Requisiti preferenziali:
61 | Analisi microscopica automatizzata con acquisizione immagini digitali:
| a campo chiaro intero reale | □ SI | □ NO
| in contrasto fase | □ SI | □ NO
| medinate tecnica citofluorimetrica | □ SI | □ NO
62 | Analisi da urina non pretrattata e non centrifugata (urina nativa). | □ SI | □ NO
63 | Elevata attendibilità analitica (sensibilità e specificità) e diagnostica, dichiarazione di precisione, accuratezza e linearità di misurazione di tutti i parametri
| Elevata Precisione | numero in %
| Elevata Accuratezza | numero in %
| Elevata Linearità | indicare intervello n°di elementi/microL
64 | Possibilità di esprimere e visualizzare indicatori di morfologia per Globuli rossi, Globuli bianchi, Batteri. | □ SI | □ NO
65 | Parametri per esprimere e visualizzare indicatori di popolazione (grafici) per: Globuli rossi, Globuli bianchi, Batteri. | □ SI | □ NO
66 | Parametri individuati dal sistema diagnostico per identificare eventuali patologie renali: le microematurie, le infezioni delle vie urinarie, le alterazioni citologiche; il tutto valutabile con pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate con impact factor | □ SI | □ NO
67 | Parametri individuati e visualizzati dal sistema diagnostico per discriminare altre patologie a carico della funzionalità renale; il tutto valutabile con pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate con impact factor | □ SI | □ NO
| REATTIVI | RISPOSTA
Requisiti preferenziali:
68 | Elevata stabilità e conservazione dei reagenti e controlli | □ SI | □ NO
69 | Semplicità e sicurezza biologica nella eliminazione di eventuali prodotti di scarto. | Relazione