|  | ASSISTENZA POST-VENDITA |
| --- | --- |
|  | OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMA PIANI DI TRATTAMENTO (TPS) PER LE ESIGENZE DELLA RADIOTERAPIA DELLA USL DI BOLOGNA |
|  | Coordinamento Redazione: U.O.C. Ingegneria Clinica | Redattori: Damiano Balestrini Giulia Falasca Massimo Orsoni Silvia Ricci |

CONSEGNA

Tempi di consegna:       giorni solari da data ordine (non superiore a 30 giorni solari)

ASSISTENZA TECNICA

Caratteristiche indispensabili per la validità dell’offerta

- Indicazione della ditta manutentrice autorizzata dal fabbricante dei Dispositivi Medici e abilitata dal fabbricante/mandatario per l’esecuzione delle manutenzioni correttive, periodiche e incrementative. Tale ditta manutentrice sarà pertanto ritenuta responsabile della conservazione, nelle operazioni di manutenzione ed eventuale aggiornamento tecnologico, di tutte le caratteristiche originali che hanno consentito l’applicazione della marcatura CE-MDD, nonché ad effettuare tutte le attività seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante. Pertanto gli operatori addetti all’assistenza tecnica dovranno avere capacità ed esperienza documentabile e dovranno essere opportunamente e costantemente formati ed informati.

- Garanzia Full Risk omnicomprensiva di almeno 12 mesi dalla data di collaudo definitivo, di tipo evolutivo (comprensiva degli aggiornamenti “major upgrade”) . Tra le attività incluse sono ricomprese le manutenzioni preventive-programmate secondo periodicità e check-list di attività definite dal fabbricante

- Garanzia di manutenibilità dei sistemi proposti (End of Service – possibilità di effettuare assistenza tecnica e di fornire le parti di ricambio originali) per almeno 8 anni dal collaudo.

- Interventi per manutenzione correttiva: intervento entro massimo 8 ore lavorative dalla chiamata e ripristino delle funzionalità non superiore a non superiore a

- 2 giornate lavorative dalla chiamata/autorizzazione intervento per guasti bloccanti (indisponibilità totale delle funzioni del sistema)

- 5 giornate lavorative dalla chiamata/autorizzazione intervento per guasti non bloccanti (indisponibilità parziale delle funzioni del sistema)

- Attività di manutenzione effettuabile da remoto con accesso VPN

- Disponibilità a stipula contratto di manutenzione di tipo full risk omnicomprensivo che comprenda tutti gli aggiornamenti software “minori”

- Fornitura gratuita degli aggiornamenti hardware e software rilasciati per problematiche legate alla sicurezza

Garanzia:       mesi (almeno 12 mesi)

Manutenibilità dei sistemi proposti (EOS):       anni (almeno 8 anni dal collaudo)

Orario di lavoro

Lun-Ven: dalle        alle

Sabato/Prefestivi: dalle        alle

Domenica/Festivi: dalle        alle

Tempistiche

- Tempo massimo di intervento dalla chiamata:       ore solari (non superiore a 8 ore lavorative)

- Tempo massimo di ripristino funzionalità dalla chiamata/autorizzazione per guasti di tipo bloccante (indisponibilità totale delle funzioni del sistema)       giornate lavorative (non superiore a 2 giornate lavorative)

- Tempo massimo di ripristino funzionalità dalla chiamata/autorizzazione per guasti di tipo non bloccante (indisponibilità parziale delle funzioni del sistema):       giornate lavorative (non superiore a 5 giornate lavorative)

- Tempo massimo consegna ricambi dalla richiesta:        giornate lavorative (non superiore a 5 giornate lavorative)

Altro:

Disponibilità stipula contratto di manutenzione di tipo full risk omnicomprensivo con aggiornamenti software “Minori” : ( si ( no .  Importo % ____________________ (non superiore al 7% dell’importo del TPS offerto)

Fornitura gratuita degli aggiornamenti hardware e software rilasciati per problematiche legate alla sicurezza: ( si ( no

Timbro e Firma

_________________

Apparecchio:

Modello:

Fabbricante:

Fornitore:

Anno inizio produzione:

Codice CND:

Numero identificativo di registrazione al Repertorio DM:

Destinazione d’uso del dispositivo dichiarata dal fabbricante nel manuale:

Conformità a disposizioni e norme

- Direttiva Europea Dispositivi Medici:				 SI		 NO

Classe di rischio:       (        ((a        ((b        (((

Organismo Notificato n°:

- Altre Direttive:

:								 SI		 NO

:								 SI		 NO

- Norma armonizzata EN 60601-1 (CEI 62.5):			 SI		 NO

Manutentore autorizzato

Sede regionale (qualora non presente indicare la sede Italiana)

Ragione Sociale:

Indirizzo:      		Città:      	CAP:

Telefono:      	Fax:      	e_mail:

Referente:      	Tel.:      	Cell.:

Manutenzioni preventive/programmate (MPP)

Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante:      /anno

Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP:       ore. Attività svolta durante le MPP: allegare check-list

Timbro e Firma

_________________

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

- La Ditta dovrà garantire un’adeguata formazione gratuita del personale delle Aziende, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la manutenzione autonoma

Disponibilità ad effettuare corsi periodici agli operatori durante il ciclo di vita dei sistemi proposti (frequenza annuale) : ( si ( no

Disponibilità ad effettuare ulteriori corsi su richiesta della stazione appaltante in seguito al verificarsi di specifiche situazioni : ( si ( no

Timbro e Firma

_________________