## LOTTO 1
Allegato C
LOTTO 1
SISTEMA FISSAZIONE TORACO-LOMBO-SACRALE E OCCIPITO CERVICALE POSTERIORE PER PATOLOGIA TRAUMATICA A CARICAMENTO DALL'ALTO IN TITANIO
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Il sistema presenta le seguenti tipologie di prodotti:
| viti monoassiali e/o uniplanari trasverse o che permettano di ottenere gli stessi benefici | SI NO
| viti poliassiali | SI NO
| da riduzione o sistemi analoghi | SI NO
| viti monoassiali/poliassiali per fissazione iliaca | SI NO
| barre standard | SI NO
| barre a diametro variabile | SI NO
| uncini | SI NO
| connettori | SI NO
| viti con dado per stabilizzazione vertebrale, applicabili nei peduncoli o nelle masse articolari, con incremento progressivo di diametro disponibili in un range che includa almeno la misura 3,5 mm (cervicale) come valore minimo e almeno la misura 8 o 8,5 mm come valore massimo di diametro | SI NO
| barre standard in titanio (lunghezza fino a 500 mm) | SI NO
| crosslink in titanio | SI NO
| viti o uncini per fissazione di barra e placca all'occipite | SI NO
| dadi di fissaggio delle barre occipitali | SI NO
| barre occipitali in titanio | SI NO
| uncini in titanio di varie fogge | SI NO
| connettori paralleli e/o cilindrici | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
VITI - Tipologie e Misure Indicare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia indicata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
| Disponibilità di viti fenestrate | SI NO
| Disponibilità di viti sacrali/iliache | SI NO

## LOTTO 2
Allegato C
LOTTO 2
SISTEMA FISSAZIONE TORACO-LOMBO-SACRALE E OCCIPITO CERVICALE POSTERIORE PER PATOLOGIA DEGENERATIVA E ONCOLOGICA A CARICAMENTO DALL'ALTO IN TITANIO
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Il sistema presenta le seguenti tipologie di prodotti:
| viti monoassiali e/o uniplanari trasverse o che permettano di ottenere gli stessi benefici | SI NO
| viti poliassiali | SI NO
| da riduzione o sistemi analoghi | SI NO
| viti monoassiali/poliassiali per fissazione iliaca | SI NO
| barre standard | SI NO
| barre a diametro variabile | SI NO
| uncini | SI NO
| connettori | SI NO
| viti per stabilizzazione vertebrale, applicabili nei peduncoli o nelle masse articolari, con incremento progressivo di diametro disponibili in un range che includa almeno la misura 3,5 mm (cervicale) come valore minimo e almeno la misura 8 o 8,5 mm come valore massimo di diametro | SI NO
| barre standard in titanio (lunghezza fino a 500 mm) | SI NO
| crosslink in titanio | SI NO
| viti o uncini per fissazione di barra e placca all'occipite | SI NO
| barre occipitali in titanio | SI NO
| uncini in titanio di varie fogge | SI NO
| connettori paralleli e/o cilindrici | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
VITI - Tipologie e Misure Indicare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia indicata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
| Disponibilità di viti fenestrate | SI NO
| Disponibilità di viti sacrali/iliache | SI NO

## LOTTO 3
Allegato C
LOTTO 3
SISTEMA FISSAZIONE TORACO-LOMBARE POSTERIORE PER DEFORMITA' DEL GIOVANE E ADULTO
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Il sistema presenta le seguenti tipologie di prodotti:
| viti monoassiali e/o uniplanari trasverse o che permettano di ottenere gli stessi benefici | SI NO
| viti poliassiali | SI NO
| da riduzione o sistemi analoghi | SI NO
| viti monoassiali/poliassiali per fissazione iliaca | SI NO
| uncini | SI NO
| connettori | SI NO
| viti per stabilizzazione vertebrale, applicabili nei peduncoli o nelle masse articolari, con incremento progressivo di diametro disponibili in un range che includa almeno la misura 3,5 mm (cervicale) come valore minimo e almeno la misura 8 o 8,5 mm come valore massimo di diametro | SI NO
| barre standard in titanio (lunghezza fino a 500 mm) | SI NO
| crosslink in titanio | SI NO
| uncini in titanio di varie fogge | SI NO
| connettori paralleli e/o cilindrici | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
VITI - Tipologie e Misure Indicare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia indicata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
| Disponibilità di viti fenestrate | SI NO
| Disponibilità di viti sacrali/iliache | SI NO

## LOTTO 4
Allegato C
LOTTO 4
SISTEMA FISSAZIONE TORACO-LOMBARE POSTERIORE PER DEFORMITA' DEL BAMBINO
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Il sistema presenta le seguenti tipologie di prodotti:
| viti monoassiali e/o uniplanari trasverse o che permettano di ottenere gli stessi benefici | SI NO
| viti poliassiali | SI NO
| da riduzione o sistemi analoghi | SI NO
| viti monoassiali/poliassiali per fissazione iliaca | SI NO
| uncini, | SI NO
| connettori | SI NO
| Viti vertebrali in titanio diametro da 4,5 mm a 6,5 mm con basso profilo Dichiarare la misura del profilo | SI NO
| barre in titanio 4,5 mm e 5,5 mm | SI NO
| crosslink in titanio | SI NO
| uncini in titanio di varie fogge | SI NO
| connettori paralleli e/o cilindrici | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
VITI - Tipologie e Misure Indicare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia indicata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
BARRE e altri elementi Indicare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia indicata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 5
Allegato C
LOTTO 5
SISTEMA FISSAZIONE LOMBO-SACRALE PER SPONDILOLISTESI CON SISTEMA DI RIDUZIONE ESTRINSECO/ESTERNO
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Il sistema presenta le seguenti tipologie di prodotti:
| Viti per stabilizzazione vertebrale, applicabili nei peduncoli, con incremento progressivo di diametro disponibili in un range che includa almeno la misura di 4,5 mm come valore minimo e almeno la misura di 8 o 8,5 mm come valore massimo di diametro | SI NO
| barre in titanio | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
VITI - Tipologie e Misure Indicare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia indicata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
BARRE e altri elementi Indicare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia indicata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 6
Allegato C
LOTTO 6
SISTEMA FISSAZIONE TORACO-LOMBARE POSTERIORE AD INSERIMENTO PERCUTANEO
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Il sistema presenta le seguenti tipologie di prodotti:
| viti monoassiali e/o uniplanari trasverse o che permettano di ottenere gli stessi benefici | SI NO
| viti poliassiali, | SI NO
| da riduzione o sistemi analoghi, | SI NO
| Viti per stabilizzazione vertebrale, applicabili nei peduncoli, con incremento progressivo di diametro disponibili in un range che includa almeno la misura di 5,5 mm come valore minimo e almeno la misura di 7,5 mm come valore massimo di diametro | SI NO
| barre in titanio | SI NO
| fili guida in titanio o sistema similare in materiale differente | SI NO
| Trocar / ago percutaneo | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
VITI - Tipologie e Misure Indicare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia indicata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
BARRE e altri elementi Indicare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia indicata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
| Viti cementabili | SI NO

## LOTTO 7
Allegato C
LOTTO 7
PLACCA CERVICALE ANTERIORE
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
| La placca offerta è comprensiva degli accessori di fissaggio | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie di placca ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Indicare l'altezza del profilo della placca in mm
Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le caratteristiche del sistema di ritenzione

## LOTTO 8
Allegato C
LOTTO 8
PLACCA CERVICALE ANTERIORE INNOVATIVA
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
| La placca offerta è comprensiva degli accessori di fissaggio | SI NO
Indicare le caratteristiche tecniche che rendono la placca innovativa (ad esempio: materiali diversi, carbonio, ecc)
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie di placca ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Indicare l'altezza del profilo della placca in mm
Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le caratteristiche del sistema di ritenzione

## LOTTO 9
Allegato C
LOTTO 9
PLACCA FISSAZIONE DORSO LOMBARE ANTERO-LATERALE
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
| La placca offerta è comprensiva degli accessori di fissaggio | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie di placca e/o barra indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le caratteristiche di compressione e distrazione della placca

## LOTTO 10
Allegato C
LOTTO 10
CAGE CERVICALI STANDARD
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Indicare il volume dello spazio dedicato al riempimento con sostituto osseo

## LOTTO 11
Allegato C
LOTTO 11
CAGE CERVICALI INNOVATIVE
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Indicare le caratteristiche tecniche che rendono la placca innovativa (ad esempio: sistema autobloccante o, se necessario, con viti o altro sistema di fissaggio, materiali diversi, ecc)
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 12
Allegato C
LOTTO 12
CAGE LOMBARI PLIF STANDARD
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Indicare il volume dello spazio dedicato al riempimento con sostituto osseo

## LOTTO 13
Allegato C
LOTTO 13
CAGE LOMBARI TLIF STANDARD
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Indicare il volume dello spazio dedicato al riempimento con sostituto osseo

## LOTTO 14
Allegato C
LOTTO 14
CAGE DORSO-LOMBARI (XLIF)
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le caratteristiche dell'eventuale portale dedicato per la procedura (fonte luminosa, fissaggio al tavolo, camera di lavoro, ecc...)
Elencare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Indicare il volume dello spazio dedicato al riempimento con sostituto osseo

## LOTTO 15
Allegato C
LOTTO 15
CAGE LOMBARI ALIF
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie ed il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Indicare il volume dello spazio dedicato al riempimento con sostituto osseo

## LOTTO 16
Allegato C
LOTTO 16
CAGE LOMBARI OLIF
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, distinte in base agli eventuali diversi materiali che le costituiscono e indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 17
Allegato C
LOTTO 17
SISTEMA DI AVVITAMENTO ANTERIORE PER DENTE DELL'EPISTROFEO
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
| Il sistema include il filo guida | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, distinte in base agli eventuali diversi materiali che le costituiscono e indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 18
Allegato C
LOTTO 18
SOSTITUTO CORPO VERTEBRALE CERVICALE ESPANDIBILE/MODULARE
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Indicare la misura in mm di 1 livello
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, distinte in base agli eventuali diversi materiali che le costituiscono e indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 19
Allegato C
LOTTO 19
SOSTITUTO CORPO VERTEBRALE TORACO-LOMBARE ESPANDIBILE/MODULARE
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Indicare la misura in mm di 1 livello
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
| Possibilità variazione inclinazione piatti | SI NO

## LOTTO 20
Allegato C
LOTTO 20
SOSTITUTO CORPO VERTEBRALE CERVICALE E TORACO-LOMBARE TIPO MESH
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Indicare la misura in mm di 1 livello
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, distinte in base agli eventuali diversi materiali che le costituiscono e indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 21
Allegato C
LOTTO 21
SISTEMA STABILIZZAZIONE POSTERIORE PER LAMINOPLASTICA
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, distinte in base agli eventuali diversi materiali che le costituiscono e indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 22
Allegato C
LOTTO 22
PROTESI DISCALE CERVICALE
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Elencare i sistemi di ancoraggio disponibili E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 23
Allegato C
LOTTO 23
SISTEMA FISSATORE ESTERNO AL CRANIO TIPO HALO VEST
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
| Disponibilità del dispositivo in almeno 5 misure, di cui 2 pediatriche e 3 per adulti | SI NO
| Viene fornita in comodato d'uso apposita chiave dinamometrica | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le modalità di applicazione del fissatore
Elencare le tipologie disponibili, indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Compatibilità con RMN - INDICARE LA CLASSE DI RISCHIO La classe di rischio a cui viene fatto riferimento è relativa a quanto riportato dall’American Society for Testing and Materials. Il punteggio verrà attribuito con riferimento al possesso del requisito di compatibilità con risonanza magnetica MR Safe o, considerata la particolare caratteristica dei prodotti in questione che hanno sempre componenti metalliche, al possesso del requisito di compatibilità con risonanza magnetica MR conditional.

## LOTTO 24
Allegato C
LOTTO 24
SISTEMA DI FISSAZIONE SUBLAMINARE CON LACCI
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
| Il sistema è compatibile con tutti i tipi di barre (toraciche e cervicali) | SI NO
| Il sistema prevede aggancio direttamente alla tulip | SI NO

## LOTTO 25
Allegato C
LOTTO 25
SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE VERTEBRALI E OSTEOLISI VERTEBRALE (TIPO CIFOPLASTICA)
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare i singoli componenti del KIT SINGOLO ACCESSO
Elencare i singoli componenti del KIT DOPPIO ACCESSO
Nota: in caso di sistemi a palloncino deve essere previsto dispositivo di gonfiaggio con misuratore della pressione e del volume di liquido iniettato
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Indicare la lunghezza del sistema di espansione
Indicare la pressione massima di insuflaggio
Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le modalità di miscelazione
Elencare le tipologie di aghi disponibili, indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Elencare le tipologie di cementi disponibili E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 26
Allegato C
LOTTO 26
SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE VERTEBRALI E OSTEOLISI VERTEBRALE CON STENT PERMANENTE
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
| Il sistema offerto è comprensivo di cemento | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Elencare la gamma di cementi disponibili E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 27
Allegato C
LOTTO 27
SISTEMA PER VERTEBROPLASTICA
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare i singoli componenti del KIT completo
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le modalità di miscelazione
Elencare le tipologie di aghi disponibili, indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Elencare le tipologie di cementi disponibili E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 28
Allegato C
LOTTO 28
SISTEMA PER VERTEBROPLASTICA CON CEMENTO AD ALTISSIMA VISCOSITA'
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare i singoli componenti del KIT completo
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le modalità di miscelazione
Elencare le tipologie di aghi disponibili, indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Elencare le tipologie di cementi disponibili E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 29
Allegato C
LOTTO 29
SISTEMA PER VERTEBRO-CIFOPLASTICA CON MATERIALE DI RIEMPIMENTO A BASE DI POLIMERO SILICONICO
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare i singoli componenti del sistema
Nota: in caso di sistemi a palloncino deve essere previsto il dispositivo di gonfiaggio con misuratore della pressione e del volume di liquido iniettato
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Indicare la lunghezza del sistema di espansione
Indicare la pressione massima di insuflaggio
Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le modalità di miscelazione
Elencare le tipologie di aghi disponibili, indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 30
Allegato C
LOTTO 30
SISTEMA DI STABILIZZAZIONE IN CARBONIO
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
| Il sistema è compatibile con tutti i tipi di barre (toraciche e cervicali) | SI NO
| Il sistema prevede aggancio direttamente alla tulip | SI NO

## LOTTO 31
Allegato C
LOTTO 31
SISTEMA DI STABILIZZAZIONE CON RIVESTIMENTO ANTIMICROBICO
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
| Il sistema è compatibile con tutti i tipi di barre (toraciche e cervicali) | SI NO
| Il sistema prevede aggancio direttamente alla tulip | SI NO

## LOTTO 32
Allegato C
LOTTO 32
SISTEMA DI VITI DIVERGENTI CORTICO-PEDUNCOLARI TIPO MIDLIF
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le caratteristiche dell'eventuale portale dedicato per la procedura, in particolare: fonte luminosa, fissaggio al tavolo, sistema di distrazione da fissare al tavolo di lavoro, maschere dedicate all'introduzione della vite o accessori dedicati funzionalmente sovrapponibili
Elencare le tipologie disponibili, distinte in base agli eventuali diversi materiali che le costituiscono e indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 33
Allegato C
LOTTO 33
BARRE ALLUNGABILI MAGNETICHE
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, distinte in base agli eventuali diversi materiali che le costituiscono e indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 34
Allegato C
LOTTO 34
SISTEMA DI FUSIONE SACRO-ILIACA
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, distinte in base agli eventuali diversi materiali che le costituiscono e indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 35
Allegato C
LOTTO 35
SISTEMA DI FISSAZIONE CIRCONFERENZIALE MINI-INVASIVO
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
| Il sistema è completo di portale dedicato | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le caratteristiche dell'eventuale portale dedicato per la procedura, in particolare: fonte luminosa, fissaggio al tavolo, sistema di distrazione da fissare al tavolo di lavoro.
Elencare le tipologie disponibili, distinte in base agli eventuali diversi materiali che le costituiscono e indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.

## LOTTO 36
Allegato C
LOTTO 36
CAGE AD ESPANSIONE XLIF ED OLIF LOMBARI
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le caratteristiche dell'eventuale portale dedicato per la procedura, in particolare: fonte luminosa, fissaggio al tavolo di lavoro, camera di lavoro.
Elencare le tipologie disponibili, distinte in base agli eventuali diversi materiali che le costituiscono e indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Indicare il volume dello spazio dedicato al riempimento con sostituto osseo

## LOTTO 37
Allegato C
LOTTO 37
CAGE AD ESPANSIONE PLIF E TLIF LOMBARI
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, distinte in base agli eventuali diversi materiali che le costituiscono e indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Indicare il volume dello spazio dedicato al riempimento con sostituto osseo

## LOTTO 38
Allegato C
LOTTO 38
CAGE AD ESPANSIONE ALIF
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
Elencare le tipologie disponibili, distinte in base agli eventuali diversi materiali che le costituiscono e indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
Indicare il volume dello spazio dedicato al riempimento con sostituto osseo

## LOTTO 39
Allegato C
LOTTO 39
SISTEMA DI VERTEBRAL BODY TETHERING PER VIA TORACOSCOPICA
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
Codice attribuito dal FORNITORE
Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, se di origine animale specificare la provenienza.
| Indicare se latex free | SI NO
| Indicare se nichel free | SI NO
Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione minima, o multipli di essa, ordinabile)
Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
| Doppio confezionamento | SI NO
Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
| Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
| Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| Compatibilità con RMN | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
VITI - Tipologie, Misure, Materiali elencare le tipologie di viti disponibili indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
BARRE e altri elementi - Tipologie, Misure, Materiali elencare le tipologie disponibili indicando il numero di misure disponibili all'interno di ogni tipologia elencata E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.