## LOTTO 1
Allegato D - Dettaglio prezzi
DA ALLEGARE UNICAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA
INDICARE I SINGOLI PREZZI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PREZZO TOTALE DELL'IMPIANTO OFFERTO
LOTTO 1 | SISTEMA FISSAZIONE TORACO-LOMBO-SACRALE E OCCIPITO CERVICALE POSTERIORE PER PATOLOGIA TRAUMATICA A CARICAMENTO DALL'ALTO IN TITANIO
| DESCRIZIONE | Impianto tipo | UM | Prezzo a base d'asta | PREZZO DI OFFERTA
COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO TIPO | Viti per stabilizzazione vertebrale, applicabili nei peduncoli o nelle masse articolari, con incremento progressivo di diametro disponibili in un range che includa almeno la misura 3,5 mm (cervicale) come valore minimo e almeno la misura 8 o 8,5 mm come valore massimo di diametro | N. VITI 8 (con dado) | VITE | 475 € qualsiasi tipologia di vite, incluso sistema di chiusura eventualmente presente
| Barre in titanio standard (lunghezza fino a 500 mm) | N. BARRE 2 | BARRA | 130
| Crosslink in titanio | N. CROSSLINK 1 | CROSSLINK | 490
a) | Totale Impianto tipo Toraco-Lombo-Sacrale |  | Impianto | 4550
COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO TIPO | Placca e barre per fissazione occipitale comprese viti o uncini per fissazione di barra e placca all'occipite | 1 Placca+4 viti + 2 dadi di fissaggio delle barre occipitali | 1 Placca+4 viti + 2 dadi | 2470
| Barre occipitali in titanio | 2 barre | BARRA | 130
| Uncini in titanio di varie fogge | 2 uncini | UNCINO | 474
| connettori paralleli e/o cilindrici | 1 connettore | CONNETTORE | 494
b) | Totale Impianti tipo Occipito Cervicale Posteriore |  | Impianto | 4172

## LOTTO 2
Allegato D - Dettaglio prezzi
DA ALLEGARE UNICAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA
INDICARE I SINGOLI PREZZI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PREZZO TOTALE DELL'IMPIANTO OFFERTO
LOTTO 2 | SISTEMA FISSAZIONE TORACO-LOMBO-SACRALE E OCCIPITO CERVICALE POSTERIORE PER PATOLOGIA DEGENERATIVA E ONCOLOGICA A CARICAMENTO DALL'ALTO IN TITANIO
| DESCRIZIONE | Impianto tipo | UM | Prezzo a base d'asta | PREZZO DI OFFERTA
COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO TIPO | Viti per stabilizzazione vertebrale, applicabili nei peduncoli o nelle masse articolari, con incremento progressivo di diametro disponibili in un range che includa almeno la misura di 3,5mm (cervicale) come valore minimo e almeno la misura di 8 o 8,5 mm come valore massimo di diametro | N. VITI 8 | VITE | 475 € qualsiasi tipologia di vite, incluso sistema di chiusura eventualmente presente
| Barre in titanio standard (lunghezza fino a 500 mm) | N. BARRE 2 | BARRA | 130
| Crosslink in titanio | N. CROSSLINK 1 | CROSSLINK | 490
a) | Totale Impianti tipo Toraco-Lombo-Sacrale |  | Impianto | 4550
COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO TIPO | placca e barre per fissazione occipitale comprese viti o uncini per fissazione di barra e placca all'occipite | 1 Placca+4 viti + 2 dadi di fissaggio delle barre occipitali | 1 Placca+4 viti e 2 dadi | 2470
| Barre occpitali in titanio | 2 barre | BARRA | 130
| Uncini in titanio di varie fogge | 2 uncini | UNCINO | 474
| connettori paralleli e/o cilindrici | 1 connettore | CONNETTORE | 494
b) | Totale Impianti tipo Occipito-Cervicale |  | Impianto | 4172

## LOTTO 3
Allegato D - Dettaglio prezzi
DA ALLEGARE UNICAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA
INDICARE I SINGOLI PREZZI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PREZZO TOTALE DELL'IMPIANTO OFFERTO
LOTTO 3 | SISTEMA FISSAZIONE TORACO-LOMBARE POSTERIORE PER DEFORMITA' DEL GIOVANE E ADULTO
| DESCRIZIONE | Impianto tipo | UM | Prezzo a base d'asta | PREZZO DI OFFERTA
COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO TIPO | Viti per stabilizzazione vertebrale, applicabili nei peduncoli o nelle masse articolari, con incremento progressivo di diametro disponibili in un range che includa almeno la misura di 4,5 mm come valore minimo e almeno la misura di 8 o 8,5 mm come valore massimo di diametro | N. VITI 28 | VITE | 475 € qualsiasi tipologia di vite, incluso sistema di chiusura eventualmente presente
| Barre in titanio standard (lunghezza fino a 500 mm) | N. BARRE 2 | BARRA | 130
| Crosslink in titanio |  | CROSSLINK | 494
| Uncini in titanio di varie fogge |  | UNCINO | 474
| connettori paralleli e/o cilindrici |  | CONNETTORE | 494
| Totale Impianto tipo |  | Impianto | 15022

## LOTTO 4
Allegato D - Dettaglio prezzi
DA ALLEGARE UNICAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA
INDICARE I SINGOLI PREZZI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PREZZO TOTALE DELL'IMPIANTO OFFERTO
LOTTO 4 | SISTEMA FISSAZIONE TORACO-LOMBARE POSTERIORE PER DEFORMITA' DEL BAMBINO
| DESCRIZIONE | Impianto tipo | UM | Prezzo a base d'asta | PREZZO DI OFFERTA
COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO TIPO | Viti vertebrali in titanio diametro da 4,5mm a 6,5mm CON BASSO PROFILO | N. VITI 20 | VITE | 475 € qualsiasi tipologia di vite, incluso sistema di chiusura eventualmente presente
| Barre in titanio 4,5mm e 5,5mm | N. BARRE 2 | BARRA | 130
| Crosslink in titanio |  | CROSSLINK | 494
| Uncini in titanio di varie fogge |  | UNCINO | 474
| connettori paralleli e/o cilindrici |  | CONNETTORE | 494
| Totale Impianto tipo |  | Impianto | 11222

## LOTTO 5
Allegato D - Dettaglio prezzi
DA ALLEGARE UNICAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA
INDICARE I SINGOLI PREZZI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PREZZO TOTALE DELL'IMPIANTO OFFERTO
LOTTO 5 | SISTEMA FISSAZIONE LOMBO-SACRALE PER SPONDILOLISTESI CON SISTEMA DI RIDUZIONE ESTRINSECO/ESTERNO
| DESCRIZIONE | Impianto tipo | UM | Prezzo a base d'asta | PREZZO DI OFFERTA
Sistema di riduzione estrinseco/esterno
COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO TIPO | Viti per stabilizzazione vertebrale, applicabili nei peduncoli, con incremento progressivo di diametro disponibili in un range che includa almeno la misura di 4,5 mm come valore minimo e almeno la misura di 8 o 8,5 mm come valore massimo di diametro | N. VITI 4 | VITE | 475 € qualsiasi tipologia di vite, incluso sistema di chiusura eventualmente presente
| Barre in titanio | N. BARRE 2 | BARRA | 130
| Totale Impianto tipo |  | Impianto | 2160

## LOTTO 6
Allegato D - Dettaglio prezzi
DA ALLEGARE UNICAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA
INDICARE I SINGOLI PREZZI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PREZZO TOTALE DELL'IMPIANTO OFFERTO
LOTTO 6 | SISTEMA FISSAZIONE TORACO-LOMBARE POSTERIORE AD INSERIMENTO PERCUTANEO
| DESCRIZIONE | Impianto tipo | UM | Prezzo a base d'asta | PREZZO DI OFFERTA
COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO TIPO | Viti per stabilizzazione vertebrale, applicabili nei peduncoli, con incremento progressivo di diametro disponibili in un range che includa almeno la misura di 5,5 mm come valore minimo e almeno la misura di 7,5 mm come valore massimo di diametro | N. VITI 6 | VITE | 475 € qualsiasi tipologia di vite, incluso sistema di chiusura eventualmente presente
| Barre in titanio | N. BARRE 2 | BARRA | 130
| Fili guida in titanio o sistema similare in materiale differente | N.FILI 2 | FILO | 100
| Trocar / ago percutaneo | N. AGHI 1 | AGO | 50
| Totale Impianto tipo |  | Impianto | 3360

## LOTTO 14
Allegato D - Dettaglio prezzi
DA ALLEGARE UNICAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA
INDICARE IL PREZZO RICHIESTO
LOTTO 14 | CAGE DORSO-LOMBARI (XLIF)
| DESCRIZIONE |  | PREZZO DI OFFERTA
MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO PER L'INSERIMENTO DELLA CAGE se non riconducibile al materiale in comodato d'uso gratuito di cui all'art. 8 del Capitolato speciale di gara

## LOTTO 25
Allegato D - Dettaglio prezzi
DA ALLEGARE UNICAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA
Indficare i prezzi d'offerta dei singoli componenti del kit, qualora, per taluni interventi, il materiale del kit non fosse sufficiente e fosse pertanto necessario ordinare componenti aggiuntivi (es. secondo ago trocar)
LOTTO 25 | SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE VERTEBRALI E OSTEOLISI VERTEBRALE (TIPO CIFOPLASTICA)
| DESCRIZIONE | Composizione base del kit | UM | Prezzo a base d'asta | PREZZO DI OFFERTA
a) | Kit singolo accesso | - 1 sistema creazione cavità e/o canale d'accesso - 1 trocar - sist. estrusione cemento - drill - set miscelazione - cemento acrilico - Kit biopsia | kit | 2210
sistema creazione cavità e/o canale d'accesso
trocar
sist. estrusione cemento
drill
set miscelazione
cemento acrilico
Kit biopsia
b) | Kit doppio accesso | - 2 sistemi creazione cavità e/o canale d'accesso - 2 trocar - sist. estrusione cemento - drill - set miscelazione - cemento acrilico - Kit biopsia | Impianto | 3900
sistema creazione cavità e/o canale d'accesso
trocar
sist. estrusione cemento
drill
set miscelazione
cemento acrilico
Kit biopsia
Si ricorda che in caso di sistemi a palloncino deve essere previsto dispositivo di gonfiaggio con misuratore della pressione e del volume di liquido iniettato

## LOTTO 27
Allegato D - Dettaglio prezzi
DA ALLEGARE UNICAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA
Indficare i prezzi d'offerta dei singoli componenti del kit, qualora, per taluni interventi, il materiale del kit non fosse sufficiente e fosse pertanto necessario ordinare componenti aggiuntivi (es. secondo ago trocar)
LOTTO 27 | SISTEMA PER VERTEBROPLASTICA
| DESCRIZIONE | Composizione base del kit | UM | Prezzo a base d'asta | PREZZO DI OFFERTA
| Kit completo con cemento standard | 1 set introduzione comprensivo di ago trocar o Bevel + 1 set miscelazione cemento + cemento acrilico + kit biopsia + sistema di iniezione del cemento | kit | 710
trocar
set miscelazione
cemento acrilico
Kit biopsia
Sistema di iniezione del cemento

## LOTTO 28
Allegato D - Dettaglio prezzi
DA ALLEGARE UNICAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA
Indficare i prezzi d'offerta dei singoli componenti del kit, qualora, per taluni interventi, il materiale del kit non fosse sufficiente e fosse pertanto necessario ordinare componenti aggiuntivi (es. secondo ago trocar)
LOTTO 28 | SISTEMA PER VERTEBROPLASTICA CON CEMENTO AD ALTISSIMA VISCOSITA'
| DESCRIZIONE | Composizione base del kit | UM | Prezzo a base d'asta | PREZZO DI OFFERTA
| Kit completo con cemento ad altissima viscosità (tipo CONFIDENCE) | 1 set introduzione comprensivo di ago trocar + 1 set miscelazione cemento + cemento ad altissima viscosità + kit biopsia + sistema di iniezione del cemento | kit | 1200
trocar
set miscelazione
cemento ad altissima viscosità
Kit biopsia
Sistema di iniezione del cemento

## LOTTO 29
Allegato D - Dettaglio prezzi
DA ALLEGARE UNICAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA
Indficare i prezzi d'offerta dei singoli componenti del kit, qualora, per taluni interventi, il materiale del kit non fosse sufficiente e fosse pertanto necessario ordinare componenti aggiuntivi (es. secondo ago trocar)
LOTTO 29 | SISTEMA PER VERTEBRO-CIFOPLASTICA CON MATERIALE DI RIEMPIMENTO A BASE DI POLIMERO SILICONICO
| DESCRIZIONE | Composizione base del kit | UM | Prezzo a base d'asta | PREZZO DI OFFERTA
| SISTEMA | - 1 miscelatore - 1 cemento elastico siliconico - Kit accesso vertebrale 11G - sistema estrusione cemento - drill - Pallone - Applicatore Idraulico - Ago Biopsia 14G | kit | 2200
miscelatore
cemento elastico siliconico
Kit accesso vertebrale 11G
sistema estrusione cemento
drill
pallone
applicatore idraulico
Ago Biopsia 14G
Si ricorda che in caso di sistemi a palloncino deve essere previsto dispositivo di gonfiaggio con misuratore della pressione e del volume di liquido iniettato

## LOTTO 35
Allegato D - Dettaglio prezzi
DA ALLEGARE UNICAMENTE ALL'OFFERTA ECONOMICA
INDICARE I SINGOLI PREZZI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PREZZO TOTALE DELL'IMPIANTO OFFERTO
LOTTO 35 | SISTEMA DI FISSAZIONE CIRCONFERENZIALE MINI-INVASIVO
| DESCRIZIONE | Impianto tipo | UM | Prezzo a base d'asta | PREZZO DI OFFERTA
Composto da VITI +BARRE +CAGE +PORTALE DEDICATO
COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO TIPO |  | 4 VITI +4 dadi | Vite con dado | 475
|  | 2 BARRE | Barra | 195
|  | 1 CAGE INTERSOMATICA | Cage intersomatica | 1950
|  | LUCE MONOUSO | Luce monouso | 1285
|  | CAMERA DI LAVORO | Camera di lavoro | 315
| Totale Impianto tipo |  | Impianto | 5840