## scheda 1 attrezzature
ALLEGATO E
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER LA SOMMINISTRAZIONE IN SICUREZZA DI NUTRIZIONE ENTERALE NEONATALE – LINEA VIOLA PER LE NECESSITA’ AVEC
scheda 1: APPARECCHIATURE in SERVICE GRATUITO
| DESCRIZIONE PRODOTTI | U.M. | Codice prodotto | Casa produttrice / nome commerciale | Pezzi per confezione | CND | N. Repertorio | Q.TA' AUSL DI BOLOGNA | Q.TA' AOSP DI BOLOGNA | Q.TA' AUSL DI IMOLA | Q.TA' AOSP DI FERRARA | Q.TA' TOTALE (PZ)
1 | Pompa a Siringa validate esclusivamente per nutrizione enterale. Codice colore enterale (viola), | PZ | [5 empty] | 7 | 35 | 0 | 10 | 52
1 | Supporto per siringa da 20ml e 60ml per alimentazione enterale in bolo | PZ | [5 empty] | 30 | 0 | 0 | 10 | 40

## scheda 2 materiale di consumo
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER LA SOMMINISTRAZIONE IN SICUREZZA DI NUTRIZIONE ENTERALE NEONATALE – LINEA VIOLA PER LE NECESSITA’ AVEC
scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |  | L | M | N | O | P | Q | R | S
| DESCRIZIONE PRODOTTI | U.M. | Codice prodotto | Casa produttrice / nome commerciale | Pezzi per confezione | CND | N. Repertorio | Q.TA' ANNUA AUSL DI BOLOGNA (PZ) | Q.TA' ANNUA AOSP DI BOLOGNA (PZ) | Q.TA' ANNUA AUSL DI IMOLA (PZ) | Q.TA' ANNUA AOSP DI FERRARA (PZ) | Q.TA' TOTALE ANNUA | IMPORTO MASSIMO A BASE D'ASTA Unitario IVA ESCLUSA | PREZZO offerto U.M. al netto dello sconto | PREZZO per confezione (al netto dello sconto) | TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA (M x O) | % IVA | TOTALE ANNUO IVA INCLUSA
1 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Siringa trasparente sterile monouso per nutrizione enterale neonatale complete di tappo tipo luer lock e connessione tipo luer lock di sicurezza da 60ml; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 6500; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 19200 | 100 | 8000 | 33800 | 0.55
2 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Siringa trasparente sterile monouso per nutrizione enterale neonatale complete di tappo tipo luer lock e connessione tipo luer lock di sicurezza da 20ml; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 800; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 12705 | 100 | 3000 | 16605 | 0.3
3 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Siringa trasparente sterile monouso per nutrizione enterale neonatale complete di tappo tipo luer lock e connessione tipo luer lock di sicurezza da 10ml; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 10000; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 18150 | 400 | 500 | 29050 | 0.25
4 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Siringa trasparente sterile monouso per nutrizione enterale neonatale complete di connessione tipo luer lock di sicurezza da 5ml; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 5400; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 21610 | 0 | 500 | 27510 | 0.2
5 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Siringa trasparente sterile monouso per nutrizione enterale neonatale complete di connessione tipo luer lock di sicurezza da 2,5ml; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 6600; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 30000 | 200 | 15000 | 51800 | 0.2
6 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Siringa trasparente sterile monouso per nutrizione enterale neonatale complete di connessione tipo luer lock di sicurezza da 1ml; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 4500; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 23600 | 0 | 11000 | 39100 | 0.15
7 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Tappi tipo luer lock dotati di cono maschio adattabile unicamente a coni femmina presenti nei dispositivi per alimentazione enterale neonatale.; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 1500; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 1000 | 0 | 300 | 2800 | 0.15
8 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Prolunghe connessione con raccordo di sicurezza tipo luer lock con lunghezza NON OLTRE I 130 cm; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 5500; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 5770 | 0 | 50 | 11320 | 1.8
9 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Sonde nasogastriche in Poliuretano - Trasparenti – Dotate di striscia radiopaca – con connettore di sicurezza. Disponibili in diversi diametri (almeno 4,5,6,8,10 Fr) e lunghezze (circa da 50 a 120 cm a seconda dei vari diametri) - Estremità distale con saldatura atraumatica con due fori laterali opposti a 180° - Marcatura di profondità ogni centimetro di lunghezza del tubo sulla superficie esterna a partire da 5 cm dall’estremità distale. OFFRIRE TUTTE LE TIPOLOGIE DI SONDE ALLO STESSO PREZZO; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 1200; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 200 | 0 | 400 | 1800 | 3.5
10 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Sonde nasogastriche in PVC DEHP free - Trasparenti – Dotate di striscia radiopaca – con connettore di sicurezza. Disponibili in diversi diametri (almeno 4,5,6,8,10 Fr) e lunghezze (circa da 50 a 120 cm a seconda dei diametri) - Estremità distale con saldatura atraumatica con due fori laterali opposti a 180° - Marcatura di profondità ogni centimetro di lunghezza del tubo sulla superficie esterna a partire da 5 cm dall’estremità distale. OFFRIRE TUTTE LE TIPOLOGIE DI SONDE ALLO STESSO PREZZO; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 1500; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 7000 | 100 | 5000 | 13600 | 1.2
11 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Sonde nasogastriche in SILICONE - Trasparenti – Dotate di striscia radiopaca – con connettore di sicurezza. Disponibili in diversi diametri (6 e 8 e 10 Fr) e lunghezza (circa da 120 cm a seconda dei diametri) - Estremità distale con saldatura atraumatica con due fori laterali opposti a 180° - Marcatura di profondità ogni centimetro di lunghezza del tubo sulla superficie esterna a partire da 5 cm dall’estremità distale. OFFRIRE TUTTE LE TIPOLOGIE DI SONDE ALLO STESSO PREZZO; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 0; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 770 | 0 | 50 | 820 | 7.5
12 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Cannule prelievo latte (lunghezza 20 cm circa) dotata di connettore di sicurezza maschio; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 2200; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 7300 | 0 | 3000 | 12500 | 0.4
13 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Cannule prelievo medicinale (lunghezza 5 cm circa) dotata di connettore di sicurezza maschio; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 8000; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 14500 | 0 | 3000 | 25500 | 0.35
14 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Tappo per trasferimento flacone/siringa enterale (almeno piccolo e grande) dotato di connettore di sicurezza femmina. OFFRIRE TUTTE LE TIPOLOGIE DI TAPPI ALLO STESSO PREZZO; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 0; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 100 | 0 | 150 | 250 | 0.65
15 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Adattatore sondino nasogastrico – sacca di drenaggio; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 0; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 500 | 0 | 10 | 510 | 1.2
16 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Adattatore sondino nasogastrico – pompa peristaltica; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 0; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 130 | 0 | 200 | 330 | 1.2
17 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Adattatore per Gastrostomia; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 0; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 500 | 0 | 200 | 700 | 1.2
18 | scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO A: Tappo ventilato per siringa da 20ml e 60ml OFFRIRE TUTTE LE TIPOLOGIE DI TAPPI ALLO STESSO PREZZO; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO B: PZ; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO H: 2000; scheda 2 : MATERIALE DI CONSUMO I: 2000 | 0 | 0 | 4000 | 0.55
* TOTALE ANNUO COMPLESSIVO €
** TOTALE QUADRIENNALE COMPLESSIVO €
* Importo massimo complessivo annuo € XXXXX,00 (IVA esclusa)
** Importo massimo complessivo quadriennale € XXXXXXXX,00 (IVA esclusa)
offerta n. __________ Del_________________