Allegato B - Scheda ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE

|  | RISPOSTA DITTA | Note per compilazione e requisiti minimi |
| --- | --- | --- |
| Formazione e Addestramento Personale Sanitario (uso, avvertenze, manutenzione ordinaria, pulizia e disinfezione) e supporto telefonico |  |  |
| Durata della formazione/affiancamento sul posto per il personale utilizzatore all’avvio LAVAPADELLE | GG: | In giornate. Almeno 1 gg continuative/reparto |
| Disponibilità di un contatto telefonico diretto per l’operatore a supporto post-formazione affiancamento all’avviamento tecnologico | GG: Lun-Ven: Sab: Dom e Festivi: | In giornate post-conclusione affiancamento: Almeno 15 gg continuativi dal lun-ven 9-17 Indicare durata in giorni e orari |
| Formazione/affiancamento personale utilizzatore durante tutta la durata del service | GG/Anno: | In giornate/anno. Almeno 2 gg |
| Altra tipologia di Formazione proposta |  | Indicare altre tipologie di formazione /a affiancamento proposte - Indicare se con possibilità di accreditamento ECM e CFP |
| Disponibilità di Accreditamento ECM e CFP per tutti gli eventi formativi e di affiancamento sopra indicati |  | SI - NO - INPARTE |
| ALTRO: Fornire documento esplicativo di quanto sopra riportato, indicando modalità, riferimenti (es. telefonici) e quanto richiesto e allegando Scheda CV con inziali nomi di tutti i formatori disponibili alla data di presentazione dell’offerta. |  |  |

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

|  | RISPOSTA DITTA | Note per compilazione e requisiti minimi |
| --- | --- | --- |
| Manutentori autorizzati |  |  |
| Sede Italiana |  |  |
| Ragione Sociale: |  |  |
| Indirizzo: |  |  |
| Città: |  |  |
| CAP |  |  |
| Telefono: |  | OBBLIGATORIA |
| PEC (servizio di assistenza) |  | OBBLIGATORIA |
| E-Mail |  | OBBLIGATORIA |
| Fax: |  |  |
| Referente: |  |  |
| Tel.: |  |  |
| Cell |  |  |
| Numero tecnici qualificati ed abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte: |  | Per ogni tecnico indicato nella tabella successiva allegare scheda di CV |
| Sede regionale/di Area |  |  |
| Ragione Sociale: |  |  |
| Indirizzo: |  |  |
| Città: |  |  |
| CAP |  |  |
| Telefono: |  | OBBLIGATORIA |
| PEC (servizio di assistenza) |  | OBBLIGATORIA |
| E-Mail |  | OBBLIGATORIA |
| Fax: |  |  |
| Referente: |  |  |
| Tel.: |  |  |
| Cell |  |  |
| Numero tecnici qualificati ed abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte: |  | Per ogni tecnico indicato nella tabella successiva allegare scheda di CV |

| TECNICI FORMATI E AGGIORNATI PER ASSISTENZA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Iniziale Tecnico | Anni Esperienza | Zona Emilia Romagna (SI/NO) |  | Rif. | Iniziale Tecnico | Anni Esperienza | Zona Emilia Romagna (SI/NO) |
| 1 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

|  | RISPOSTA DITTA | Note per compilazione e requisiti minimi |
| --- | --- | --- |
| Manutenzioni preventive/programmate (MPP) e Verifiche di Sicurezza Elettrica (VS) |  |  |
| Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante |  | Almeno 1 anno (allegare estratto manuale) |
| Attività svolta durante le MPP |  | (allegare check-list) |
| Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP |  | ore/apparecchiatura |
| Numero di Verifiche di Sicurezza Elettriche rif. Norme CE EN 61010-1 o equivalente |  | Almeno 3 durante il periodo contrattuale (equivalente ad una al collaudo e successivamente ogni 3 anni) |

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

|  | RISPOSTA DITTA | Note per compilazione e requisiti minimi |
| --- | --- | --- |
| Assistenza di manutenzione Full-RISK |  |  |
| I’assistenza di manutenzione FULL-RISK da garantire per tutta la durata del contratto di service deve avere le seguenti caratteristiche minime: |  |  |
| Illimitati interventi su chiamata |  |  |
| Ricambi inclusi, parti usurabili incluse, consumabili: detergenti e tutto quanto necessario per il funzionamento inclusi |  |  |
| MPP secondo quanto previsto dal fabbricante (comprensivi di ricambi, consumabili, kit, accessori, etc) Verifica di Sicurezza Elettriche |  |  |
| Orari e Tempistiche |  |  |
| Orario di Ricezione Chiamate (Telefoniche e/o tramite FAX) |  |  |
|  | LUN-VEN |  |
| dalle |  |  |
| alle |  |  |
|  | SABATO e Prefestivi |  |
| dalle |  |  |
| alle |  |  |
|  | DOMENICA e Festivi |  |
| dalle |  |  |
| alle |  |  |
| Orario di lavoro |  |  |
|  | LUN-VEN |  |
| dalle |  |  |
| alle |  |  |
|  | SABATO e Prefestivi |  |
| dalle |  |  |
| alle |  |  |
|  | DOMENICA e Festivi |  |
| dalle |  |  |
| alle |  |  |
| Nell’ambito dell’orario di lavoro sopra indicato, la Ditta si impegna a garantire il rispetto delle seguenti tempistiche: |  |  |
| Tempo massimo intervento: |  | Max 16 ore lavorative equivalenti a max 2 giorni lavorativi dalla chiamata. (*) |
| Tempo massimo ripristino: |  | Max 32 ore lavorative equivalenti a max 4 giorni dalla chiamata. (*) |

(*) Valori inferiori a 8 ore lavorative non verranno valutati come migliorativi se non opportunamente relazionati con evidenze atte a migliorare i tempi indicati.

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

RISPOSTA DITTA

Altre ulteriori migliorative proposte (es. controlli di qualità 15883-3, Teleassistenza, ecc..)

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)