ALLEGATO A1 – CARATTERISTICHE SOGGETTE A VALUTAZIONE QUALITATIVA

- Caratteristiche tecniche e funzionali dei processatori e reagenti da destinare al Padiglione 18 – Laboratorio di Anatomia Patologica

| ID | Requisito | Risposta Ditta | Indicare obbligatoriamente la pagina e il paragrafo della documentazione tecnica dove è possibile recepire tale informazione |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | Processatore in grado di variare i valori di temperatura e pressione in funzione del tempo di processazione impostato | SI NO |  |
| W2 | Processatore in grado di variare i valori di tempo e pressione in funzione del valore di temperatura impostata | SI NO |  |
| W3 | Processatore in grado di variare i valori di tempo e temperatura in funzione del valore di pressione impostato | SI NO |  |
| W4 | Controllo automatico quantità di reagenti | Si NO |  |
| W5 | Controllo automatico qualità reagenti | Si NO |  |
| W6 | Allarmi configurabili in funzione della gravità dell’anomalia rilevata dal processatore | SI NO |  |
| W7 | Gestione del cambio reagenti con codice colore: codice colore che identifichi univocamente i reagenti | SI NO |  |
| W8 | In caso di interruzione di un processo possibilità di mettere in sicurezza i campioni in stazione idonea e compatibile con la relativa attesa | SI NO |  |
| W9 | In caso di interruzione di un processo possibilità di riavvio nella fase di processazione interrotta | SI NO |  |
| W10 | Possibilità per l’operatore di essere avvisato da remoto in caso di blocco della processazione (in caso affermativo specificare la modalità) | SI NO |  |
| W11 | Prodotto diverso dallo xilene, testato con i processatori offerti, destinato alla chiarificazione e con minor tossicità. In caso di risposta affermativa DEVE essere presente nella documentazione oltre alla scheda di sicurezza e alla scheda tecnica del prodotto anche dettaglio dei test condotti per certificare il funzionamento con il processatore e studi a conferma dell’equivalenza clinica sul prodotto. | SI NO |  |
| W12 | Segnalazione visiva dello stato di filtri | SI NO |  |
| W13 | Sistema RFID per il riconoscimento delle taniche reagenti , inclusa la paraffina | SI NO |  |
| W14 | Sistema di lettura del codice a barre/QR stampato sul cestello porta biocassette di alloggiamento campioni istologici da processare | SI NO |  |
| W15 | Sistema di lettura del codice (a barre o QR Code) stampato sulle biocassette tramite pistola a lettura singola | SI NO |  |
| W16 | Sistema di lettura del codice stampato sulle biocassette tramite scanner a lettura multipla: si richiede la lettura contemporanea e individuale di più cassette attraverso un’unica scansione | SI NO |  |
| W17 | Possibilità di generare report e di esportarli tramite USB o analoghi dispositivi | SI NO |  |
| W18 | Interfacciamento al LIS: Indicare se il processatore offerto è in grado di inviare dei dati relativi all’associazione puntuale tra cassetta (blocchetti), cestello e processatore al sistema informativo di Anatomia patologica (Athena ditta Dedalus) | Si NO |  |

- Caratteristiche tecniche e funzionali del processatore e reagenti da destinare al Padiglione 8 – Laboratorio di Emolinfopatologia

| ID | Requisito | Risposta Ditta | Indicare obbligatoriamente la pagina e il paragrafo della documentazione tecnica dove è possibile recepire tale informazione |
| --- | --- | --- | --- |
| W19 | Controllo automatico quantità reagenti | Si NO |  |
| W20 | Segnalazione visiva dello stato di filtri | Si NO |  |
| W21 | Sistema RFID per il riconoscimento delle taniche reagenti, inclusa la paraffina | Si NO |  |

- Tempistiche ed assistenza tecnica

| ID | Requisito | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- |
| W22 | Tempi di messa in servizio dei processatori per campioni istologici dalla comunicazione da parte dell’Ingegneria Clinica (espresso in giorni solari) |  |
| W23 | Tempo di intervento dalla chiamata (espresso in ore lavorative) |  |
| W24 | Tempi di ripristino (anche con fornitura apparecchio sostitutivo) della funzionalità (espresso in ore lavorative) |  |
| W25 | Orario di lavoro e per interventi tecnici anche sabato mattino/prefestivi | SI NO |
| W26 | Disponibilità di un sistema aggiuntivo da utilizzare come backup installato permanentemente presso il Laboratorio di Anatomia Patologica (Padiglione 18) | SI SI, MODELLO DIVERSO NO |