## Allegato A1
LOTTO 3 ALLEGATO A1 - Questionario Tecnico Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Sistema Digital PCR
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
1.4 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Caratteristiche tecniche di minima | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
2.1 | Sistema costituito da un unico strumento che svolge tutti i passaggi del flusso di lavoro post estrazione
2.2 | Presenza di almeno 4 canali ottici
2.3 | Possibilità di analizzare contemporaneamente fino a 16 campioni per singola corsa
2.4 | Distribuzione automatica degli acidi nucleici in pozzetti fisici, con la possibilità di generare almeno 20000 eventi/campione
2.5 | Uniformità di temperature del blocco termico pari ad almeno 0,5°C
2.6 | Sorgente di luce a led
2.7 | Tempo di corsa (40 cicli) inferiore a 100 minuti
2.8 | Tempo di raccolta dei dati di fluorescenza per ciascuna combinazione di filtri inferiore a 2 secondi
2.9 | Possibilità di utilizzo parziale dei supporti di reazione
2.10 | Capacità di rilevare fino allo 0,1 % di frequenza allelica con un background di almeno 10000 copie di target wild type
2.11 | Software di analisi dedicato completo di tutti gli accessori hardware e software necessari al suo corretto funzionamento
2.12 | Nuvo di fabbrica e di recente introduzione sul mercato
2.13 | Possibilità di analisi multiplex
2.14 | PC Desktop a corredo dello strumento principale
2.15 | Completo di materiale di reagenti/materiali di consumo necessario per analizzare 800 campioni
3 | Altre caratteristiche | SI/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
3.1 | Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali (Si/No)(Elencare)