## Allegato A1
LOTTO 4 ALLEGATO A1 - Questionario Tecnico Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Estrattore a pressione con solvente
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
1.4 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Caratteristiche tecniche di minima | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
2.1 | Sistema di estrazione con solvente in pressione a singola stazione di campionamento
2.2 | Controllo tramite Touchscreen
2.3 | Sistemi di linea dei fluidi in acciaio AISI 316: percorsi del fluido pressurizzato mediante capillari in acciaio
2.4 | Pompa a siringa: flusso regolabile del/i solvente/i da 0.1 a 80 ml/min
2.5 | Gestione di almeno 4 solventi utilizzabili contemporaneamente
2.6 | Possibilità di impostazione di ciascun protocollo con parametri a scelta dell’operatore
2.7 | Possibilità di impostare metodi predefiniti
2.8 | Possibilità di memorizzare e richiamare almeno 15 metodi
2.9 | Lavaggio e risciacquo automatico del percorso del fluido al termine di ogni estrazione
2.10 | Fornitura di almeno N.1 cella di estrazione
2.11 | Coperchi di chiusura cella a tenuta magnetica
2.12 | Dimensioni della cella massime di 80 mL
2.13 | Monitoraggio in continuo dei valori di temperatura e pressione
2.14 | Interruzione del processo in caso di sovrapressione e sovratemperatura
2.15 | Allarmi ottici/acustici in caso di malfunzionamento
2.16 | Test di tenuta cella prima dell’avvio del processo
3 | Altre caratteristiche | SI/NO
3.1 | Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali (Si/No)(Elencare)