## Allegato B
LOTTO 5 ALLEGATO B - Condizioni di Fornitura e di Assistenza Tecnica Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
CONDIZIONI DI FORNITURA
Consegna e installazione
Necessità impiantistiche particolari per l'installazione dei sistemi offerti (Specificare ed allegare eventuali schede per l'installazione)
Tempi di consegna: massimo 90 giorni dalla data di ordine (Specificare)
Referente per le attività di collaudo (Indicare nominativo e contatti)
Eventuali attività/servizi necessari all'installazione e al corretto funzionamento a carico dell'Azienda Ospedaliera (Indicare)
Durata Garanzia
Durata della garanzia: non inferiore a 24 mesi dalla data di collaudo positivo (Specificare durata)
Istruzione e Formazione
Durata Corso di formazione all'uso dei sistemi (Giorni e totale ore di disponibilità)
Qualifica insegnante (Indicare)
Sede del corso (Indicare)
Disponibilità ad organizzare ulteriori corsi di formazione e/o di approfondimento gratuiti per il personale sanitario e/o tecnico nel periodo successivo alla scadenza della garanzia (Si/No, specificare numero e periodo di tempo successivo alla scadenza della garanzia)
Allegare proposta progetto di formazione
ASSISTENZA TECNICA
Anagrafica della ditta incaricata dell'assistenza tecnica
Manutentore Autorizzato (Indicare)
Ragione Sociale (Indicare)
Indirizzo (Indicare)
Tel/Fax (Indicare)
E-mail (Indicare)
PEC (Indicare)
Referente assistenza tecnica (Indicare nominativo e contatti)
Certificazioni di qualità possedute (Indicare)
Area di copertura del servizio di assistenza tecnica (Indicare)
Numero e qualifica dei tecnici attivi sull'area di copertura (Regione Emilia Romagna)
Numero e qualifica (Indicare)
Allegare CV dei tecnici
Tempi di intervento e ripristino
Tempo massimo di intervento dalla chiamata: non superiore a 12 ore lavorative (Specificare tempistica)
Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto) dalla chiamata: non superiore a 7 giorni lavorativi (Specificare tempistica)
Possibilità di assistenza remota (Si/No)
Manutenzioni preventive programmate (MPP) - Verifiche di sicurezza
Numero di interventi di MPP previste dal fabbricante e garantite dal fornitore all'anno per la tipologia di apparecchiatura offerta (Indicare)
Ore di fermo macchina necessarie per ogni intervento di manutenzione preventiva programmata per la tipologia di apparecchiatura offerta (Indicare)
Numero di verifiche di sicurezza e controlli funzionali previsti dal fabbricante (e/o dalle norme tecniche) e garantite dal fornitore all'anno per la tipologia di apparecchiatura offerta (Indicare)
Allegare proposta di report/check list delle attività di manutenzione preventiva per la tipologia di apparecchiatura offerta : uno per le attività a carico degli utilizzatori e uno per le attività a carico dei tecnici, indicando, per ciascuna di queste, i riferimenti al manuale d'uso e di service del fabbricante
Ricambi ed accessori
Disponibilità ricambi ed accessori per: minimo 10 anni dalla data del collaudo (Specificare il periodo di disponibilità)
Garanzia sui ricambi allo scadere della garanzia: 12 mesi (Specificare la durata)
Tutte le parti di ricambio e gli eventuali consumabili compresi nel periodo di garanzia/contratto di manutenzione full risk (Si/No, se No, allegare a parte l’elenco parti comprese e quelle escluse)
Copertura per la ricezione delle chiamate di intervento tecnico e di erogazione del servizio
Copertura oraria giorni feriali (Specificare copertura sia per ricezione chiamate che per interventi tecnici)
Servizio di Assistenza erogato il Sabato e Prefestivi (Specificare se: Nessuna copertura, ricezione chiamate, disponibilità intervento tecnico, reperibilità telefonica del tecnico o altro)
Copertura del Servizio di Assistenza tecnica la Domenica e Festivi (Specificare se: Nessuna copertura, ricezione chiamate, disponibilità intervento tecnico, reperibilità telefonica del tecnico o altro)
Assistenza tecnica telefonica tramite numero verde 24h/24 o cellulare di tecnico reperibile (Si/No) (Descrivere)
SUPPORTO SCIENTIFICO E METODOLOGICO
Specificare eventuali ulteriori servizi proposti dalla Ditta a supporto tecnico, scientifico e metodologico