## Lotto 2 - Allegato A1
LOTTO 2 ALLEGATO A1 - Questionario Tecnico Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Microscopio a forza atomica
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
2 | Caratteristiche tecniche di minima Scanner | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
2.1 | Scanner in X,Y e Z attuati tramite materiali piezoelettrici per consentire sia il posizionamento statico che la movimentazione del campione
2.2 | Struttura dello scanner XY di tipo flexure guided per la scansione e il posizionamento del campione, al fine di minimizzare la curvatura di background
2.3 | Sistema di scansione del piano XY completamente disaccoppiato dallo scanner dell’asse Z per garantire un errore di ortogonalità minimo sul piano XY al massimo pari a 0.3°
2.4 | Movimentazione degli scanner in XY indipendente sui due assi
2.5 | Massimo intervallo di scansione XY di 100 µm x 100 µm
2.6 | Controllo di retroazione a ciclo chiuso per un posizionamento più preciso in XY
2.7 | Livello di rumore massimo sulla posizione in XY inferiore a 0.4 nm RMS con 1 KHz di banda
2.8 | Sensore di posizione XY con risoluzione maggiore di 20 bit
3 | Caratteristiche tecniche di minima Montaggio Campioni | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
3.1 | Piastra circolare per il posizionamento del campione completa di supporto magnetico
3.2 | Possibilità di alloggiare i campioni con dimensioni fino a 100 x 100 mm e spessore di 20 mm
3.3 | Intervallo di tensione di polarizzazione al campione non inferiore a -10 V a 10V
4 | Caratteristiche tecniche di minima Stage XY | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
4.1 | Tavolino per campioni motorizzato per il posizionamento del campione in direzione XY
4.2 | Stage portacampioni motorizzato via software
4.3 | Intervallo di movimentazione maggiore di 15 x 15 mm
4.4 | Passo di movimentazione inferiore o uguale a 1 µm
5 | Caratteristiche tecniche di minima Stage XY per l'allinamento all'asse ottico | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
5.1 | Tavolino manuale per l’allineamento dell’asse ottico del microscopio invertito
5.2 | Intervallo di movimentazione maggiore di 5 x 5 mm
6 | Caratteristiche tecniche di minima Stage Z | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
6.1 | Spostamento motorizzato della testa AFM lungo l’asse Z controllato via software
6.2 | Stage portacampioni motorizzato via software
6.3 | Ingaggio automatico della punta sul campione
6.4 | Intervallo di movimentazione maggiore di 20 mm
6.5 | Passo di movimentazione dello stage inferiore o uguale a 0.1 µm
7 | Caratteristiche tecniche di minima Messa a fuoco motorizzata per ottiche in asse | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
7.1 | Portacampioni motorizzato per la visione della messa a fuoco
7.2 | Intervallo di movimentazione maggiore di 10 mm
7.3 | Passo di movimentazione dello stage inferiore o uguale a 0.1 µm
8 | Caratteristiche tecniche di minima Modalità operative | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
8.1 | Modalità contact e LFM (Lateral Force Microscopy)
8.2 | Modalità non-contact (NCM), non-contact tapping e phase imaging
8.3 | Force - distance spectroscopy
8.4 | Calibrazione della costante elastica tramite metodo della vibrazione termica
8.5 | Modalità MFM (Magnetic Force Microscopy) e Modalità EFM (Electrostatic Force Microscopy)
8.6 | Modalità PFM (Piezoelectic Force Microscopy) e Modalità KPFM (Kelvin Probe Force Microscopy)
8.7 | Modalità FMM (Force Modulation Microscopy)
8.8 | Nanoindentazione
8.9 | Modalità di mappatura:
8.9.1 | Mappatura punto per punto delle proprietà nanomeccaniche del campione tra cui modulo elastico, deformazione, forza di adesione, dissipazione di energia e rigidità in avvicinamento e retroazione
8.9.2 | Modello modulo di Young
8.10 | Abilitazione dell’imaging sequenziale automatico di un campione alle coordinante selezionate dall’operatore
9 | Caratteristiche tecniche di minima Testa AFM | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
9.1 | Testa AFM per lunghe movimentazioni in Z con le seguenti caratteristiche:
9.1.1 | Scanner Z ad alta forza con:
9.1.1.1 | Struttura a guida flessografica azionata da attuatore piezoelettrico multistrato
9.1.1.2 | Intervallo di scansione Z di 30 µm
9.1.1.3 | Sensore di posizione Z con risoluzione maggiore di 20 bit
9.1.2 | Sonda in cui è fissato un cantilever con:
9.1.2.1 | Frequenza di oscillazione NCM fino a 3 MHz
9.1.2.2 | Intervallo di polarizzazione al cantilever non inferiore a -10V a 10V
9.1.2.3 | Possibilità di applicare bias DC e AC alla punta
9.1.3 | Rilevazione della deflessione del cantilever tramite diodo superluminescente per il feedback della topografia
9.1.4 | Adeguato supporto per una facile installazione e rimozione
10 | Caratteristiche tecniche di minima Isolatore acustico | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
10.1 | Involucro sigillato per bloccare il rumore acustico e luminoso
10.2 | Design ergonomico per l’operatore
11 | Caratteristiche tecniche di minima Isolatore delle vibrazioni | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
11.1 | Isolatore delle vibrazioni per l’annullamento delle vibrazioni del pavimento
12 | Caratteristiche tecniche di minima Microscopio ottico | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
12.1 | Microscopio ottico invertito manuale a fluorescenza
12.2 | Tubo binoculare ad inclinazione regolabile
12.3 | Oculare 10x con campo di vista (FOV) di almeno 22 mm
12.4 | Campo di vista (FOV) ampio non inferiore a 25 mm
12.5 | Revolver portaobiettivi a n. 6 posizioni con predisposizione DIC (dispositivo per contrasto interferenziale)
12.6 | Corredo di obiettivi costituito almeno da:
12.7 | Obiettivo alla fluorite 4x (secco, A.N. 0.13, distanza lavoro 17 mm)
12.8 | Obiettivo alla fluorite 10x (secco, A.N. 0.30, distanza lavoro 16 mm)
12.9 | Torretta porta filtri a n. 6 posizioni per l’inserimento di combinazioni di filtri per la fluorescenza widefield
12.10 | Sistema di epi-illuminazione che garantisca il FOV richiesto di almeno 25 mm
12.11 | Set di filtri per epifluorescenza DAPI, FITC, mCherry
12.12 | Telecamera digitale con tecnologia CMOS e risoluzione di almeno 6 Mpixel
13 | Caratteristiche tecniche di minima Hardware e Software | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
13.1 | Sistema di acquisizione ed elaborazione delle immagini costituito da una workstation con le seguenti caratteristiche:
13.1.1 | PC ad elevate prestazioni in termini di sistema operativo, RAM, memoria SSD, Hard Disk e scheda grafica
13.1.2 | n. 2 Monitor ad alta risoluzione di almeno 22”
13.1.3 | Software con le seguenti funzionalità:
13.1.3.1 | Software operativo e di acquisizione dei dati che consenta una modalità automatica per produrre immagini di alta qualità, una modalità manuale per controllare tutte le funzioni e le impostazioni per le scansioni AFM e una modalità programmabile per eseguire misurazioni multiple
13.1.3.2 | Software per l’elaborazione delle immagini e per l’analisi e la presentazione dei dati
14 | Dispositivi Opzionali (non inclusi nell’offerta di gara) | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
14.1 | Sonda per misure in ambiente liquido compatibile con campioni biologici con le seguenti caratteristiche:
14.1.1 | Range del PH indicativamente da 5 a 9
14.1.2 | Completa di set di punte premontate
14.2 | Cella aperta in liquido con le seguenti caratteristiche:
14.2.1 | Apertura dall’alto
14.2.2 | Completa di clip per il fissaggio dei campioni
14.3 | Incubatore con controllo ambientale per misure di cellule vive con le seguenti caratteristiche:
14.3.1 | Possibilità di controllo della temperatura, umidità e del PH
14.3.2 | Range di controllo della temperatura indicativamente 3°C - 60° C
14.3.3 | Controllo del PH tramite CO2 gassosa
14.3.4 | Completo di clip per il fissaggio dei campioni
14.4 | Testa SICM (Scanning Ion Conductance Microscopy) per lunghe movimentazioni in Z con le seguenti caratteristiche:
14.4.1 | Scanner Z ad alta forza con:
14.4.1.1 | Struttura a guida flessografica azionata da attuatore piezoelettrico multistrato
14.4.1.2 | Intervallo di scansione Z di 30 µm
14.4.1.3 | Sensore di posizione Z con risoluzione maggiore di 20 bit
14.4.2 | Adeguato supporto per una facile installazione e rimozione
14.4.3 | Dotata di:
14.4.3.1 | Amplificatore di corrente a basso rumore e ad alta precisione
14.4.3.2 | Supporto per pipette
14.4.3.3 | Gabbia di Faraday per migliorare le performance in termini di attenuazione del rumore