## Lotto 3 - Allegato A1
LOTTO 3 ALLEGATO A1 - Questionario Tecnico Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Lotto 3 - Microscopio confocale
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
2 | Caratteristiche tecniche di minima Stativo | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
2.1 | Microscopio rovesciato completamente motorizzato a fluorescenza
2.2 | Coppia di oculari 10x con campo di vista (FOV) di almeno 22 mm
2.3 | Tubo binoculare ad inclinazione regolabile
2.4 | Pulsanti di comando inseriti nello stativo e programmabili
2.5 | Uscite ottiche (almeno n. 3) con prismi 0-100/100-0/80-20 a controllo motorizzato
2.6 | Campo di vista (FOV) ampio non inferiore a 25 mm su porte ottiche laterali, sx e dx
2.7 | Lente ausiliaria 1.25x inseribile sul percorso ottico principale
2.8 | Sistema di illuminazione per luce trasmessa a led ad elevata potenza
2.9 | Condensatore modulare a torretta motorizzato
2.10 | Tavolino motorizzato X,Y con encoder ottico lineare con velocità indicativamente pari a 25 mm/sec, selezione del passo 0.1 µm e ripetibilità ± 0.3 µm, completo di:
2.10.1 | Joystick di controllo
2.10.2 | Portacampioni MW96 slide 1x3’’
2.10.3 | Supporto con movimentazione piezoelettrica adeguata per tutti campioni
2.10.4 | Incubatore
2.11 | Asse Z motorizzato con encoder ottico lineare con risoluzione non superiore a 10 nm e selezione del passo di messa a fuoco automatico extra fine, fine e macro. Meccanismo di refocusing ed escape per protezione degli obiettivi
2.12 | Revolver portaobiettivi a n. 6 posizioni motorizzato con predisposizione DIC (dispositivo per contrasto interferenziale) completo di sistema di mantenimento del fuoco attivo mediante tecnologia luce led IR a lunghezza d’onda maggiore di 850 nm
2.13 | Sistema dotato di offset ottico ad alta precisione
2.14 | Sistema di mantenimento del fuoco compatibile con gli obiettivi ad aria, acqua, olio e olio al Silicone
2.15 | Torretta porta filtri motorizzata a n. 6 posizioni per l’inserimento di combinazioni di filtri per la fluorescenza widefield, completa di shutter con possibilità di espandibilità che consenta di istallarne almeno due in contemporanea per applicazioni confocale/STORM/SIM/FRAP
2.16 | Sistema di epi-illuminazione che garantisca il FOV richiesto di almeno 25 mm
2.17 | lluminatore per epifluorescenza a led composto da n. 4 led indipendenti controllabili singolarmente o simultaneamente per utilizzo come sorgente bianca. Il sistema deve essere regolabile tramite pad dedicato o tramite software
2.18 | n. 4 set di filtri per epifluorescenza DAPI, FITC, TexasRed e CY5 adeguati al FOV richiesto di almeno 25 mm
2.19 | Camera digitale per FOV di almeno 25 mm con adeguato adattatore per microscopio, sensore sCMOS, QE 95%, risoluzione 3200 x 3200 pixels, dimensione del sensore 6.5 µm x 6.5 µm
2.20 | Corredo di obiettivi per la visione in campo chiaro e fluorescenza costituito da:
2.20.1 | Obiettivo apocromatico 10x (secco, A.N. >=0.40, distanza lavoro 4 mm)
2.20.2 | Obiettivo apocromatico 20x (secco, A.N. 0.80, distanza lavoro 0,80 mm)
2.20.3 | Obiettivo alla fluorite 20x (secco, A.N. 0.70, distanza lavoro circa 2-1.5 mm)
2.20.4 | Obiettivo apocromatico 25x (immersione olio al Silicone, A.N. 1.05, distanza di lavoro circa 0,50 mm)
2.20.5 | Obiettivo apocromatico 40x (immersione ad acqua, A.N. 1.15, distanza lavoro 0.61-0.59 mm)
2.20.6 | Obiettivo apocromatico 60x (immersione ad olio, A.N. >=1.40, distanza lavoro 0.15 mm)
2.20.7 | Obiettivo apocromatico 100x (immersione ad olio, A.N. >=1.45, distanza lavoro 0.1 - 0.16 mm)
2.21 | Dispositivo per contrasto interferenziale (DIC) per tutti gli obiettivi richiesti
3 | Caratteristiche tecniche di minima Sistema di scansione confocale | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
3.1 | Testa di scansione confocale dotata di:
3.1.1 | Scanner con tecnologia Galvanometrica non resonant e FOV di almeno 25 mm che garantisca una velocità massima di scansione di almeno 10 fps a risoluzione 512x512 pixels
3.1.2 | Scanner con tecnologia resonant e FOV di almeno 25 mm con funzionamento ad alta frequenza che garantisca una velocità massima di scansione di almeno 27 fps a risoluzione 512x512 pixels, di almeno 15 fps a risoluzione 1024x1024 pixels oppure di almeno 7.5 fps a risoluzione 2048x2048 pixels
3.1.3 | Possibilità di passaggio rapido da uno scanner all’altro mediante software
3.2 | Detector a n. 4 canali con tecnologia spettrale con possibilità di acquisizione simultanea dotato di n. 4 fotomoltiplicatori indipendenti di cui n. 2 con tecnologia GAASP e n. 2 con tecnologia Multialkali
3.3 | Fotomoltiplicatori spettrali liberamente selezionabili nel range 420-750 nm
3.4 | Detector per luce trasmessa per la rilevazione del segnale campo chiaro con possibilità di acquisizione simultanea utilizzando n. 4 canali di fluorescenza e il canale di luce trasmessa in una singola scansione fino a n. 5 canali simultanei
4 | Caratteristiche tecniche di minima Sistema di super risoluzione | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
4.1 | Sistema per super risoluzione mediante detector multiarray SPAD photon counting in grado di acquisire immagini equivalenti a pinhole 0.2 AU senza perdita del segnale grazie alla modalità pixel reassignment, con le seguenti caratteristiche:
4.1.1 | Risoluzione laterale inferiore o uguale a 115 nm
4.1.2 | Risoluzione assiale di almeno 270 nm
4.1.3 | Possibilità di scansione ad almeno 27 fps con scanner resonant e a 10 fps con scanner non resonant
4.1.4 | FOV di almeno 25 mm sia in scansione resonant che non resonant
5 | Caratteristiche tecniche di minima Laser | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
5.1 | Banco laser con AOTF dotato delle seguenti linee laser a stato solido 405/445/488/514/561/640 nm con sistema di allineamento permanente
6 | Caratteristiche tecniche di minima Hardware e Software | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
6.1 | Workstation che consenta la gestione completa e automatizzata di tutti i parametri del microscopio, del sistema confocale e del sistema di super risoluzione con le seguenti caratteristiche:
6.1.1 | PC ad elevate prestazioni in termini di sistema operativo, RAM, memoria SSD, Hard Disk e scheda grafica
6.1.2 | Monitor ad alta risoluzione di almeno 38”
6.1.3 | Software per imaging confocale dotato dei seguenti moduli:
6.1.3.1 | Possibilità di creare immagini grandi (stitching) in modo automatico tramite tavolino motorizzato in modalità fluorescenza, campo chiaro e confocale
6.1.3.2 | Modulo di deconvoluzione 2D e 3D
6.1.3.3 | Modulo di acquisizione di immagini in fluorescenza multicanale in modalità automatica
6.1.3.4 | Modulo di intelligenza artificiale dedicato al settaggio automatico dei parametri di acquisizione del sistema confocale
6.1.3.5 | Modulo di intelligenza artificiale di riduzione del rumore durante l’acquisizione confocale
6.1.3.6 | Modulo di intelligenza artificiale per l’analisi d’immagine automatica mediante segmentazione
6.1.3.7 | Modulo misure semiautomatiche e automatiche mediante binarizzazione
6.1.3.8 | Modulo misure automatiche per misure anatomiche in stack di immagini 3D
6.1.3.9 | Modulo di colocalizzazione
6.1.3.10 | Modulo 3D completo renderizzazione avanzata ad alta risoluzione
6.1.3.11 | Modulo di acquisizione Time Lapse con acquisizione immagini multidimensionali X,Y,Z,λ (lunghezza d’onda), t (tempo) e su più punti del preparato
6.1.3.12 | Acquisizione modalità filmato
6.1.3.13 | Modulo di Tracking cellulare 2D/3D per l’analisi di parametri come direzione, velocità, accelerazione
6.1.3.14 | Modulo per high-content screening per la gestione e l’analisi di esperimenti ad alto contenuto di immagini in modo automatico completo di database dei supporti più comuni di colture cellulari
6.1.4 | Gruppo di continuità (UPS) in grado di mantenere il microscopio in condizioni operative in caso di una breve interruzione della corrente elettrica
7 | Caratteristiche tecniche di minima Incubatore | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
7.1 | Sistema di incubazione delle cellule mediante cage incubator oscurato con controllo digitale della temperatura, CO2 con range 1:10% e O2 con range 1-18% (per esperimenti in ipossia)
7.2 | Completo di ring di riscaldamento obiettivo e di adattatori per supporti quali micropiastre, petri dish e chamber slide
8 | Caratteristiche tecniche di minima Tavolo ottico e tavolo operatore | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
8.1 | Tavolo dotato di sistema antivibrante attivo ad aria compressa con dimensioni indicativamente di 1200 x 800 mm
8.2 | Tavolo operatore completo di due sedute con dimensioni indicativamente di 1500 x 800 mm