## Allegato B OBBLIGATORI
ALLEGATO B - Condizioni di Fornitura e di Assistenza Tecnica Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
CONDIZIONI DI FORNITURA PENA ESCLUSIONE
Consegna e installazione | Sì/No | Descrivere/specificare
Necessità impiantistiche particolari per l'installazione dei sistemi offerti (Specificare ed allegare eventuali schede per l'installazione)
Tempi definizione progetto esecutivo: massimo 10 giorni lavorativi (inclusi sopralluoghi) dalla data di aggiudicazione
Tempi di inizio installazione: massimo 10 giorni lavorativi dalla data di approvazione del progetto esecutivo (specificare)
Tempo massimo di installazione per ogni sala operatoria (al netto di eventuali adeguamenti edili impiantistici): massimo 3 giorni lavorativi (specificare)
Referente per le attività di collaudo (Indicare nominativo e contatti)
Eventuali attività/servizi necessari all'installazione e al corretto funzionamento a carico dell'Azienda Ospedaliera (Indicare)
Possibilità di eseguire attività di installazione il sabato
Durata Garanzia | Sì/No | Descrivere/specificare
Durata della garanzia: non inferiore a 24 mesi dalla data di collaudo positivo (Specificare durata)
Istruzione e Formazione | Sì/No | Descrivere/specificare
Durata Corso di formazione all'uso dei sistemi (giorni e totale ore di disponibilità)
Presenza di tecnico specializzato fisicamente in sito per almeno 3 gg a settimana per i primi 3 mesi post installazione (specificare ulteriori giorni di messa a disposizione oltre i 3 previsti pena esclusione)
Qualifica insegnante (Indicare)
Sede del corso (Indicare)
Disponibilità ad organizzare ulteriori corsi di formazione e/o di approfondimento gratuiti per il personale sanitario e/o tecnico nel periodo successivo alla scadenza della garanzia (specificare numero e periodo di tempo successivo alla scadenza della garanzia)
Allegare proposta progetto di formazione (max 2 pagine)
ASSISTENZA TECNICA
Anagrafica della ditta incaricata dell'assistenza tecnica | Sì/No | Descrivere/specificare
Manutentore Autorizzato (Indicare)
Ragione Sociale (Indicare)
Indirizzo (Indicare)
Tel/Fax (Indicare)
E-mail (Indicare)
PEC (Indicare)
Referente assistenza tecnica (Indicare nominativo e contatti)
Certificazioni di qualità possedute (Indicare)
Numero e qualifica dei tecnici specializzati | Sì/No | Descrivere/specificare
Almeno 2 tecnici specializzati attivi in Regione Emilia Romagna per l'assistenza su sistema A/V entrambi con comprovata esperienza di almeno 1 anno sul sistema oggetto di valutazione (specificare e allegare CV dei tecnici dai quali si può evincere quanto richiesto)
Almeno 5 tecnici specializzati attivi sul territorio nazionale (non includendo quelli indicati nella riga precedente) per l'assistenza su sistema A/V con comprovata esperienza di almeno 1 anno sul sistema oggetto di valutazione (specificare e allegare CV dei tecnici dai quali si può evincere quanto richiesto)
Tempi di intervento e ripristino | Sì/No | Descrivere/specificare
Tempo massimo di intervento dalla chiamata: non superiore a 8 ore lavorative
Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto) dalla chiamata: non superiore a 3 giorni lavorativi
Possibilità di unità di back up (Indicare le tempistiche di fornitura, che devono essere comunque inferiori a 3 giorni lavorativi dalla chiamata)
Manutenzioni preventive programmate (MPP) - Verifiche di sicurezza (VSE) | Sì/No | Descrivere/specificare
Numero di interventi di MPP previste dal fabbricante e garantite dal fornitore all'anno per le tipologie di apparecchiature offerte (Indicare)
Ore di fermo macchina necessarie per ogni intervento di manutenzione preventiva programmata per le tipologie di apparecchiature offerte (Indicare)
Numero di verifiche di sicurezza e controlli funzionali previsti dal fabbricante (e/o dalle norme tecniche) e garantite dal fornitore all'anno per le tipologie di apparecchiature offerte (Indicare)
Allegare proposta di report/check list delle attività di manutenzione preventiva: uno per le attività a carico degli utilizzatori e uno per le attività a carico dei tecnici, indicando, per ciascuna di queste, i riferimenti al manuale d'uso e di service del fabbricante
Ricambi ed accessori | Sì/No | Descrivere/specificare
Disponibilità ricambi ed accessori per: minimo 10 anni dalla data del collaudo (Specificare il periodo di disponibilità)
Garanzia sui ricambi allo scadere della garanzia: 12 mesi (Specificare la durata)
Tutte le parti di ricambio e gli eventuali consumabili compresi nel periodo di garanzia/contratto di manutenzione full risk (Si/No, se No, allegare a parte l’elenco parti comprese e quelle escluse)
Copertura per la ricezione delle chiamate di intervento tecnico e di erogazione del servizio | Sì/No | Descrivere/specificare
Copertura oraria giorni feriali (Specificare copertura sia per ricezione chiamate che per interventi tecnici)
Possibilità di assistenza remota
SUPPORTO SCIENTIFICO E METODOLOGICO
| Sì/No | Descrivere/specificare
Formazione periodica su richiesta del personale di sala operatoria preposto al controllo dei sistemi per massimizzare le performance di utilizzo

## Allegato B NON OBBL
ALLEGATO B - Condizioni di Fornitura e di Assistenza Tecnica Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA (NON PENA ESCLUSIONE)
ASSISTENZA TECNICA
Copertura per la ricezione delle chiamate di intervento tecnico e di erogazione del servizio | Sì/No | Descrivere/specificare
Servizio di Assistenza erogato il Sabato e Prefestivi (Specificare se: Nessuna copertura, ricezione chiamate, disponibilità intervento tecnico, reperibilità telefonica del tecnico o altro)
Copertura del Servizio di Assistenza tecnica la Domenica e Festivi (Specificare se: Nessuna copertura, ricezione chiamate, disponibilità intervento tecnico, reperibilità telefonica del tecnico o altro)
Assistenza tecnica telefonica tramite numero verde 24h/24 o cellulare di tecnico reperibile (Specificare)
SUPPORTO SCIENTIFICO E METODOLOGICO
| Sì/No | Descrivere/specificare
Supporto tecnico su richiesta agli eventi in videoconferenza quali momenti congressuali
Supporto specializzato e avanzato su richiesta nella realizzazione di materiale video a scopo didattico
Analisi e monitoraggio costante dei processi connessi all'uso dei sistemi integrati, per proporre modifiche e/o eventuali ottimizzazioni che consegnano di migliorare efficienza ed efficacia nell'uso delle tecnologie a disposizione