## Req indispensabili e Req valuta
ALLEGATO A1 - Fornitura sistemi e materiale per esecuzione del Non Invasive Prenatal Test (NIPT) – presso il Laboratorio LUM Ospedale Maggiore
ID | Requisiti indispensabili | SI/NO
1 | Essere in grado di eseguire test di screening mediante analisi del DNA fetale nel sangue materno per i cromosomi T21, T18, T13
2 | certificazione IVD/IVDR per reagenti, controlli, strumentazione e software
3 | Effettuazione del test a partire da >= 10 settimana gestazionale
4 | set minimo di preparazione campioni: 40 (controlli esclusi)
5 | tracciabilità dal tubo primario al referto con riferibilità a tubo primario delle fasi/aliquote intermedie |  | relazionare
6 | Interfacciamento bidirezionale LIS
7 | Sistema completo (piattaforma, reagenti) idoneo alla effettuazione dei test come indicato nel flusso di lavoro
8 | tempo di refertazione non superiore a 5 giorni solari
9 | assistenza tecnica: risoluzione guasti entro 24 ore solari, festivi esclusi
10 | sistema o soluzione di back up in caso di eventi avversi che impediscano la funzionalità del laboratorio |  | relazionare
11 | Essere in grado di determinare la frazione fetale o soluzioni equivalenti |  | relazionare
12 | possibilità di effettuare l'analisi sia su gravidanze singole che gemellari
13 | fornitura per tutto il periodo di contratto di esercizio VEQ scelto dal Servizio appaltatore.
14 | Fornitura di provette di prelievo testate e certificate per il sistema proposto |  | dichiarazione
15 | Interfacciamento al Sistema Informativo di Laboratorio e sicurezza informatica secondo quanto richiesto all'art 6 Allegato A
16 | Assistenza tecnica manutentiva della strumentazione e software secondo quanto richiesto all'art 12 Allegato A
17 | Gestione del materiale secondo quanto richiesto all'art.12 Allegato A
18 | Formazione e addestramento secondo quanto richiesto all'art.12 Allegato A
ID | Requisiti oggetto di valutazione | risposta o paragrafo/pagina relazione
1 | semplicità d'uso
2 | Ubicazione server dedicato all'analisi dei dati ai fini della refertazione:
3 | materiale pronto all'uso
4 | volume minimo per esecuzione test (indicare volume richiesto per ciascuna analisi in microlitri)
5 | modalità proposta per assicurare la produttività richiesta
6 | modalità proposta o soluzione per assicurare la continuità diagnostica in caso di eventi avversi in laboratorio o mancata risoluzione dei guasti tecnici entro i tempi indicati
7 | Modalità di rilevazione e refertazione della Frazione Fetale:
8 | Riconoscimento dal tubo primario e modalità per assicurare tracciabilità durante tutto il processo analitico comprese le fasi intermedie ed eventuali provette "figlie"
9 | Tracciabilità dei reagenti (inteso come modalità per garantire quanto previsto per assicurare la vigilanza (IVD-IVDR)
10 | Possibilità di effettuazione indagini test aneuploidie dei cromosomi sessuali con marcatura IVD
11 | Possibilità di effettuazione di altri test marcati IVD attinenti lo screening prenatale
12 | requisiti specifici per installazione
13 | tempi previsti per predisposione leocali, consegna, installazione e messa in servizio (incluso addestramento operatori)
14 | modalità di backup proposto durante le attività di manutenzione preventiva
15 | Progetto formativo
16 | Supporto specialistico alla refertazione