|  | Scheda Assistenza tecnica e addestramento |
| --- | --- |
|  | OGGETTO: Fornitura sistemi e materiale per esecuzione del Non Invasive Prenatal Test (NIPT) – presso il Laboratorio LUM Ospedale Maggiore |

STRUMENTAZIONE OFFERTA

Per la piattaforma NIPT

Fabbricante		     		Modello

Repertorio		     		CND

la ditta indicata per garantire il corretto svolgimento delle manutenzioni preventive e correttive, secondo gli standard previsti dal fabbricante è:

Ragione sociale

Indirizzo

Telefono		     				Fax

Referente di area	     				Telefono referente

Sede magazzino	     				Sede operativa

Assicura i seguenti orari di:

accettazione delle chiamate				lavoro del personale tecnico

Lunedì/Venerdì	dalle   		alle   		Lunedì/Venerdì	dalle    	alle

Sabato/prefestivi	dalle  		alle   		Sabato/prefestivi	dalle    	alle

Domenica/festivi	dalle  		alle

Numero di tecnici qualificati e abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:

Nella zona di riferimento (Emilia-Romagna)

Attraverso la ditta indicata viene garantita assistenza tecnica (manodopera specializzata e fornitura di ricambi originali) dei sistemi offerti per l’intera durata contrattuale

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

________________________________

Attività e performance

Attività minime da assicurare per l’intera durata contrattuale

- illimitati interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti

- ricambi e accessori e componenti varie inclusi (anche usurabili)

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto di seguito indicato:

- Periodicità:   Manutenzioni Preventive/anno

- Ogni Manutenzione preventiva presuppone un fermo macchina di   giornate lavorative

- Descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva (allegare check list)

- Durante le attività di manutenzione preventiva/periodica viene garantita la sostituzione delle parti di ricambio, materiali usurati e di tutti quelli previsti nei protocolli

- aggiornamenti hardware e software rilasciati durante il periodo di validità contrattuale oltre a quelli previsti per migliorare la sicurezza del sistema

- manutenzioni periodiche sulle parti meccaniche e in movimento incluse

- tempistica di intervento, risoluzione, e fermo macchina complessivo secondo quanto indicato di seguito

All’interno dell’orario di lavoro del personale tecnico riportato a pagina 2, la Ditta garantisce i seguenti tempi:

- Tempo massimo di intervento entro   ore solari dalla chiamata

(non superiore a 8 ore solari dalla chiamata)

- Ripristino della funzionalità entro   ore solari (festivi esclusi)

(non superiore a 24 ore solari dalla chiamata)

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e trasmessi all’Ingegneria Clinica

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

STRUMENTAZIONE OFFERTA

Per la piattaforma strumentazione accessoria : compilare schede per ogni strumento (congelatori, centrifughe, etc)

Fabbricante		     		Modello

Repertorio		     		CND

la ditta indicata per garantire il corretto svolgimento delle manutenzioni preventive e correttive, secondo gli standard previsti dal fabbricante è:

Ragione sociale

Indirizzo

Telefono		     				Fax

Referente di area	     				Telefono referente

Sede magazzino	     				Sede operativa

Assicura i seguenti orari di:

accettazione delle chiamate				lavoro del personale tecnico

Lunedì/Venerdì	dalle   		alle   		Lunedì/Venerdì	dalle    	alle

Sabato/prefestivi	dalle  		alle   		Sabato/prefestivi	dalle    	alle

Domenica/festivi	dalle  		alle

Numero di tecnici qualificati e abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:

Nella zona di riferimento (Emilia-Romagna)

Attraverso la ditta indicata viene garantita assistenza tecnica (manodopera specializzata e fornitura di ricambi originali) dei sistemi offerti per l’intera durata contrattuale

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

________________________________

Attività e performance

Attività minime da assicurare per l’intera durata contrattuale

- illimitati interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti

- ricambi e accessori e componenti varie inclusi (anche usurabili)

- esecuzione degli interventi di manutenzioni preventiva-periodica secondo quanto di seguito indicato:

- Periodicità:   Manutenzioni Preventive/anno

- Ogni Manutenzione preventiva presuppone un fermo macchina di   giornate lavorative

- Descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva (allegare check list)

- Durante le attività di manutenzione preventiva/periodica viene garantita la sostituzione delle parti di ricambio, materiali usurati e di tutti quelli previsti nei protocolli

- aggiornamenti hardware e software rilasciati durante il periodo di validità contrattuale oltre a quelli previsti per migliorare la sicurezza del sistema

- manutenzioni periodiche sulle parti meccaniche e in movimento incluse

- tempistica di intervento, risoluzione, e fermo macchina complessivo secondo quanto indicato di seguito

All’interno dell’orario di lavoro del personale tecnico riportato a pagina 2, la Ditta garantisce i seguenti tempi:

- Tempo massimo di intervento entro   ore solari dalla chiamata

(non superiore a 8 ore solari dalla chiamata)

- Ripristino della funzionalità entro   ore solari (festivi esclusi)

(non superiore a 24 ore solari dalla chiamata)

Tutte le attività dovranno essere documentate da rapporti di lavoro firmati dal personale utilizzatore e trasmessi all’Ingegneria Clinica

Accessi da remoto sono consentiti solo previo verifica e autorizzazione da parte ICT

Soluzione prospettata in caso di calamità naturali, black out, etc in modo da assicurare la continuità diagnostica entro 72 ore solari dall’evento (relazionare)

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

ADDESTRAMENTO

La durata del programma di addestramento del personale sanitario dovrà garantire la  formazione di tutto il personale addetto all’utilizzo  e potrà essere organizzato in settimane non consecutive, se richiesto dai referenti Aziendali.

Complessivamente

- 4 Dirigenti e 6 TSLB

Il programma presentato dovrà riportare la sintesi degli argomenti trattati e l’impegno orario previsto per l’addestramento e la proposta operativa per la formazione (da allegare)

La ditta aggiudicataria si impegna a redigere un programma definitivo concordandolo con i referenti che verranno individuati prima della conclusione dell’installazione

SI                  NO

La ditta aggiudicataria dovrà attestare in un documento conclusivo a firma dello specialista di prodotto della ditta aggiudicataria, l’esito delle verifiche di apprendimento effettuate

SI                 NO

Per tutta la durata del contratto disponibilità -senza oneri aggiuntivi- a reiterare le iniziative formative  qualora si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo

SI                 NO

Il programma formativo è differenziato per le diverse figure professionali sanitarie interessate

SI                  NO

Modalità proposta per la tracciabilità dell’addestramento (relazione da allegare)

Proposte per il mantenimento dell’addestramento (relazione da allegare)

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________

SUPPORTO SPECIALISTICO

- Assistenza alla interpretazione dei risultati entro 8 ore solari (escluso festivi) dalla chiamata.

- SI                 NO

Descrivere la modalità di attivazione del supporto specialistico

Allegare CV del personale utilizzato per il supporto specialistico e la modalità di attivazione

TIMBRO E FIRMA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA FORNITRICE

_________________________________