## Foglio1
ALL. A OFFERTA TECNICA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER CISTOSCOPIA PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E AUSL DI IMOLA.
Lotto nr. | Descrizione | Fabbisogni Ausl Bologna | Fabbisogni AOU Bologna | Fabbisogni Ausl Imola | Totale Fabbisogno Annuo | CIG | NOME COMMERCIALE | COD.DITTA | CND | BD/RDM | FBR | UNITà MINIMA DI VENDITA | NR. PEZZI PER CONFEZIONE
1 | Cistoscopio flessibile Digitale monouso plug-and-play, Sensore digitale Cmos Fonte di luce integrata nel manipolo. Punta distale 16,2 Fr Canale operativo 6,6 Fr. Diametro esterno massimo 18 Fr. 210° di flessione verso l'alto e 120° di deflessione verso il basso. La ditta aggiudicataria deve fornire in noleggio il monitor e la workstation compatibile. | 1500 | 150 | 300 | 1950 | A0074CA16F
Monitor e la workstation compatibile.
2 | Guaina protettiva monouso sterile comprensiva di fibrocistoscopio flessibile in comodato d’uso adattabili a tutte le colonne video presenti nelle strutture. La Guaina deve essere dotata di capacità adesiva al corpo dello strumento non interferente con la visione di canale operativo separato di almeno 2 mm. La guaina deve essere dotata di lente distale. Il cistoscopio deve prevedere una flessione minima di +210° e -130° ed angolo di visione minimo di 100°. Calibro complessivo del sistema massimo 16F. | 700 | 1800 | 600 | 3100 | A0074CD3E8
| TOTALI | 2200 | 1950 | 900 | 5050