## A-Indispensabili
ALLEGATO A
Sezione A - REQUISITI INDISPENSABILI
Sez.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | NOTE *
A0-1 | La strumentazione prevista dovrà essere in grado di processare tutti gli analiti indispensabili elencati nell'Allegato C | □ SI | □ NO
A0-2 | La dotazione strumentale complessiva deve consentire di eseguire contemporaneamente almeno 96 test, ed essere in grado di processare nell'arco delle 8 ore almeno 180 risultati | □ SI | □ NO
A0-3 | Tutta la strumentazione analitica offerta deve essere di ultima generazione, nuova di fabbrica ed idonea all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale e conforme alla Direttiva CE 98/79 e rispondente alle norme tecniche CEI 66-5 (EN 61010-1). | □ SI | □ NO
A0-4 | Tutti i reagenti devono essere conformi alla Direttiva CE 98/79 e, dove applicabile, anche i consumabili | □ SI | □ NO
A0-5 | Deve essere fornito un sistema informatico integrato con le diverse strumentazioni offerte (middleware), collegato bidirezionalmente con il LIS (DNALAB della ditta NoemaLife) tramite HALIA. L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari. | □ SI | □ NO
A0-6 | Per analiti quali CMV, EBV, ADV, HHV6, PVB19 dovranno essere indicati nei manuali di utilizzo i fattori di conversione per l'espressione dei risultati in UI/ml per gli effettivi protocolli di estrazione ed amplificazione almeno per la matrice sangue intero. | □ SI | □ NO
A0-7 | Partecipazione, a carico della ditta, ad un programma di valutazione esterna di qualità (VEQ) di valenza internazionale per tutta la durata del contratto per almeno quattro analiti a discrezione del laboratorio | □ SI | □ NO
Sez.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI REAGENTI |  |  | NOTE *
A1-1 | I reagenti di amplificazione, confezionati o meno in kit, devono essere completi (standard, controllo interno, etc). Il controllo interno deve essere co-amplificato con il campione. | □ SI | □ NO
A1-2 | E' richiesta una sensibilità (LOD) analitica inferiore a 190 UI/ml per CMV, EBV, HHV6, ADV, PVB19 su matrice sangue intero. | □ SI | □ NO
A1-3 | Ampio range di linearità per i test quantitativi | □ SI | □ NO
A1-4 | Protocollo unico di estrazione per DNA e RNA basato su biglie magnetiche | □ SI | □ NO
Sez.A2 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE |  |  | NOTE *
A2-1 | Soluzione strumentale automatica di ultima generazione, composta da almeno due o più piattaforme, in grado di espletare l'estrazione degli acidi nucleici e successiva amplificazione, anche in urgenza | □ SI | □ NO
A2-2 | Garanzia di refertazione entro le tre ore e mezza dall'avvio della seduta analitica all'ottenimento del risultato | □ SI | □ NO
A2-3 | La soluzione offerta deve essere in grado di garantire il flusso CE-IVD per gli analiti indispensabili da 1 a 18 indicati nell'Allegato C | □ SI | □ NO
A2-4 | I termociclatori per PCR Real-Time devono essere provvisti di rilevatore di fluorescenza integrato in grado di rilevare almeno 5 fluorocromi differenti | □ SI | □ NO
A2-5 | La soluzione strumentale prevista dovrà essere in grado di estrarre direttamente da tubo primario, almeno per la matrice sangue intero | □ SI | □ NO
A2-6 | La soluzione strumentale proposta deve avere un'estrazione degli acidi nucleici (DNA/RNA) validata almeno per le matrici sangue intero, plasma, liquor, liquido broncoalveolare, urine, biopsie, feci e liquido amniotico | □ SI | □ NO
A2-7 | La soluzione strumentale proposta deve consentire di recuperare automaticamente l'eluato estratto | □ SI | □ NO
A2-8 | Decontaminazione dell'ambiente di lavoro a fine seduta tramite lampada UV integrata | □ SI | □ NO
A2-9 | Soluzione strumentale "aperta", in grado di consentire l'utilizzo di reagenti home made e/o di altro produttore | □ SI | □ NO
A2-10 | La fornitura deve essere adeguata a supportare il carico di lavoro indicato | □ SI | □ NO
Sez.A3 | REQUISITI INDISPENSABILI DEL MIDDLEWARE DI GESTIONE DEL SETTORE BIOLOGIA MOLECOLARE |  |  | NOTE *
A3-1 | Interfacciamento bidirezionale con il Lis di laboratorio | □SI | □NO
A3-2 | Ricezione da LIS dell'elenco esami da eseguire con relativa creazione di liste di lavoro | □SI | □NO
A3-3 | Liste di lavoro suddivise per tipo di strumentazione | □SI | □NO
A3-4 | Ricezione dei risultati da ogni singola strumentazione con successivo invio ad HOST | □SI | □NO
A3-5 | Ampio archivio in grado di gestire tutti i dati associati al paziente | □SI | □NO
A3-6 | Creazione di stampa referto personalizzabile | □SI | □NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata