## SCHEDA 1 - SINTESI
FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AD ELEVATA AUTOMAZIONE SETTORE AUTOIMMUNITA’ E ALLERGOLOGIA PER I LABORATORI ANALISI DELL’AREA VASTA EMILIA CENTRO (AVEC).
RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA - SCHEDA 1
OFFERTA ECONOMICA - Lotto 2 – Isola autoimmunità
Durata contrattuale in anni | 6
| BOLOGNA | FERRARA | TOTALE | MAX CANONI | MAX CANONI BOLOGNA | MAX CANONI FERRARA
Base d'asta ( 6anni) non superabile SISTEMI PER ALLERGOLOGIA E AUTOIMMUNITA' Lotto 2 – Isola autoimmunità IVA esclusa | 1080000 | 396000 | 1476000 | 442800 | 324000 | 118800
SISTEMI E MATERIALI PER ANALISI ELETTROFORETICHE | OSPEDALE Maggiore BOLOGNA |  | OSPEDALE Cona FERRARA
| Importo annuo offerto IVA esclusa | Importo totale per durata contrattuale | Importo annuo offerto IVA esclusa | Importo totale per durata contrattuale
Prestazioni Refertate | 0 | 0 | 0 | 0 | vedi scheda 4
Canone annuo noleggio strumentazione DM/IVD | 0 | 0 | 0 | 0 | vedi scheda 2
Canone annuo manutenzione strumentazione DM/IVD | 0 | 0 | 0 | 0 | vedi scheda 2
Canone annuo noleggio strumentazione non DM/IVD | 0 | 0 | 0 | 0 | vedi scheda 3
Canone annuo manutenzione strumentazione non DM/IVD | 0 | 0 | 0 | 0 | vedi scheda 3
TOTALE SISTEMI E MATERIALI PER ALLERGOLOGIA E AUTOIMMUNITA' | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALE OFFERTA | 0
Totale (SESSENNALE) dei canoni noleggio e manutenzione della strumentazione offerta DM/IVD e NON DM/IVD |  | 0 |  |  | LA SOMMA DI NOLEGGIO E ASSISTENZA NON PUO' SUPERARE IL 30% DELLA FORNITURA TOTALE
% del totale oggetto fornitura |  | % |  |  | %
0 | STRUMENTAZIONE | SOFTWARE IVD proprietari | INTERFACCIAMENTI APPLICATIVI AZIENDALI
INCIDENZA % SUI CANONI FISSI (NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA) | % | % | %

## SCHEDA 2 - NOLEGGIO E AT DM-IVD
Fornitura in service di sistemi per allergologia e autoimmunità - Lotto 2 – Isola autoimmunità
NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA STRUMENTAZIONE E SOFTWARE DM/IVD - SCHEDA 2
OFFERTA ECONOMICA
Apparecchiature E SOFTWARE IVD-DM
Sistemi per allergologia e autoimmunità - Lotto 2 – Isola autoimmunità (strumentazione e software) | [11 empty] | BOLOGNA |  | FERRARA
Strumentazione | Fabbricante | Modello | Qt offerta Bologna | Qt offerta Ferrara | Codice prodotto fabbricante | Codice prodotto fornitore | Codice CND | NUMERO REPERTORIO | Prezzo listino dispositivo | Canone Noleggio Annuo singolo in euro (senza IVA) | Canone Assistenza Tecnica Annuo singolo dispositivo in euro (senza IVA) | Canone Noleggio Annuo TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA) | Canone Assistenza Tecnica TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA) | Canone Noleggio Annuo TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA) | Canone Assistenza Tecnica TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA)
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Totale Canone noleggio annuo DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | BOLOGNA
Totale Canone Assisitenza Tecnica ANNUA DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | BOLOGNA
Totale Canone noleggio annuo DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | FERRARA
Totale Canone Assisitenza Tecnica ANNUA DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | FERRARA

## SCHEDA 3 - NOL E AT NON DM-IVD
Fornitura in service di sistemi per allergologia e autoimmunità - Lotto 2 – Isola autoimmunità
NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA STRUMENTAZIONE E SOFTWARE NON DM/IVD - SCHEDA 3
OFFERTA ECONOMICA
Apparecchiature E SOFTWARE NON IVD-DM
Sistemi per allergologia e autoimmunità - Lotto 2 – Isola autoimmunità (strumentazione e software) | [11 empty] | BOLOGNA |  | FERRARA
Strumentazione | Fabbricante | Modello | Qt offerta Bologna | Qt offerta Ferrara | Codice prodotto fabbricante | Codice prodotto fornitore | Codice CND | NUMERO REPERTORIO | Prezzo listino dispositivo | Canone Noleggio Annuo singolo in euro (senza IVA) | Canone Assistenza Tecnica Annuo singolo dispositivo in euro (senza IVA) | Canone Noleggio Annuo TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA) | Canone Assistenza Tecnica TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA) | Canone Noleggio Annuo TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA) | Canone Assistenza Tecnica TOTALE dispositivi offerti in euro (senza IVA)
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Totale Canone noleggio annuo DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | BOLOGNA
Totale Canone Assisitenza Tecnica ANNUA DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | BOLOGNA
Totale Canone noleggio annuo DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | FERRARA
Totale Canone Assisitenza Tecnica ANNUA DM/IVD IVA Esclusa | [9 empty] | 0 | FERRARA

## SCHEDA 4 - PRESTAZIONI
Fornitura in service di sistemi per allergologia e autoimmunità - Lotto 2 – Isola autoimmunità
QUOTAZIONE ECONOMICA PRESTAZIONI - SCHEDA 4
OFFERTA ECONOMICA
|  |  | AUSL BOLOGNA - Lab.Ospedale Maggiore |  | AOU FERRARA - Laboratorio Cona
Rif | TEST: | Costo unitario a prestazione refertata IVA esclusa | N° prestazioni refertate annue previste | Costo annuo TOTALE ANNUO per le prestazioni previste IVA esclusa | N° prestazioni refertate annue previste | Costo annuo TOTALE ANNUO per le prestazioni previste IVA esclusa
| Anticorpi anti Nucleo (cellule Hep-2) |  | 35000 | 0 | 13700 | 0
| Anticorpi anti dsDNA (Crithidia luciliae) |  | 1100 | 0 | 420 | 0
| Anticorpi anti Antigeni Citoplasmatici dei Neutrofili (ANCA granulociti neutrofili) |  | 7000 | 0 | 2300 | 0
| Anticorpi anti Mitocondrio (tessuto di ratto) |  | 1300 | 0 | 600 | 0
| Anticorpi anti-LKM (tessuto di ratto) |  | 1900 | 0 | 430 | 0
| Anticorpi anti-Muscolo liscio (tessuto di ratto) |  | 2750 | 0 | 530 | 0
| Anticorpi anti Insula pancreatica (tessuto di scimmia) |  | 1350 | 0 | 300 | 0
| Anticorpi anti Endomisio (terzo distale esofago di scimmia) |  | 860 | 0 | 950 | 0
| Anticorpi anti anti surrene (tessuto di scimmia) |  | 310 | 0 |  | 0
TOTALE |  |  | 51570 | 0 | 19230 | 0
|  |  | AUSL BOLOGNA - Lab.Ospedale Maggiore |  | AOU FERRARA - Laboratorio Cona
Rif | TEST opzionale | Costo unitario a prestazione refertata IVA esclusa | N° prestazioni refertate annue previste | Costo annuo TOTALE ANNUO per le prestazioni previste IVA esclusa | N° prestazioni refertate annue previste | Costo annuo TOTALE ANNUO per le prestazioni previste IVA esclusa
| Anticorpi anti antigeni neuronali (cervelletto e intestino di scimmia) |  | 730 | 0 | 50 | 0
| Anticorpi anti Acquaporina 4 |  | 230 | 0 | 120 | 0
| Anticorpi anti MOG |  | 260 | 0 | 120 | 0
| Anticorpi anti MuSK |  |  | 0 | 50 | 0
| Anticorpi anti IgLON5 |  | 100 | 0 | 15 | 0
| Anticorpi anti Encefaliti autoimmuni (NMDAR,GABAb, AMPA1/2, CASPR2, LGI1,DPPX ) |  | 500 | 0 | 80 | 0
| Anticorpi anti-trombospondina tissutale 1 7A |  | 250 | 0 |  | 0
| Anticorpi anti musc. Scheletrico (tessuto di scimmia) |  | 100 | 0 |  | 0
| Anticorpi anti anti cute (tessuto di scimmia) |  | 270 | 0 |  | 0
| Anticorpi anti ovaio (tesuto di scimmia) |  | 50 | 0 |  | 0
| Anticorpi anti-ghiandola parotide (tessuto di scimmia) |  | 10 | 0 |  | 0
TOTALE |  |  | 2500 | 0 | 435 | 0

## SCHEDA 5-REAGENTI E CONSUMABILI
Forniturain service di sistemi per allergologia e autoimmunità - Lotto 2 – Isola autoimmunità
REAGENTI / CONSUMABILI E MATERIALE NECESSARIO- SCHEDA 5
OFFERTA ECONOMICA
Dovranno essere riportati tutti i reagenti e i consumabili necessari per l'esecuzione di ciascun test
RIF. | TEST | Kit offerto (descrizione) | Produttore | Codice prodotto fornitore | Codice Prodotto (REF) fabbricante | Confezionamento | CND | RDM | Prezzo listino a confezione | Prezzo scontato offerto a confezione (iva esclusa)

## SCHEDA 6-REAGENTI TEST OPZIONI
Fornitura in service di sistemi per allergologia e autoimmunità - Lotto 2 – Isola autoimmunità
REAGENTI/CONSUMABILI E MATERIALE PER TEST OPZIONALI (SCHEDA 6)
OFFERTA ECONOMICA
Dovranno essere riportati tutti i reagenti, consumabili e altro materiale necessario per l'esecuzione di ciascun test
TEST: | Nome commerciale | Produttore | REF produttore | Codice catalogo fornitore (se diverso da REF produttore) | CND | RDM | Confezionamento | N.ro annuo confezioni previste | Prezzo listino a confezione | Costo unitario a prestazione refertata IVA esclusa