## all.B Assist.tec.-Formazione
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI PER AUTOIMMUNITA' E ALLERGOLOGIA
ALLEGATO B
Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
ASSISTENZA TECNICA - FORMAZIONE- SUPPORTO SCIENTIFICO E METODOLOGICO
Consegna e installazione
Tempi di consegna e messa in servizio del sistema entro 30 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione da parte del Servizio Acquisti (espresso in giorni solari e continuativi. (MAX 30 giorni)
Anagrafica della ditta incaricata dell'assistenza tecnica
Manutentore Autorizzato
Ragione Sociale
Indirizzo
Tel/Fax
Certificazioni di qualità possedute
Area di copertura del servizio di assistenza tecnica
Numero e qualifica dei tecnici attivi sull'area di copertura
Numero e qualifica
Allegare dettagliato organigramma del servizio
Istruzione e Formazione
Durata Corso di formazione all' uso del sistema (giorni e tot. ore)
Qualifica insegnante
Sede del corso
Allegare dettagliato piano di formazione
Periodo di di affiancamento nella fase di attivazione del service (specificare tempo, numero e qualifica del personale)
Ulteriori corsi di approfondimento per il personale tecnico e dirigente durante il periodo contrattuale (allegare dettaglio dei corsi, se disponibile)
Tempi di intervento e ripristino
Tempo massimo di intervento dalla chiamata : non superiore a 8 ore lavorative, sabato e festivi esclusi. (Specificare tempistica)
Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata : non superiore a 24 ore lavorative, sabato e festivi esclusi. (Specificare tempistica)
Possibilità di assistenza remota (Si/No)
Manutenzioni preventive programmate (MPP)
Numero di interventi di MPP previste dal fabbricante all'anno
Descrivere dettagliatamente le attività svolte durante le manutenzioni programmate
Ore di fermo macchina necessarie per ogni intervento di manutenzione preventiva programmata
Copertura per la ricezione delle chiamate di intervento tecnico e di erogazione del servizio
Copertura oraria giorni feriali per intervento tecnico
Copertura oraria il Sabato e Prefestivi (Specificare se: ricezione chiamate, disponibilità intervento tecnico, reperibilità telefonica del tecnico o altro)
Copertura del Servizio di Assistenza tecnica la Domenica e Festivi (Specificare se: nessuna copertura, ricezione chiamate, disponibilità intervento tecnico, reperibilità telefonica del tecnico o altro)
Assistenza tecnica telefonica tramite numero verde 24/24 o cellulare di tecnico reperibile (Sì/No) (Descrivere)
Servizi forniti dalla Ditta a supporto scientifico metodologico
Specificare eventuali ulteriori servizi proposti dalla Ditta nell'ambito del service a supporto tecnico, scientifico e metodologico