Allegato A - Caratteristiche Tecniche

Spettrometro UV – VIS per micro volumi per le esigenze del laboratorio di Microbiologia/CRREM dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola

Si richiede la fornitura di 1 Spettrometro UV – VIS per micro volumi.  La fornitura deve includere tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento del Sistema offerto.

Caratteristiche tecniche di minima

- Spettrofotometro Ergonomico Stand – Alone per Microvolumi di DNA, RNA e proteine

- Sistema di rilevazione del campione  a goccia

- Ampio intervallo spettrale (190-850 nm) per misurare una varietà di tipi di campioni

- Sensore (CCD camera) integrato per la rilevazione di bolle d’aria

- Identificazione dei contaminati (DNA, proteine, RNA, fenolo, guanidina, etanolo, ecc) e correzione automatica dei risultati.

- Protocollo dedicato per la lettura di proteine e peptidi a 205 nm.

- Interfaccia touch screen

- Trasferimento dati tramite USB, Wi – Fi o Ethernet

- Software con metodi personalizzati e funzionalità di esportazione dei dati

- Metodi preconfigurati per DNA, proteine A280, microarray, proteine e marcatori, Pierce 660, Bradford, BCA e Lowry

- Tempo di misurazione ed elaborazione dei dati < 9 secondi