## Allegato A1
ALLEGATO A1 - Questionario Tecnico Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Spettrometro UV - VIS per micro volumi
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
1.4 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Caratteristiche tecniche di minima | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
2.1 | Spettrofotometro Ergonomico Stand – Alone per Microvolumi di DNA, RNA e proteine
2.2 | Sistema di rilevazione del campione a goccia
2.3 | Ampio intervallo spettrale (190-850 nm) per misurare una varietà di tipi di campioni
2.4 | Sensore (CCD camera) integrato per la rilevazione di bolle d’aria
2.5 | Identificazione dei contaminati (DNA, proteine, RNA, fenolo, guanidina, etanolo, ecc) e correzione automatica dei risultati.
2.6 | Protocollo dedicato per la lettura di proteine e peptidi a 205 nm.
2.7 | Interfaccia touch screen
2.8 | Trasferimento dati tramite USB, Wi – Fi o Ethernet
2.9 | Software con metodi personalizzati e funzionalità di esportazione dei dati
2.10 | Metodi preconfigurati per DNA, proteine A280, microarray, proteine e marcatori, Pierce 660, Bradford, BCA e Lowry
2.11 | Tempo di misurazione ed elaborazione dei dati < 9 secondi
3 | Altre caratteristiche | SI/NO
3.1 | Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali (Si/No)(Elencare)