## Allegato A1
ALLEGATO A1 - Questionario Tecnico Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Sistema di Citofluorimetria con Imaging
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
1.4 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Caratteristiche tecniche di minima | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
2.1 | 1) Possibilità di caricare campioni con volumi compresi tra 20 e 200 microlitri
2.2 | 2) Rate di analisi fino a 5000 cellule o particelle/secondo
2.3 | 3) 6 canali di imaging con immagini ad alta risoluzione che includono campo chiaro, campo scuro e fluorescenza
2.4 | 4) Possibilità di upgrade a 12 canali ad alta risoluzione che includono campo chiaro, campo scuro e fluorescenza
2.5 | 5) Presenza dei seguenti laser di eccitazione: Blue Excitation Laser (488nm), Violet Excitation Laser (405 nm), Red Excitation Laser (642 nm) e Green Excitation Laser (561 nm)
2.6 | 6) Laser Diffusione laterale (785 nm)
2.7 | 7) Possibilità di regolare la potenza dei laser di eccitazione
2.8 | 8) Possibilità di accendere e spegnere qualunque dei laser di eccitazione
2.9 | 9) Possibilità di generare immagini in campo chiaro illuminando il campione con luce a lunghezza d’onda specifica fra 6 disponibili
2.10 | 10) Sistema di ingrandimento multiplo che prevede obiettivi 20X, 40X e 60X
2.11 | 11) Obiettivo 20X con le seguenti caratteristiche: a) Apertura Numerica maggiore o uguale a 0.5 b) Pixel Size 1.0 x 1.0 micrometri c) Fiel of View 120 x 256 micrometri d) Imaging Rate di 5000 cellule/secondo
2.12 | 12) Obiettivo 60X con le seguenti caratteristiche: a) Apertura numerica di 0.9 b) Pixel Size di 0.3x0.3 micrometri c) Fiel of View di 40 x 170 micrometri d) Imaging Rate di 1200 cellule/secondo
2.13 | 13) Obiettivo 40X con le seguenti caratteristiche: a) Apertura Numerica di 0.75 b) Pixel Size di 0.5 x 0.5 micrometri c) Field of view di 60 x 128 micrometri d) Imaging Rate di 2000 cellule/secondo
2.14 | 14) EDF (profondità di campo estesa) che dovrà avere una combinazione di ottiche specializzate e algoritmi di elaborazione delle immagini, per proiettare tutte le strutture all'interno della cellula in un nitido piano di messa a fuoco.
2.15 | 15) Campionatore automatico per piastre multi pozzetto: caricamento automatico del campione da piastre da 96 pozzetti
2.16 | 16) Efficienza di utilizzo del campione: deve poter esser utilizzato fino al 95% del volume del campione e quello non utilizzato deve poter essere recuperato per ulteriori analisi
2.17 | 17) Kit di calibrazione dello strumento incluso
2.18 | 18) Sistema integrato, costituito da un unico strumento e da un PC, incluso nella fornitura, dotato dei software necessari per il corretto e completo funzionamento
2.19 | 19) Possibilità di visualizzare in tempo reale le popolazioni: ogni popolazione deve poter esser aggiunta a un elenco al momento della definizione del gate. Deve poter essere sufficiente selezionare una popolazione di interesse per visualizzare le cellule corrispondenti durante l’acquisizione dati
2.20 | 20) Durante l’acquisizione le immagini delle cellule di interesse devono poter essere visualizzate in modo da consentire di ispezionare la morfologia, valutare il pattern di colorazione e ottimizzare le impostazioni del laser.
2.21 | 21) Generazione di grafici
2.22 | 22) Compensazione dell’intensità in tempo reale
2.23 | 23) Visualizzazione dello stato operativo dello strumento attraverso indicatori e avvisi di testo
2.24 | 24) Generazione di grafici a punti e istogrammi: i grafici dei dati devono potersi aggiornare in tempo reale, con la possibilità di tracciare parametri morfologici come Area, Larghezza delle cellule, Altezza delle cellule
2.25 | 25) Il software di analisi delle popolazioni deve prevedere una galleria immagini che consenta di visualizzare l’immagine di ogni cellula
2.26 | 26) Possibilità di selezionare il punto di ogni grafico di dispersione per visualizzare le immagini delle cellule e viceversa. Ogni punto di ogni grafico a dispersione deve essere collegato all’immagine della cellula corrispondente.
2.27 | 27) Possibilità di eseguire statistiche complete sulle popolazioni per rilevare le differenze nella morfologia, fenotipo e funzione delle cellule.
2.28 | 28) Possibilità di creare grafici, istogrammi e diagrammi a punti. Per ogni cellula devono poter esser calcolati i seguenti parametri: a) Intensità della fluorescenza b) Forma della cellula c) Consistenza della cellula
3 | Altre caratteristiche | SI/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
3.1 | Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali (Si/No)(Elencare)