## Allegato A1
ALLEGATO A1 - Questionario Tecnico Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Sistema per l’acquisizione e l’analisi di immagini da western blot in chemiluminescenza/fluorescenza e da gel per proteine e acidi nucleici
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
1.4 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Caratteristiche tecniche di minima | Si/No | Descrivere e indicare obbligatoriamente la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
2.1 | Strumento stand-alone
2.2 | Telecamera ad alta sensibilità, con risoluzione di almeno 9 Megapixel, a 16 bit e obiettivo con luminosità di almeno f/0,95
2.3 | Messa a fuoco automatica e tempo di esposizione sia manuale che automatica
2.4 | Possibilità di fare acquisizioni da gel colorati mediante luce bianca
2.5 | Zoom fino a 8X
2.6 | Sistema di allineamento meccanico del campione prima dell’acquisizione dell’immagine
2.7 | Transilluminatore a led verde ad elevata densità compatibile con tutti i più comuni coloranti disegnati per l’analisi di acidi nucleici senza i rischi associati alla luce UV per l’operatore, per l’ambiente e per il campione
2.8 | Software esterno per l’elaborazione delle immagini e quantificazione delle bande, con numero illimitato di licenze.
2.9 | Sistema di normalizzazione basato sulle proteine totali, aperto e flessibile con possibilità di utilizzo di un’ampia varietà di coloranti
2.10 | Possibilità di upgrade futuro per rilevare fluorescenza RGB e nel vicino infrarosso
2.11 | Acquisizione fino a 4 fluorofori in simultanea
3 | Altre caratteristiche | SI/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
3.1 | Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali (Si/No)(Elencare)