## Allegato A1
ALLEGATO A1 - Questionario Tecnico Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Sequenziatore NGS (Next Generetion Sequencing) e Sistema di Analisi Dati Generati
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
1.4 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Caratteristiche tecniche di minima del Sequenziatore | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
2.1 | Sistema di Sequenziamento Massivo Parallelo (SMP/NGS) di ultima generazione, ad alta produttività, flessibilità, ed economicità
2.2 | Chimica basata sulla rilevazione di segnali multipli, attribuibile allo stesso nucleotide
2.3 | Aperto a tutte le chimiche di Next Generation Sequencing, sia ad ampliconi che a sonde
2.4 | Fluidica all’interno dei supporti di sequenziamento per abbattere la manutenzione ordinaria strumentale
2.5 | Lettura fino a 600 cicli
2.6 | Output dei dati fino a 360Gb
2.7 | Output regolabili utilizzando diverse configurazioni di supporti per il sequenziamento
2.8 | Cluster amplification automatizzate e all’interno dello strumento senza necessità di strumentazione aggiuntiva
2.9 | Compatibilità con kit pronti all’uso per resistenze batteriche e pannelli per la sorveglianza di virus
2.10 | Analisi primaria e secondaria dei dati sequenziati completamente integrata nello strumento
2.11 | Possibilità di elaborazione del dato: in modalità locale, in modalità cloud, in modalità ibrida (a scelta dell’operatore)
2.12 | Modulo di compressione dei dati sequenziati integrato nello strumento in modo da risparmiare sullo storage dei dati
2.13 | Il sistema deve fornire la possibilità di analizzare i dati in uscita con un modulo computazionale integrato ed accelerazione hardware per applicazioni locali e al contempo dare la possibilità di trasferire i dati in cloud contestualmente alla loro produzione per storage ed analisi specifica per le applicazioni sopra-indicate
2.14 | Supporto e reagenti pronti all'uso
3 | Caratteristiche tecniche di minima del Sistema di Analisi Dati | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda/relazione tecnica e/o del manuale d'uso
3.1 | Possibilità di integrazione sia alla strumentazione di nuova acquisizione sia alla strumentazione NGS già in uso presso il laboratorio CRREM – UO Microbiologia (Illumina Miseq), con procedure intuitive per la pianificazione e la preparazione della corsa di sequenziamento, riducendo allo stesso tempo le interazioni manuali dell’utente e le possibilità di introdurre errori.
3.2 | I dati devono essere inviati alla piattaforma icloud automaticamente e continuamente mentre vengono prodotti (streaming) senza alcuna necessità di storage in locale.
3.3 | Tools di analisi secondaria per un ampio insieme di applicazioni con possibilità di lancio in automatico dalla piattaforma di sequenziamento
3.4 | Applicazioni richieste per metagenomica, analisi 16S, applicazioni disegnate per analizzare librerie di sequenziamento generate con pannelli a cattura o ampliconi (l’applicazione deve essere ulteriormente personalizzabile con references custom e custom primer sets).
3.5 | Applicazioni disegnate specificatamente per l’interpretazione puntuale dei pannelli Illumina già in utilizzo presso la UO Microbiologia
3 | Altre caratteristiche | SI/NO
3.1 | Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali (Si/No)(Elencare)