## Allegato B
Allegato B - Condizioni di Fornitura e di Assistenza Tecnica
Condizioni di Fornitura
Consegna, installazione e collaudo | SI (Specificare) | NO
Tempi di consegna e installazione: entro il 20.02.2024 (Si/No)(Specificare)
Durata Garanzia | SI (Specificare) | NO
Durata della garanziafull risk sulle apparecchiature: non inferiore a 24 mesi dalla data di collaudo positivo (Si/No) (Specificare durata)
Durata della garanziafull risk sui compressori: non inferiore a 60 mesi dalla data di collaudo positivo (Si/No) (Specificare durata)
Istruzione e Formazione
Durata Corso di formazione all' uso del sistema (Indicare giorni e tot. ore di disponibilità)
Assistenza Tecnica
Anagrafica della ditta incaricata dell'assistenza tecnica (Indicare)
Manutentore Autorizzato (Indicare)
Ragione Sociale (Indicare)
Indirizzo (Indicare)
Telefono/Fax (Indicare)
E-mail (Indicare)
PEC (Indicare)
Referente assistenza tecnica (Indicare nominativo e contatti)
Numero e qualifica dei tecnici
Numero e qualifica (Indicare)
Tempi di intervento e ripristino (Garanzia/ Manutenzione in contratto) | SI (Specificare) | NO
Tempo massimo di intervento dalla chiamata: non superiore a 8 ore lavorative (Si/No) (Specificare tempistica)
Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata: non superiore a 3 giorni lavorativi (Si/No)(Specificare tempistica)
Eventuali apparecchiature fornite a titolo di back-up (Si/No)
Possibilità di assistenza remota(Si/No)
Manutenzioni preventive programmate (MPP) - Verifiche di sicurezza
Numero di interventi di MPP previste dal fabbricante e garantite dal fornitore all'anno (in garanzia/contratto) (Indicare)
Ore di fermo macchina necessarie per ogni intervento di manutenzione preventiva programmata (Indicare)
Numero di verifiche di sicurezza e controlli funzionali previsti dal fabbricante (e/o dalle norme tecniche) e garantite dal fornitore all'anno (Indicare) (in garanzia/contratto)
Ricambi ed accessori | SI (Specificare) | NO
Disponibilità ricambi ed accessori per: minimo 10 anni dalla data del collaudo (specificare periodo di disponibilità)
Garanzia sui ricambi allo scadere della garanzia: 12 mesi (Specificare durata)