## Allegato A_sez A
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE A RISPOSTA RAPIDA PER BATTERIOLOGIA
ALLEGATO A
Sez. A - REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI
RIF. | REQUISITO | SI/NO |  | Indicare obbligatoriamente la pagina della scheda tecnica/manuale d'uso in cui è possibile recepire tale informazione | NOTE*
A.1 | Fornitura di N.4 Sistemi completi (Hardware , Software) per la ricerca rapida di : Mycobacterium tuberculosis, CPE (Enterobatteri produttori di carbapenemasi) e Clostridium difficile con tecnica Real-Time PCR | □ SI | □ NO
A.2 | Sistemi in grado di effettuare le fasi di estrazione , amplificazione e rilevazione in una unica piattaforma strumentale a cartuccia, con la massima automazione | □ SI | □ NO
A.3 | N.2 piattaforme devono essere in grado di processare almeno 8 campioni contemporaneamente; le altre 2 almeno 4 campioni | □ SI | □ NO
A.4 | Strumenti completi di computer e lettore di barcode per identificazione campioni e reagenti | □ SI | □ NO
A.5 | In grado di processare campioni respiratori , tamponi rettali , feci ed altri materiali biologici | □ SI | □ NO
A.6 | Tempi rapidi di processazione, non superiori a 120 min per singolo campione e per ciascun test | □ SI | □ NO
A.7 | CPE : Possibilità di identificare la specifica carbapenemasi | □ SI | □ NO
A.8 | Elaborazione completamente automatica dei risultati | □ SI | □ NO
A.9 | La strumentazione ed i kit/reagenti devono essere dotati di marchio CE IVD, secondo la direttiva 98/79 CE e successive modifiche e integrazioni o Nuovo Regolamento IVDR 2017/746; | □ SI | □ NO
A.10 | Collegamento bidirezionale al LIS del laboratorio (DNLAB della ditta Dedalus) inclusi hw e sw necessari | □ SI | □ NO
A.11 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS) , qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica | □ SI | □ NO
A.12 | Nuovo di fabbrica e di recente introduzione sul mercato | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note potrà essere fornita una descrizione sintetica

## Allegato A_sez B
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE A RISPOSTA RAPIDA PER BATTERIOLOGIA
ALLEGATO A
Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
Sez. B –QUESTIONARIO TECNICO
RIF. | PTI MAX | REQUISITO | SI/NO | Relazionare
B.1 |  | Marca, Modello e configurazione dei sistemi proposti | ////////
B.2 | 10 | Possibilità di caricare un nuovo campione durante l’esecuzione di una corsa (accesso RANDOM) (SI/NO, specificare)
B.3 |  | Materiali biologici processabili (specificare) | ////////
B.4 | 10 | Tempi necessari per ottenere il risultato completo dal caricamento del campione (Specificare il tempo massimo per M.tuberculosis, per CPE e per C. difficile). | ////////
B.5 | 3 | Sistema chiuso, in grado di assicurare la massima sicurezza per l’ operatore (SI/NO, descrivere)
B.6 | 4 | Per Myc. Tuberculosis: Sistema utilizzabile in laboratorio di biosicurezza di classe 3 (LBS 3) (SI/NO, specificare)
B.7 | 7 | Myc. tuberculosis : Disponibilità a listino di kit per l'identificazione di resistenza molecolare ai farmaci antitubercolari di 2° linea, utilizzabili sulla strumentazione offerta e dotati di marchio CE/IVD (SI/NO, specificare farmaci)
B.8 | 5 | CPE : identificazione separata delle seguenti 5 carbapenamasi: KPC, VIM, IMP, NDM, OXA-48 | ////////
B.9 | 4 | C. Difficile : rilevazione delle tossine A e B | ////////
B.10 | 5 | Ulteriori target batterici identificabili con il sistema proposto (SI/NO, specificare ulteriori kit disponibili sulle piattaforme offerte)
B.11 |  | Composizione dei kit offerti (descrivere) | ////////
B.12 | 3 | Controllo interno di amplificazione che non richiede l'inserimento manuale (SI/NO, specificare)
B.13 | 8 | Azioni a carico dell' operatore per : A) Preparazione reattivi e campioni; B) Gestione della strumentazione e avvio della corsa (Specificare) | ////////
B.14 | 5 | Dimensioni, (l*h*p), (Specificare) | ////////
B.15 | 2 | Tipi e quantità di reflui prodotti (specificare) | ////////