## Allegato A1 LOTTO 1
ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO TECNICO
ACQUISIZIONE DI ISOLE NEONATALI PER LE ESIGENZE DEL POLO MATERNO INFANTILE
1 | DATI FORNITORE
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | MANUALE D'USO | Versione
2 | CARATTERISTICHE TECNICHE ISOLA NEONATALE PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE - TIPOLOGIA A | SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
2.1 | • Sistema di riscaldamento radiante per neonati in grado di mantenere una temperatura costante e che riduca al minimo le dispersioni
2.2 | • Regolazione elettronica della temperatura
2.3 | • Controllo della fase di pre-riscaldamento automatico all’accensione
2.4 | • Termomonitoraggio del paziente con sensori di temperatura cutanea centrali e periferici
2.5 | • Materassino in gel servo controllato con bilanciamento della temperatura col sistema radiante
2.6 | • In grado di sostenere pazienti con peso fino a 10 kg
2.7 | • Altezza variabile del piano di lavoro
2.8 | • Inclinazione continua del piano di lavoro di almeno 10° in entrambe le direzioni (Trendelenburg e Antitrendelenburg)
2.9 | • Ruote antistatiche dotate di freno
2.10 | • Pareti laterali e parete di fondo ribaltabili verso il basso per facilitare le manovre rianimatorie o di approccio al paziente
2.11 | • Pareti di sicurezza removibili
2.12 | • Diplay touchscreen a colori integrato nella colonna da almeno 10” per il termomonitoraggio
2.13 | • Display configurabile per TIN
2.14 | • Lampada per l’illuminazione di tutta l’area di lavoro, preferibilmente di lunghezza inferiore rispetto alla lunghezza del lettino al fine di favorire le manovre cliniche sul neonato
2.15 | • Allarmi di temperatura e di sistema, visivi ed acustici, con possibilità di gestione dell’aumento del volume, del silenziamento o del ritardo degli stessi in modo automatico o su intervento
2.16 | • Dotazione di bilancia elettronica integrata
2.17 | • Vassoio raggi X e relativo materassino per l’esecuzione dell’esame
2.18 | • Possibilità di supportare una vasta gamma di accessori: asta porta flebo, mensole porta strumenti, aste per pompe di infusione, aste porta umidificatore attivo, supporto bombole gas, cassettiera, ecc.
2.19 | • Modalità terapeutiche: manuale, cute, canguro
2.20 | • Superfici lisce, senza spigoli vivi
2.21 | • Fornitura di tutti i componenti e accessori necessari al corretto e completo funzionamento del dispositivo
2.22 | Ridotto consumo energetico (indicare consumo energetico espresso in KW/h per la modalità "in funzionamento")
3 | CARATTERISTICHE TECNICHE ISOLA NEONATALE PER SALA PARTO - TIPOLOGIA B | SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
3.1 | • Sistema di riscaldamento radiante per neonati in grado di mantenere una temperatura costante e che riduca al minimo le dispersioni
3.2 | • Regolazione elettronica della temperatura
3.3 | • Controllo della fase di pre-riscaldamento automatico all’accensione
3.4 | • Termomonitoraggio del paziente con sensori di temperatura cutanea centrali e periferici
3.5 | • Materassino in gel servo controllato con bilanciamento della temperatura col sistema radiante
3.6 | • Modulo con rianimatore manuale per offrire supporto respiratorio di emergenza
3.7 | • In grado di sostenere pazienti con peso fino a 10 kg
3.8 | • Altezza variabile del piano di lavoro
3.9 | • Inclinazione continua del piano di lavoro di almeno 10° in entrambe le direzioni (Trendelenburg e Antitrendelenburg)
3.10 | • Ruote antistatiche dotate di freno
3.11 | • Pareti laterali e parete di fondo ribaltabili verso il basso per facilitare le manovre rianimatorie o di approccio al paziente
3.12 | • Pareti di sicurezza removibili
3.13 | • Display touchscreen a colori integrato nella colonna da almeno 10” per il termomonitoraggio
3.14 | • Display configurabile per Sala Parto
3.15 | • Lampada per l’illuminazione di tutta l’area di lavoro, preferibilmente di lunghezza inferiore rispetto alla lunghezza del lettino al fine di favorire le manovre cliniche sul neonato
3.16 | • Allarmi di temperatura e di sistema, visivi ed acustici, con possibilità di gestione dell’aumento del volume, del silenziamento o del ritardo degli stessi in modo automatico o su intervento
3.17 | • Dotazione di bilancia elettronica integrata
3.18 | • Cronometro e timer APGAR con avvisi acustici al termine degli intervalli di APGAR
3.19 | • Doppia cassettiera integrata
3.20 | • Asta porta flebo
3.21 | • Braccio porta monitor
3.22 | • Supporto bombole gas
3.23 | • N. 1 delle 4 isole deve essere dotata di vassoio raggi X e relativo materassino per l’esecuzione dell’esame
3.24 | • Predisposto per cappottina per il trasporto
3.25 | • La fornitura deve essere complessivamente comprensiva di n°2 cappottine per il trasporto
3.26 | • Set di circuiti paziente monouso per supporto respiratorio di emergenza
3.27 | • Possibilità di supportare una vasta gamma di accessori: mensole porta strumenti, aste per pompe di infusione, aste porta umidificatore attivo, ecc.
3.28 | • Modalità terapeutiche: manuale, cute, canguro
3.29 | • Superfici lisce, senza spigoli vivi
3.30 | • Fornitura di tutti i componenti e accessori necessari al corretto e completo funzionamento del dispositivo
3.31 | Ridotto consumo energetico (indicare consumo energetico espresso in KW/h per la modalità funzionamento)
4 | CERTIFICATI | Indicare i certificati | Indicare nome del file allegato all'offerta
4.1
4.2
4.3