## Allegato A1
ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO TECNICO
ACQUISIZIONE DI INCUBATRICI IBRIDE PER LE ESIGENZE DEL POLO MATERNO INFANTILE
1 | DATI FORNITORE
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | MANUALE D'USO | Versione
2 | CARATTERISTICHE TECNICHE INCUBATRICE IBRIDA PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE | SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
2.1 | • Sistema di riscaldamento radiante per neonati in grado di mantenere una temperatura costante anche durante le fasi di apertura e chiusura, e che riduca al minimo le dispersioni
2.2 | • Regolazione elettronica della temperatura
2.3 | • Controllo della fase di pre-riscaldamento automatico all’accensione
2.4 | • Termomonitoraggio del paziente con sensori di temperatura cutanea centrali e periferici
2.5 | • Modulo per il raffreddamento e riscaldamento
2.6 | • Materassino riscaldato servocontrollato
2.7 | • Superficie del materassino non inferiore a 60 x 40 cm
2.8 | • Servocontrollo Ossigeno con collegamento all’alimentazione centrale di O2 e/o alla bombola di O2 montata su dispositivo
2.9 | • In grado di sostenere pazienti con peso fino a 10 kg
2.10 | • Altezza variabile del piano di lavoro
2.11 | • Inclinazione continua del piano di lavoro di almeno 10° in entrambe le direzioni (Trendelenburg e Antitrendelenburg)
2.12 | • Ruote antistatiche dotate di freno
2.13 | • Pareti laterali ribaltabili
2.14 | • Display touchscreen a colori integrato nella colonna da almeno 10” per la visualizzazione e impostazione di parametri e il loro monitoraggio
2.15 | • Display configurabile per TIN
2.16 | • Illuminazione mediante luci di lavoro, luci notturne e luci soffuse
2.17 | • Allarmi di temperatura e di sistema, visivi ed acustici, con possibilità di gestione dell’aumento del volume, del silenziamento o del ritardo degli stessi in modo automatico o su intervento
2.18 | • Dotazione di bilancia elettronica integrata
2.19 | • Cappottina per la protezione del paziente dall’intensità della luce incidente
2.20 | • Copertura per incubatrice riutilizzabile
2.21 | • Vassoio raggi X
2.22 | • Dotato di barra normalizzata
2.23 | • Braccio girevole per pompe di infusione
2.24 | • Possibilità di supportare una vasta gamma di accessori: mensole porta strumenti, mensola porta monitor, aste per pompe di infusione, aste porta umidificatore attivo, supporto bombole gas, cassettiera integrata, ecc.
2.25 | • Superfici lisce, senza spigoli vivi
2.26 | • Fornitura di tutti i componenti e accessori necessari al corretto e completo funzionamento del dispositivo
2.27 | • Ridotto consumo energetico (indicare consumo energetico espresso in KW/h per la modalità funzionameto)
3 | CERTIFICATI | Indicare i certificati | Indicare nome del file allegato all'offerta
3.1
3.2
3.3