**Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

**Acquisizione di apparecchiature per la Terapia Intensiva Neonatale e le Sale Parto del Polo Materno Infantile**

**LOTTO 4 - LETTINI RISCALDATI**

***Lettini riscaldati (n.8)***

* Idonei ad utilizzo per neonati e prematuri
* Carrello con ruote piroettanti con freni
* Regolazione elettrica dell’altezza
* Culla con pareti trasparenti e semplici da ripiegare per rendere più semplice l’accesso al paziente
* Dotato di materassino riscaldante non ad acqua con superficie sanificabile
* Dotato di copertura parziale del lettino per evitare la luce diretta sul neonato
* Unità di controllo per visualizzazione e impostazione parametri
* Dotato di mensola portaoggetti
* Ergonomia e movimentazione
* Facilità di pulizia e sanificazione
* Possibilità di utilizzare sensori per il controllo della temperatura cutanea del neonato
* Ridotto consumo energetico