## Allegato A1
ALLEGATO A1 - QUESTIONARIO TECNICO
ACQUISIZIONE DI LAMPADE DA ESAME PER LE ESIGENZE DEL POLO MATERNO INFANTILE
1 | DATI FORNITORE
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | MANUALE D'USO | Versione
2 | CARATTERISTICHE TECNICHE LAMPADE DA ESAME | SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
2.1 | • Idonee ad utilizzo nelle unità di terapia intensiva neonatale
2.2 | • Lampada a LED ad intensità variabile indicativamente da 7.000 a 30.000 lux
2.3 | • Emissione a luce fredda che consenta di mantenere costante la temperatura dell’ambiente in cui si trova il neonato
2.4 | • Temperatura del colore regolabile a seconda del tipo di operazione
2.5 | • Lampada con durata di almeno 30.000 ore
2.6 | • Funzionamento silenzioso per ridurre lo stress del paziente
2.7 | • Possibilità di memorizzare una determinata impostazione della luce prima dello spegnimento, in modo da evitare di abbagliare il paziente all’accensione
2.8 | • Dotata di supporto per aggancio su pensile
2.9 | • Alimentazione 100-240V (AC)
3.0 | Ridotto consumo energetico (indicare consumo energetico espresso in KW/h per la modalità in funzionamento)
3.1 | Ridotto consumo energetico (indicare consumo energetico espresso in KW/h per la modalità spenta)
3 | CERTIFICATI | Indicare i certificati | Indicare nome del file allegato all'offerta
3.1
3.2
3.3