## all.E Assist.tec.-Formazione
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI e VES
ALLEGATO E
Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
ASSISTENZA TECNICA - FORMAZIONE- SUPPORTO SCIENTIFICO E METODOLOGICO
Anagrafica della ditta incaricata dell'assistenza tecnica
Manutentore Autorizzato
Ragione Sociale
Indirizzo
Tel/Fax
Certificazioni di qualità possedute
Area di copertura del servizio di assistenza tecnica
Numero e qualifica dei tecnici attivi sull'area di copertura
Numero e qualifica
Allegare dettagliato organigramma del servizio
Istruzione e Formazione
Durata Corso di formazione all' uso del sistema (giorni e tot. ore) | descrizione
Sede del corso | descrizione
Allegare dettagliato piano di formazione | descrizione
Garanzia di affiancamento nella fase di attivazione del service in ogni sede dei Laboratori | minimo
Corsi di approfondimento per il personale (allegare dettaglio dei corsi, se disponibile) | minimo
Tempi di intervento e ripristino minimi pena esclusione
Tempo massimo di intervento dalla chiamata : non superiore a 4 ore lavorative, festivi esclusi. (Specificare tempistica) | minimo
Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata : non superiore a 12 ore lavorative, festivi esclusi. (Specificare tempistica) | minimo
Assistenza remota per assistenza risoluzione guasti | minimo
Assistenza remota 24/24 h per middleware e software | minimo
Descrivere modalità di assitenza remota | descrizione
Manutenzioni preventive programmate (MPP) - Verifiche di sicurezza
Numero di interventi di MPP previste dal fabbricante all'anno | descrizione
Descrivere dettagliatamente le attività svolte durante le manutenzioni programmate | descrizione
Ore di fermo macchina necessarie per ogni intervento di manutenzione preventiva programmata | descrizione
Numero di verifiche di sicurezza effettuate/anno | descrizione
Copertura per la ricezione delle chiamate di intervento tecnico e di erogazione del servizio
Copertura oraria giorni feriali per intervento tecnico | descrizione
Copertura oraria il Sabato e Prefestivi (Specificare per: ricezione chiamate, disponibilità intervento tecnico, reperibilità telefonica del tecnico o altro) | descrizione
Copertura del Servizio di Assistenza tecnica la Domenica e Festivi (Specificare se: nessuna copertura, ricezione chiamate, disponibilità intervento tecnico, reperibilità telefonica del tecnico o altro) | descrizione
Assistenza tecnica telefonica tramite numero verde 24/24 o cellulare di tecnico reperibile (Sì/No) (Descrivere) | descrizione
Servizi forniti dalla Ditta a supporto scientifico metodologico
Specificare eventuali ulteriori servizi proposti dalla Ditta nell'ambito del service a supporto tecnico, scientifico e metodologico | descrizione
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ______________________________________________________________