## Foglio1
FORNITURA INTEGRATIVA STRUMENTI PER ANTIGENICI
AUSL Bologna
OSPEDALE | SETTING | STRUMENTI | N° | back up
MAGGIORE | PS | multitest random | 2 | 1 multitest
MAGGIORE | Med 6° piano | multitest random | 1 | 1 mono test
MAGGIORE | Ostetricia | mono test | 1
MAGGIORE | Pediatria | mono test | 1
MAGGIORE | Ortopedia 11° piano | mono test | 1
BENTIVOGLIO | PS | multitest random | 1 | 1 monotest
BAZZANO | PS | multitest random | 1 | 1 monotest
PORRETTA | PS | multitest random | 1 | 1 monotest
VERGATO | CAU | monotest | 1
SGP | PS | multitest random | 1 | 1 monotest
BUDRIO | CAU | multitest random | 1 | 1 monotest
BELLARIA | REPARTI | monotest | 1 | 1 monotest
LOIANO | PS | monotest | 1 | 1 monotest
Navile | CAU | monotest | 1 | 1 monotest
Casalecchio | CAU | monotest | 1
Cau città 1 | CAU | monotest | 1
CAU citta2 | CAU | monotest | 1
IOR
OSPEDALE | SETTING | STRUMENTI | N° | back up
RIZZOLI | POCT | monotest | 1
RIZZOLI | PS | monotest | 1
RIZZOLI | Med.Lavoro | monotest | 1
AUSL FERRARA
OSPEDALE | SETTING | STRUMENTI | N° | back up
LAGOSANTO | PS | multitest random | 1
LAGOSANTO | LABORATORIO | monotest | 1
CENTO | PS | multitest random | 1
CENTO | LABORATORIO | monotest | 1
ARGENTA | PS | monotest | 1 | 3 monotest
COPPARO | CAU | monotest | 1
COMACCHIO | CAU | monotest | 1
SAN ROCCO | CAU | monotest | 1
PORTOMAGGIORE | CAU | monotest | 1
BONDENO | CAU | monotest | 1
AOSP FERRARA
OSPEDALE | SETTING | STRUMENTI | N° | back up
FERRARA | PS GENERALE | multitest random | 1 | 1 multitest
FERRARA | PS PEDIATRICO | monotest | 1 | 1 multitest
FERRARA | PS GINECOLOGICO | monotest | 1
FERRARA | LABORATORIO | multitest random | 1