## AUSL BO - FRI
INV | APPARECCHIO | PRODUTTORE | MOD | MATR | OSPEDALE | UBICAZIONE | SOSTITUZIONE FUNI | TIPOLOGIA contratto | NOTE
BOC27026016 | Generatore e tavolo di comando | villa sistemi medicali | GENIUS HF 60 | 067L6 | OSPEDALE DI S. GIOVANNI (cdc 20435004) | DIAGNOSTICA 1 | Luglio 2025 | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E FUNI PENSILI
BOC065151 | Stativo pensile a soffitto | Mecall srl | ARGOSTAT/T5 | 025/793
BOC065152 | Tavolo paziente | Mecall srl | ELEVIX | 017/437A
SIC300299 | Teleradiografo | villa sistemi medicali | VT | 525
BSM311558 | Stativo pensile | Mecall srl | ARGOSTAT TS 5 150 | 027-855 | POLIAMBULATORIO S. LAZZARO (Cdc 30048000) | DIAGNOSTICA TELECOMANDATA | dicembre 2025 | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E FUNI PENSILI
BSM308616 | Generatore e tavolo di comando | Mecall srl | PROGRAM HF US | 1169E2
BSM308613 | Telecomandato | villa sistemi medicali | MERCURY 332 | 002052379
BSM308617 | Sistema per rad. Digitale | villa sistemi medicali | VDR 2000 | 91007824
BSM308615 | Intensificatore di immagini |  |  | 91007824
3 monitor
BSM308614 | Esposimetro automatico | Italray srl | EXPOMAT | R6961
BSM308618 | Misuratore dose | IBA dosimetry GMBH | KERMAX PLUS
BSM212292/1 | griglia antidiffusione
BSM212292 | Teleradiografo con potter |  |  | 1233
ABO047135 | Stativo pensile | Mecall srl | ARGOSTAT PLUS TSH | 009/459 |  | DIAGNOSTICA OSSEA |  | full-risk tutte le parti incluse | In contatto dal 01/01/2024
ABO047135/1 | gruppo radiologico | Mecall srl
ABO047135/2 | tavolo paziente | Mecall srl | ELEVIX | 003/159
ABO047135/3 | teleradiografo | Mecall srl | TELE NT 43 | 031/738
ABO010353 | ortopantomografo | Planmeca oy Planmeca | PM PROMAX DIGITALE | RPX232618 |  | DIAGNOSTICA DENTALE |  | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E DETETTORI
ABO013074 | Teleradiografo |  |  | 04070880 | OSPEDALE BELLARIA (cdc 15050201) | DIAGNOSTICA TORACICA | Maggio 2024 | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E FUNI PENSILI
ABO013073 | Generatore e tavolo di comando | Odel SPA | ENDEAVOUR 50 HF | 04G-164
ABO013071 | Stativo pensile | Mecall srl | ARGOSTAT TS 5 | 027/860
ABO013075 | tavolo paziente | Mecall srl | MS 200 | 015/373
| Esposimetro automatico | Comet | COMET B3 | 821002-99
ABO013072 | Misuratore dose | IBA dosimetry GMBH | KERMAX PLUS DDP | 0400044
ABO011680 | Sistema polifunzionale per radiologia digitale | Mecall srl | EIDOS 3000 | 001/162 |  |  |  | full-risk tutte le parti incluse | In contatto dal 01/01/2024
ABO011681 | modulo acquisizioni immagini | Mecall srl | HIRIS RAD SERIE 2 | 20077707
ABO048314 | ortopantomografo | Planmeca oy Planmeca | PM PROMAX DIGITALE | TPX355835 |  | DIAGNOSTICA TORACICA |  | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E DETETTORI
ABO047562 | ortopantomografo | Planmeca oy Planmeca | PM PROMAX DIGITALE | RPX239557 | OSPEDALE MAGGIORE (cdc 15050604) | DIAGNOSTICA RX9 |  | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E DETETTORI
ABO053332 | gruppo radiologico | CPI communications & power industries inc | DEIMOS 80 RF | AM19086D15 |  | DIAGNOSTICA RX6 |  | full-risk tutte le parti incluse | in contratto da 01/02/2024
ABO053333 | telecomandato | Mecall srl | EIDOS RF439 | 001/289
ABO057560 | gruppo radiologico |  | OPERA G650IQ | AMQ00471C17 |  | DIAGNOSTICA RX23 |  | full-risk tutte le parti incluse | in contratto dal 01/01/2025
ABO057562 | modulo acquisizione immagini | General Medical Merate SPA | OPERA D4000RF | 30708717
ABO057561 | telecomandato | General Medical Merate SPA | OPERA SWING | 32711
ABO011647 | Sistema polifunzionale per radiologia digitale | General Medical Merate SPA | EIDOS 3000 | 001/161 |  | RX 40 (EX PS) |  | full-risk tutte le parti incluse | in contratto dal 01/01/2024
ABO011648 | modulo acquisizione immagini | General Medical Merate SPA | HIRIS RAD SERIE 2 | 20047707
ABO047504 | Sistema polifunzionale per radiologia digitale | General Medical Merate SPA | EIDOS 3000 | 001/215 |  | DIAG. OSSEA RX5 |  | full-risk tutte le parti incluse | in contratto dal 01/01/2024
ABO047505 | modulo acquisizione immagini | General Medical Merate SPA | HIRIS RAD SERIE 2 | 030038510
ABO047506 | Stativo pensile | General Medical Merate SPA | ARGOSTAT PLUS TSH TE | 010/479 |  | DIAG. OSSEA RX4 |  | full-risk tutte le parti incluse | in contratto dal 01/01/2024
ABO047506/1 | gruppo radiologico | General Medical Merate SPA | CASTOR 65 R-TS | 10G-899
ABO047506/2 | TAVOLO PAZIENTE | General Medical Merate SPA | ELEVIX PLUS | 003/162
ABO047506/3 | Teleradiografo | General Medical Merate SPA | TELE NT 43 | 031/740
ABO046749 | Stativo pensile | MT Medical technology srl | CS 1501 CEILSTAND | 1659 |  | RADIOLOGIA -DIAGNOSTICA 4 (ex RX24) | Dicembre 2027 | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E FUNI PENSILI
ABO047182 | Tavolo paziente | Mecall srl | ELEVIX PLUS | 003/160
ABO047544 | Generatore e tavolo di comando | Odel SPA | CASTOR 65 R-TS | 10I-947
BOC063055 | teleradiografo |  | TR 9001 | 293
BSM212292 | Teleradiografo con potter |  |  | 1233 | OSPEDALE LOIANO (CDC 30060500) | DIAGNOSTICA OSSEA | Luglio 2024 | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E FUNI PENSILI
BSM210302 | Stratigrafo | Ing. Burgatti SPA | STRATIGROSSMANN | 665
BOC27017345 | Generatore e tavolo di comando | Ing. Burgatti SPA | CYGNUS100 | 3105
BOC27035549 | Stativo pensile | Mecall srl | ARGOSTAT | 3106
BSM210301/1 | Generatore e tavolo di comando | Ing. Burgatti SPA | GENIUS ELS 110 | 601 |  | DIAGNOSTICA TELECOMANDATA | maggio 2026 | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E FUNI PENSILI
BSM301322 | Stativo pensile | Mecall srl | ARGOSTAT T E | 022/708
BSM300696/1 | monitor |  | NM 17 | 8434
BSM300696 | telecomandato | villa sistemi medicali | MERCURY PLUS | 1141
BSM214252 | Generatore e tavolo di comando |  |  | 292
ABO048278 | ortopantomografo | Planmeca oy Planmeca | PM PROMAX DIGITAL | RPX239558 |  |  |  | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E DETETTORI
ABO053323 | Stativo pensile | MT Medical technology srl | CS 1501 CEILSTAND | 2745R62 | OSPEDALE DI BENTIVOGLIO (CDC 20434003) | SALA 3 - RX OSSEA | gennaio 2026 | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E FUNI PENSILI
ABO053325 | Generatore e tavolo di comando | Odel SPA | R306.36 ENDEAVOUR 65 HF | 15C1419
ABO053326 | Tavolo paziente | MT Medical technology srl | ET 8520 | 1156R39
ABO053327 | teleradiografo | MT Medical technology srl | TRN 430 | 1581R25
ABO053324 | stativo a colonna | MT Medical technology srl | TS 7607 TUBESTAND | 851R30 |  | SALA 5 - RX TORACICA |  | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E FUNI PENSILI
ABO053328 | Generatore e tavolo di comando | Odel SPA | ENDEAVOUR 65 HF | 15C1420
ABO053329 | Tavolo paziente | MT Medical technology srl | ET 8520 | 1157R39
ABO053321 | Sistema polifunzionale | Mecall srl | EIDOS 3000 | 001/240 |  | sala 1 - Diag. PS |  | full-risk tutte le parti incluse | in contratto dal 01/02/2024
ABO046931 | Sistema polifunzionale per radiologia digitale | General Medical Merate SPA | EIDOS 3000 | 001-191 | OSPEDALE DI BUDRIO | RADIOLOGIA TRADIZIONALE |  | full-risk tutte le parti incluse | in contratto dal 01/01/2024
ABO046932 | modulo acquisizione immagini | General Medical Merate SPA | HIRIS RAD SERIE 2 | 10068509
ABO046933 | Sistema polifunzionale per radiologia digitale | General Medical Merate SPA | EIDOS 3000 | 001-187 |  |  |  | full-risk tutte le parti incluse | in contratto dal 01/01/2024
ABO046934 | modulo acquisizione immagini | General Medical Merate SPA | HIRIS RAD SERIE 2 | 10048509
ABO046935 | telecomandato | General Medical Merate SPA | CLISIS EXEL DRF | 003/159 |  |  |  | full-risk tutte le parti incluse | in contratto dal 01/01/2024
| Teleradiografo | General Medical Merate SPA | TELE NT 43
ABO046935/1 | gruppo radiologico | General Medical Merate SPA | DEIMOS 80 RF | AM11876C09
ABO046936 | modulo acquisizione immagini | General Medical Merate SPA | HIRIS RAD SERIE 2 | 10158709
ABO047018 | Sistema polifunzionale per radiologia digitale | General Medical Merate SPA | EIDOS 3000 | 001/188 | OSPEDALE DI VERGATO | RADIOLOGIA |  | full-risk tutte le parti incluse | in contratto dal 01/01/2024
ABO047019 | modulo acquisizione immagini | General Medical Merate SPA | HIRIS RAD SERIE 2 | 10038509
ABO047020 | telecomandato | General Medical Merate SPA | ACLINIS EXEL | 003/160 |  |  |  | full-risk tutte le parti incluse | in contratto dal 01/01/2024
| Stativo pensile | General Medical Merate SPA | ARGOSTAT PLUS TSH | 008/440
| TELERADIOGRAFO | General Medical Merate SPA | TELE NT 43
ABO047020/1 | gruppo radiologico | General Medical Merate SPA | DEIMOS 80 RF | AM11874C09
ABO059272 | ortopantomografo | Palnmeca oy Planmeca | PM PROMAX 3D | TPXV3063055 |  |  |  | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E DETETTORI

## AOUBO - FRI
Elenco apparecchiature
Inventario | Tipo Bene | Padiglione |  | Marca | Modello | Matricola | Data Collaudo | Data Fine Garanzia | Tipologia contratto
30240 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | VILLA SISTEMI MEDICALI | VISITOR | 935054 IMP. 0946 | 1994-01-25 | 1995-01-24 | FRI
30513 | STATIVO PENSILE | 2 | Diagnostica 2 | ODEL | ARGOSTAT | 018-465 IMP. 3723 | 1994-04-01 | 1995-03-31 | FRI
82194 | GENERATORE E TAVOLO DI COMANDO - TAVOLO PORTAPAZIENTE | 2 | Diagnostica 2 | MECALL | PROGRAM HF US - MOVIPLAN | 1576G4 - 764 IMP. 3725-3726 | 2008-12-12 | 2009-12-12
82194/3 | GRUPPO RADIOLOGICO | 2 | Diangostica 2 | ODL - ODEL SPA | GRDODLP8 - PROGRAM 80 HF US |  |  | 2010-05-04
82194/1 | GRUPPO RADIOLOGICO | 2 | Diagnostica 2 | ODL - ODEL SPA | GRDODLP8 - PROGRAM 80 HF US | N.IMPIANTO 4157 CODI
82194/2 | GRUPPO RADIOLOGICO | 2 | Diagnostica 2 | ODL - ODEL SPA | GRDODLP8 - PROGRAM 80 HF US | N.IMPIANTO 4157 CODI
36674 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | VILLA SISTEMI MEDICALI | VISITOR AR 30 | 9.697.018 IMP. 0747 | 1996-06-10 | 1997-06-09 | FRI
37708 | TAVOLO TELECOMANDATO | 13 | Diagnostica 1 | STEPHANIX | VISIONARY DR FL | DNI049 IMP.4175 | 1997-03-19 | 1998-03-18 | FRI
37711 | INTENSIFICATORE DI IMMAGINE | 13 | Diagnostica 1 | ING. BURGATTI SPA | TH 9447 XR | 010046097/040261596 | 1997-03-19 | 1998-03-18
37712 | CATENA TV | 13 | Diagnostica 1 | ING. BURGATTI SPA | TV 1200 IP | 010046097/040261596 | 1997-03-19 | 1998-03-18
37708/1 | GRUPPO RADIOLOGICO | 13 | Diagnostica 1 | STEPHANIX | - | G71860 IMP.4175 | 2006-03-03 | 2007-03-03
37710 | GRUPPO RADIOLOGICO | 13 | Diagnostica 1 | VILLA SISTEMI MEDICALI | GENIUS HF 80 | 084B7 IMP.1976 | 1997-03-19 | 1998-03-18
81879 | TELERADIOGRAFO | 13 | Diagnostica 1 | ING. BURGATTI SPA | - | 08072129 | 2008-10-24 | 2009-10-24
82026 | STATIVO PENSILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | 13 | Diagnostica 1 | ING. BURGATTI SPA | - | 16423-R090H-50H305 IMP.3721 | 2008-10-24 | 2009-10-24
115179 | FLAT PANEL | 13 | Diagnostica 1 | THALES ELECTRON DEVICES | PIXIUM FE 4343FL | 1610UD - 35028176 - 57683016 IMP.4175 | 2017-06-29 | 2018-06-29
38984 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | VILLA SISTEMI MEDICALI | VISITOR AR 30 | 97110031 IMP. 0917 | 1997-12-23 | 1998-12-22 | FRI
40989 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | VILLA SISTEMI MEDICALI | VISITOR AR 30 | 98110072 IMP. 1244 | 1998-12-16 | 1999-12-15 | FRI
40991 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | VILLA SISTEMI MEDICALI | VISITOR AR 30 | 98090069 IMP. 1205 | 1998-10-29 | 1999-10-28 | FRI
50833 | ORTOPANTOMOGRAFO |  |  | PLANMECA | PROMAX 2D S2 | RPX252890 IMP. 04167 | 2017-03-27 | 2018-03-27 | FRI
55791 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | TECHNIX | TMS 300 R | 39.11.093.1538 IMP. 3899 | 2001-05-28 | 2002-05-28 | FRI
63978 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | IMD INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES | BASIC 100 15 | 004-0300031 IMP. 2056 | 2003-11-13 | 2004-11-13 | FRI
63979 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | IMD INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES | BASIC 100 15 | 004-0300030 IMP.2054 | 2003-11-13 | 2004-11-13 | FRI
68154 | SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE | 25 | Diagnostica 4 | MECALL | EIDOS 3000 | 001/172 - 07L-629 - 96816 - 020017708 - 008-403 - DTCH377.114 IMP. 3568 | 2010-02-08 | 2011-02-08 | FRI
84022 | STATIVO PENSILE | 1 | Diagnostica 1 | ODEL | ARGOSTAT PLUS | 003-137 IMP. 3798 | 2009-10-23 | 2010-10-23 | FRI
71888 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | IMD INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES | BASIC 100 30 | 005-06-00369 IMP. 2067 | 2006-02-09 | 2007-02-09 | FRI
74387 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | IMD INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES | BASIC 100 30 | 005/06/00525 IMP.3580 | 2006-10-13 | 2007-10-13 | FRI
75104 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | IMD INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES | BASIC 100 30 | 005/07/00558 IMP.3582 | 2007-02-09 | 2008-02-09 | FRI
84602 | TELERADIOGRAFO | 1 | Diagnostica 4 | ING. BURGATTI SPA | VD3 MOT | 9102308 | 2009-11-04 | 2010-11-04 | FRI
35944 | COMPLESSO RADIOGENO | 1 | Diagnostica 4 | ING. BURGATTI SPA
65798 | GENERATORE E TAVOLO DI COMANDO | 1 | Diagnostica 4 | ODEL | ENDEAVOUR 65 HF | 04D128 IMP. 3008 | 2004-08-13 | 2005-08-13
35945 | TOMOGRAFO | 1 | Diagnostica 4 | ING. BURGATTI SPA | STRATIGROSSMANN | 950 | 1986-09-11 | 1987-09-10
90038 | GENERATORE E TAVOLO DI COMANDO | 2 | Diagnostica 4 | ODEL | ENDEAVOUR 65 HF | 09G-868 IMP. 3858 | 2011-03-31 | 2012-03-31 | FRI
90039 | TAVOLO TELECOMANDATO | 2 | Diagnostica 4 | MECALL | ELEVIX | 018-493 IMP. 3858 | 2011-03-31 | 2012-03-31
90040 | TELERADIOGRAFO | 2 | Diagnostica 4 | VILLA SISTEMI MEDICALI | VD3 | 9-852 IMP. 3858 | 2011-03-31 | 2012-03-31
90041 | STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | 2 | Diagnostica 4 | MECALL | TS 7607 | 490-R17 IMP. 3858 | 2011-03-31 | 2012-03-31
91587 | TAVOLO TELECOMANDATO | 5 | Diagnostica 3 | MECALL | CLISIS EXEL | 008/257 IMP.3943 | 2011-12-27 | 2012-12-27 | FRI
91588 | TAVOLO TELECOMANDATO | 2 | Diagnostica 1 | MECALL | CLISIS EXEL | 006/214 IMP.3867 | 2012-01-02 | 2012-12-27 | FRI
106032 | TAVOLO TELECOMANDATO | 23 | Diagnostica 1 | MECALL | CLISIS EXEL | 015/533 - 2421J15- 20978715 - 151317 - 15150082 - 15180078 - 2886/64 - 1581/25 - 15150074 - 152570 IMP. 04107 | 2016-02-19 | 2019-03-19 | FRI
106036 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 23 | Diagnostica 1 | TECNINT HTE SRL | EM19TFTI/MII | 15150074 |  | 2019-03-19
106088 | LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL | 23 | Diagnostica 1 | THALES ELECTRON DEVICES | PIXIUM 3543EZ | 152570 |  | 2019-03-19
106089 | GRUPPO DI CONTINUITA` ELETTRICA | 23 | Diagnostica 1 | NON DEFINITO XXX | 6GCXXXXX - GENERICO | "83221507100871 |  | 2019-03-19
106033 | GRUPPO RADIOLOGICO | 23 | Diagnostica 1 | MECALL SRL | PROGRAM HF US 2 | 2421-J15 |  | 2019-03-19
106034 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 23 | Diagnostica 1 | TECNINT HTE SRL | EM19TFTI/MII | 15150082 |  | 2019-03-19
106035 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 23 | Diagnostica 1 | TECNINT HTE SRL | EM19TFTI/MII | 15150078 |  | 2019-03-19
112764 | TAVOLO TELECOMANDATO | 15 | Diagnostica 1 | MECALL | CLISIS EXEL | 006/202 IMP. 03850 | 2016-06-16 | 2017-06-16 | FRI
112765 | GRUPPO RADIOLOGICO | 15 | Diagnostica 1 | MECALL | CASTOR 80 HF | 2120E10 IMP. 03850 | 2016-06-16 | 2017-06-16
112766 | GRUPPO DI CONTINUITA` ELETTRICA | 15 | Diagnostica 1 |  |  | MA271000020 IMP. 03850 | 2016-06-16 | 2017-06-16
112767 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 15 | Diagnostica 1 |  |  | DTCJ5180164 IMP. 03850 | 2016-06-16 | 2017-06-16
112768 | GRUPPO RADIOLOGICO | 15 | Diagnostica 1 | MECALL | PROGRAM HF US 2 | 469E11 IMP. 03916 | 2016-06-16 | 2017-06-16
113097 | STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | 15 | Diagnostica 1 | MECALL | TS 7607 TUBESTAND | 560/19 IMP. 03850 | 2016-06-16 | 2017-06-16
113098 | TELERADIOGRAFO | 15 | Diagnostica 1 | MECALL | TELERADIOGRAFO B 35X43 CON POTTER | 036436001 IMP. 03916 | 2016-06-16 | 2017-06-16
116386 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | TECHNIX | TMS 300 R | 63-14-08-77 | 2018-01-23 | 2019-01-23 | FRI
116387 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | TECHNIX | TMS 300 R | 63-14-09-78 | 2018-01-23 | 2019-01-23 | FRI
125521 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | MAC-R32D | 39252 | 2020-04-07 | 2024-04-07 | FRI
125522 | LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL |  |  | VAREX IMAGING CORPORATION | PAXSCAN 4336WV4 | 0P-C06S11-0102 | 2020-04-07 | 2024-04-07
126008 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO |  |  | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | MAC-R32D | 39320 | 2020-04-07 | 2024-04-07 | FRI
126009 | LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL |  |  | VAREX IMAGING CORPORATION | PAXSCAN 4336WV4 | 0P-B33S01-1501 | 2020-04-07 | 2024-04-07
127091 | LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL |  |  | KONICA MINOLTA MEDICAL & GRAPHIC INC | AERODR | A6C7-15285 | 2020-06-19 | 2021-06-18 | FRI
127093 | LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL |  |  | KONICA MINOLTA MEDICAL & GRAPHIC INC | AERODR | A6C7-15270 | 2020-06-19 | 2021-06-18 | FRI
127095 | LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL |  |  | KONICA MINOLTA MEDICAL & GRAPHIC INC | AERODR | A6C7-15292 | 2020-06-19 | 2021-06-18 | FRI
138320 | TAVOLO TELECOMANDATO | 25 |  | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | OPERA SWING | 45120 | 2022-05-24 | 2023-05-24 | FRI
Formulas:
Data Collaudo = VLOOKUP([Inventario],'[1]Onb Ass Althea'!A:AH,28,FALSE)
Data Fine Garanzia = VLOOKUP([Inventario],'[1]Onb Ass Althea'!A:AH,16,FALSE)

## AUSL BO - RIC (AQ)
INVENTARIO | CLASSE | COSTRUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | PRESIDIO | UBICAZIONE | TIPOLOGIA contratto
ABO054501 | LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL | KONICA MINOLTA MEDICAL & GRAPHIC INC | AERODR | AC67-15305 | OSPEDALE BELLARIA | OB -ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DEG | RIC (AQ)
ABO055166 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA | TECHNIX SPA | TMS4 | 61-13-34-194 | OSPEDALE DI BENTIVOGLIO | DEGENZA SUB INTENSIVA POST-CHIRURGICA | RIC (AQ)
ABO057812 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA | TECHNIX SPA | TMS320 R | 13-17-007-008 | OSPEDALE DI BAZZANO | RADIOLOGIA | RIC (AQ)
ABO056941 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA | TECHNIX SPA | TMS4 | 61-15-18-228 | OSPEDALE MAGGIORE | OM -RIANIMAZIONE (10P - CD) | RIC (AQ)
ABO055929 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA | TECHNIX SPA | TMS300 R | 63-15-15-105 | OSPEDALE BELLARIA | RADIOLOGIA (PAD. B) | RIC (AQ)
ABO055930 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA | TECHNIX SPA | TMS300 R | 63-15-16-106 | OSPEDALE BELLARIA | RADIOLOGIA (PAD. B) | RIC (AQ)
ABO055164 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA | TECHNIX SPA | TMS4 | 01-13-35-195 | OSPEDALE BELLARIA | RADIOLOGIA (PAD. B) | RIC (AQ)
ABO054706 | LETTORE/DETETTORE A FLAT PANEL | KONICA MINOLTA MEDICAL & GRAPHIC INC | AERODR | A6C7-16102 | OSPEDALE BELLARIA | RADIOLOGIA (PAD. B) | RIC (AQ)
ABO056940 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA | TECHNIX SPA | TMS300 R | 63-15-17-107 | OSPEDALE MAGGIORE | SALA OPERATORIA - ATRIO CORPO D | RIC (AQ)
ABO055163 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA | TECHNIX SPA | TMS4 | 61-13-33-193 | OSPEDALE BELLARIA | SALE OPERATORIE NEUROCHIRURGIA EDIFICIO G | RIC (AQ)
ABO011177 | ORTOPANTOMOGRAFO | INSTRUMENTARIUM DENTAL IMAGING | OP100 | 90025 | POLIAMBULATORIO MONTEBELLO | RADIOLOGIA | RIC (AQ)
ABO011474 | ORTOPANTOMOGRAFO | INSTRUMENTARIUM DENTAL IMAGING | OP100 D | 1953 | OSPEDALE S. GIOVANNI IN P. | RADIOLOGIA | RIC (AQ)
BSM310595 | ORTOPANTOMOGRAFO | INSTRUMENTARIUM DENTAL IMAGING | OP100 | 3905 | OSPEDALE DI PORRETTA T. | RADIOLOGIA | RIC (AQ)
BOC28028894 | STATIVO PENSILE | ING. BURGATTI SPA | PENSILSTAT TS 5 | 358 | POLIAMBULATORIO MENGOLI | RADIOLOGIA | RIC (AQ)
SIC226 | GENERATORE E TAV. COMANDO | ODEL SPA | PROGRAM 65 HF | 935GI | POLIAMBULATORIO MENGOLI | RADIOLOGIA | RIC (AQ)
BON3010455/1 | TAVOLO TOMOGRAFICO | ING. BURGATTI SPA | INTEGRON | 005/085 | POLIAMBULATORIO MENGOLI | RADIOLOGIA | RIC (AQ)
BOC28028896 | TELERADIOGRAFO |  |  | 9303/1781 | POLIAMBULATORIO MENGOLI | RADIOLOGIA | RIC (AQ)
BOC28028895 | ESPOSIMTERO AUTOMATICO |  |  | 100293 | POLIAMBULATORIO MENGOLI | RADIOLOGIA | RIC (AQ)
BON3014517 | GENERATORE E TAV. COMANDO | ODEL SPA | GENIUS HF 65 | 591L9 | POLIAMBULATORIO MENGOLI | RADIOLOGIA | RIC (AQ)
BON2009941 | TELERADIOGRAFO | VILLA SISTEMI MEDICALI SPA | TELERADIOGRAFO VD3 |  | POLIAMBULATORIO MENGOLI | RADIOLOGIA | RIC (AQ)
BOC28028890 | STATIVO PENSILE | ING. BURGATTI SPA | PENSILSTAT TS 5 | 017-380 | POLIAMBULATORIO MENGOLI | RADIOLOGIA | RIC (AQ)

## AUSL IMOLA - FRI
ELENCO APPARECCHIATURE
OSPEDALE DI IMOLA
DIAGNOSTICA/APPARECCHIO | Numero inventario Az. USL | Matricola | Manutenzioni Preventive Programmate e Verifiche di Sicurezza Elettrica all'anno. |  | TIPOLOGIA Manutenzione correttiva | NOTE
DIAGNOSTICA 1) PIANO RIALZATO
generatore e tavolo di comando ENDEAVOUR | 56374 | 03A/0002 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E FUNI PENSILI
tavolo per paziente ELEVIX | 56372 | 018/507
stativo pensile ARGOSTAT T5 | 56370 | 026/846
teleradiografo 35x43 VD3 Villa | 56373 | 02030513
esposimetro automatico Comet | 56375 | R.8062
esposimetro automatico Comet | 56376 | R.8063
cuffia radiogena con tubo anodo rotante PX1436CS
DIAGNOSTICA 4) Secondo Piano |  |  | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk TUTTE PARTI
SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE OPERA SWING | 79255 | 32229 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk TUTTE PARTI INCLUSE
GRUPPO RADIOLOGICO OPERA 650IQ | 7925501 | AMQ00263D16
ACQUISIZIONE IN FLUOROSCOPIA OPERA D4000RF | 7925502 | 02 045 87 16
ETTORE/ DETETTORE A FLAT PANEL PIXIUM RF 4343 FL | 7925503 | 155031
PRONTO SOCCORSO TELECOMANDATA
TAVOLO TELECOMANDATO mod. CLISIS EXEL DRF EVOLUTION | 82628 | 41383 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk TUTTE PARTI INCLUSE | Per il solo PENSILE: ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E FUNI
GRUPPO RADIOLOGICO mod. OPERA G650IQ | 82627 | AMQ02704L20
MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI mod. OPERA D4000RF | 82629 | 41301
COMPLESSO RADIOGENO mod. RTM 101 HS | 82630
stativo pensile CS1501 | 67817 | 1704REV44
teleradiografo Tele43 | 67818 | 726
misuratore dose VACUDAP 2004 (pensile) |  | 0900057
cuffia radiogena con tubo anodo rotante C52S RTC600HS (pensile) | 67819
PRONTO SOCCORSO OSSEA
generatore e tavolo di comando ENDEAVOUR VIR | 67810 | 09B-810 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E FUNI PENSILI
stativo pensile CS1501 CEILSTAND | 67811 | 1705REV44
misuratore dose VACUTEC |  | 0900056
cuffia radiogena con tubo anodo rotante C52S RTM101HS | 67812 | N0381-50I013
BLOCCO OPERATORIO |  |  | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse
portatile per radioscopia ZIEHM 8000 | 66711 | 8906 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse
riproduttore video UP970AD Sony | 66712 | 83360
RIANIMAZIONE DEA - 2° PIANO
portatile per radiografia BASIC 100-30 | 57318 | 005-03-00160 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX ER PARTI IN ALTA TENSION
CORSIA
portatile per radiografia BASIC 100-30 | 57319 | 005-03-00167 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX ER PARTI IN ALTA TENSION
DEA - PIANO RIALZATO
portatile per radiografia BASIC 100-30 | 55793 | 02-18575-01 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX ER PARTI IN ALTA TENSION
RADIOLOGIA - 1° PIANO
portatile per radiografia BASIC 100-30 | 62938 | 005-06-00395 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX ER PARTI IN ALTA TENSION
OSPEDALE VECCHIO IMOLA
DIAGNOSTICA/APPARECCHIO | Numero inventario Az. USL | Matricola | Manutenzioni Preventive Programmate e Verifiche di Sicurezza Elettrica all'anno. |  | TIPOLOGIA Manutenzione correttiva | NOTE
ENDORALE 1
apparecchio rx endorale ENDOS DC | 65828 | 25070395 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX ER PARTI IN ALTA TENSION
detettore SIGMA M1 CCD | 71609 | 20218
ENDORALE 2
apparecchio rx endorale ENDOS DC | 65827 | 2503R086 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX ER PARTI IN ALTA TENSION
OSPEDALE CASTEL SAN PIETRO TERME
DIAGNOSTICA/APPARECCHIO | Numero inventario Az. USL | Matricola | Manutenzioni Preventive Programmate e Verifiche di Sicurezza Elettrica all'anno. |  | TIPOLOGIA Manutenzione correttiva | NOTE
DIAGNOSTICA 1) TELECOMANDATA |  |  | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse
generatore e tavolo di comando PROGRAM HF US | 57579 | 1422L3 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E FUNI PENSILI
tavolo telecomandato SUPERIX 164 | 57578 | 018-928
intensificatore di immagini TH9432HP | 57582 | 832633
catena televisiva medicale CD100 | 57583 | 1342-B
monitor 17H100 | 57584 | 013025399
esposimetro automatico B3 Comet | 57580 | T1237
misuratore dose VACUDAP 2004 |  | K0989-0300757
cuffia radiogena con tubo anodo rotante RTM101HS |  | 50H454-R159H
stativo pensile CS1501 | 58410 | 25-753
cuffia radiogena con tubo anodo rotante DI101H |  | 48.6805/9404150
DIAGNOSTICA 2) OSSEA
generatore e tavolo di comando GENIUS 1003 | 62275 | 786 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX, PARTI IN ALTA TENSIONE E FUNI PENSILI
teleradiografo con potter 30x90 Villa | 34043 | 8711003
tavolo per paziente ET8520 MT | 65967 | 671REV25
esposimetro automatico SSMC602 (tavolo) | 65984 | W043546E1
stativo pensile CS1501 | 65966 | 1520REV41
cuffia radiogena con tubo anodo rotante RAD60 | 65969 | H78185-78185.7M
CORSIA
portatile per radiografia BASIC 100-30 | 61475 | 005-05-00299 | 1 manutenzione | 1 verifica | full-risk con parti escluse | ESCLUSO TUBO RX ER PARTI IN ALTA TENSION

## IOR- FRI
INVENTARIO | APPARECCHIO | PRODUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | OSPEDALE | UBICAZIONE | SOSTITUZIONE FUNI | TIPOLOGIA CONTRATTO
2216 | CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO | ODEL SPA | C306.14 | 886 | IOR | Radiologia_ Diagnostica 1 | 2025-09-01 | FRI
1885 | STATIVO PENSILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | MECALL SRL | ARGOSTAT PLUS | 564
1886 | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | MECALL SRL | ELEVIX | 283
1888 | TELERADIOGRAFO | MECALL SRL | TELE NT 43 | 395
47959 | SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE (ARCO-U) | MECALL SRL | EIDOS 3000 | 32528 | IOR | Radiologia_Diagnostica 3 |  | FRI

## IOR - RIC (AQ)
INVENTARIO | APPARECCHIO | PRODUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | OSPEDALE | UBICAZIONE | SOSTITUZIONE FUNI | TIPOLOGIA CONTRATTO
43195 | APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOGRAFIA | TECHNIX SPA | TMS4 | 61-12-23-136 | IOR | Radiologia_sala operatoria |  | RIC (AQ)
47238 | APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOGRAFIA | TECHNIX SPA | TMS300 R | 63-15-07-97 | IOR | Radiologia_sala operatoria |  | RIC (AQ)
47239 | APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOGRAFIA | TECHNIX SPA | TMS300 R | 63-15-06-96 | IOR | Radiologia_sala operatoria |  | RIC AQ)

## AOSP - FERRARA - FRI
INVENTARIO | MATRICOLA | CLASSE | COSTRUTTORE | MODELLO | CIVAB | CDC | UBICAZIONE | DATA INIZIO GARANZIA | DATA COLL. | tipologia contratto | Nota
H7861 | 9804-2354-05 | PRD - PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO (ARCO-C) | SIA - SIAS SOCIETA` ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA | PRDSIACD - CARDIO DIGIT | PRDSIACD | 214 - UNITÀ CORONARICA CARDIOLOGIA | C4278 - NSA 1C3 - 3.1.28 DEGENZA |  | 1998-06-24 | FRI | attivazione FRI dal 1/01/2025, escluso tubo rx
H24876 | 1643 | PRD - PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO (ARCO-C) | EUR - EUROCOLUMBUS SRL | PRDEUR20 - ALIEN 2020 | PRDEUR20 | 981 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA | C3381 - NSA 2D2 - 2.14.5 ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA NORA |  | 2016-11-04 | FRI | attivazione FRI dal 1/03/2025, escluso tubo rx
H24878 | 1642 | PRD - PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO (ARCO-C) | EUR - EUROCOLUMBUS SRL | PRDEUR20 - ALIEN 2020 | PRDEUR20 | 957 - AMB.ENDOSCOP.RESP.PNEUMOL. NON ATTIVATO | C3328 - NSA 2D2 - 2.12.2 - SALA END RESPIRATORIA SALA 3 |  | 2016-11-04 | FRI | attivazione FRI dal 1/03/2025, escluso tubo rx
H22985 | 1206-5564-07 | PRD - PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO (ARCO-C) | SMD - SIMAD SRL | PRDSMDG9 - MOONRAY R GSE 1K 9" | PRDSMDG9 | 219 - SERVIZIO ELETTROFISIOLOGIA CARDIOL | C3409 - NSA 1D2 - 2.15.2 ELETTROFISIOLOGIA |  | 2012-12-13 | FRI | escluso tubo rx
H26551 | 2007-8515-20 | PRD - PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO (ARCO-C) | SMD - SIMAD SRL | PRDSMDMC - MOONRAY COMPACT FP EMCF 2218 V25 | PRDSMDMC | 383 - SALA OPER. ORTOPED. | C4480 - NSA 3D3 - 3.9.12 DEP. ATTREZZA. | 2020-12-28 | 2020-12-28 | FRI | attivazione FR dal 1/03/2025, escluso tubo rx

## USL - FERRARA - FRI
INVENTARIO | MATRICOLA | CLASSE | COSTRUTTORE | MODELLO | CIVAB | CDC | DATA COLL. | tipologia contratto | Nota
FE000083926 | 1785 | PRD - PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO (ARCO-C) | EUR - EUROCOLUMBUS SRL | PRDEUR20 - ALIEN 2020 | PRDEUR20 | 210013 - NCD018 - CARDIOLOGIA CENTO DOTT. SASSONE | 2018-04-17 | FRI | attivazione FRI dal 28/02/2025, escluso tubo rx
FE000088594 | 1901 - 8505 - 09 | PRD - PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO (ARCO-C) | SMD - SIMAD SRL | PRDSMD5X - MOONRAY 500 COMPACT-XL | PRDSMD5X | 230032 - LRA028 - RADIOLOGIA - DELTA | 2019-03-20 | FRI | attivazione FR dal 1/01/2026, escluso tubo rx
FE000088453 | 1812-8504-09 | PRD - PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO (ARCO-C) | SMD - SIMAD SRL | PRDSMD5X - MOONRAY 500 COMPACT-XL | PRDSMD5X | 210027 - NRA028 - RADIOLOGIA - CENTO DOTT. RIZZATI | 2019-03-11 | FRI | escluso tubo rx

## USL - FERRARA- RIC (AQ)
INVENTARIO | MATRICOLA | CLASSE | COSTRUTTORE | MODELLO | CIVAB | CDC | DATA COLL. | tipologia contratto | Nota
FE000004390 | CJE403258 | ORG - ORTOPANTOMOGRAFO | PLC - PLANMED OY PLANMECA | ORGPLCP2 - PM 2002 | ORGPLCP2 | 240008 - MRA028 - RADIOLOGIA - CDS COMACCHIO DOTT. RIGHI | 1998-06-15 | RIC (AQ)
FE000022726 | 77713 | ORG - ORTOPANTOMOGRAFO | IEA - INSTRUMENTARIUM DENTAL IMAGING | ORGIEAP1 - OP 100 | ORGIEAP1 | 230032 - LRA028 - RADIOLOGIA - DELTA | 2001-04-09 | RIC (AQ)
FE000007358 | 74825-TUBO:6589 | ORG - ORTOPANTOMOGRAFO | IEA - INSTRUMENTARIUM DENTAL IMAGING | ORGIEAP1 - OP 100 | ORGIEAP1 | 210027 - NRA028 - RADIOLOGIA - CENTO DOTT. RIZZATI | 1998-11-27 | RIC (AQ)
FE000046905 | 90301 | ORG - ORTOPANTOMOGRAFO | IEA - INSTRUMENTARIUM DENTAL IMAGING | ORGIEA1D - OP 100 D | ORGIEA1D | 280003 - PRA028 - RADIOLOGIA CDS COPPARO DOTT. RIGHI | 2005-11-11 | RIC (AQ)
FE000026827 | 01/15879-01 | PRA - PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | IAV - INTERMEDICAL SRL IMD GROUP | PRAIAVBA - BASIC 100 30 | PRAIAVBA | 210027 - NRA028 - RADIOLOGIA - CENTO DOTT. RIZZATI | 2001-10-30 | RIC (AQ)
FE000021293 | 4126 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | NDO - NEW LIFE RADIOLOGY | RENNDOE3 - EVOLUTION X3000 2 | RENNDOE3 | 230041 - LPO004 - POLIAMBULATORI - DELTA DOTT.SSA PARESCHI | 2001-03-23 | RIC (AQ)
FE000053595 | 08CCK-761779 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | CSL - CASTELLINI SPA | RENCSLS7 - X-SAFE 70 | RENCSLS7 | 100025 - 0PL304 - AMBULATORIO ODONTO BONDENO DOTT.SSA PARESCHI | 2008-05-06 | RIC (AQ)
FE000058650 | 320552 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | DEZ - DE GOTZEN SRL | RENDEZAC - X-GENUS AC | RENDEZAC | 130035 - 3PL318 - AMBULATORIO ODONTO COMACCHIO DOTT.SSA PARESCHI | 2009-04-02 | RIC (AQ)
FE000054353 | 320550 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | DEZ - DE GOTZEN SRL | RENDEZAC - X-GENUS AC | RENDEZAC | 100016 - 0PL295 - POLIAMBULATORI - CENTO DOTT.SSA PARESCHI | 2009-03-02 | RIC (AQ)
FE000053181 | 320421 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | DEZ - DE GOTZEN SRL | RENDEZAC - X-GENUS AC | RENDEZAC | 130384 - AMB. SPECIALISTICA CDS -PORTO- DOTT.SSA PARESCHI | 2009-05-15 | RIC (AQ)
FE000053699 | 320551 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | DEZ - DE GOTZEN SRL | RENDEZAC - X-GENUS AC | RENDEZAC | 0PL301 - AMBULATORIO ODONTOSTOMATOLOGIA - VILLA VERDE - OSPEDALE DI CENTO | 2009-07-06 | RIC (AQ)
FEC00004083 | 706J012867 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | ANT - ANTHOS CEFLA GROUP | RENANTRX - MYRAY RX DC WIRELESS | RENANTRX | 110430 - ODONTOIATRIA CDS FERRARA DOTT.TROMBELLI | 2021-11-08 | RIC (AQ)
FEC00004084 | 706J012868 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | ANT - ANTHOS CEFLA GROUP | RENANTRX - MYRAY RX DC WIRELESS | RENANTRX | 110430 - ODONTOIATRIA CDS FERRARA DOTT.TROMBELLI | 2021-11-08 | RIC (AQ)
FEC00004085 | 706J012869 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | ANT - ANTHOS CEFLA GROUP | RENANTRX - MYRAY RX DC WIRELESS | RENANTRX | 110430 - ODONTOIATRIA CDS FERRARA DOTT.TROMBELLI | 2021-11-08 | RIC (AQ)
FE000081821 | AD.09.30477 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | NDO - NEW LIFE RADIOLOGY | RENNDOTX - BEST-X-DC | RENNDOTX | 110430 - ODONTOIATRIA CDS FERRARA DOTT.TROMBELLI | 2016-09-27 | RIC (AQ)
FE000081823 | AD.09.30476 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | NDO - NEW LIFE RADIOLOGY | RENNDOTX - BEST-X-DC | RENNDOTX | 110430 - ODONTOIATRIA CDS FERRARA DOTT.TROMBELLI | 2016-09-27 | RIC (AQ)
FE000081820 | AD.09.30475 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | NDO - NEW LIFE RADIOLOGY | RENNDOTX - BEST-X-DC | RENNDOTX | 110430 - ODONTOIATRIA CDS FERRARA DOTT.TROMBELLI | 2016-09-27 | RIC (AQ)
FE000081822 | AD.09.30479 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | NDO - NEW LIFE RADIOLOGY | RENNDOTX - BEST-X-DC | RENNDOTX | 110430 - ODONTOIATRIA CDS FERRARA DOTT.TROMBELLI | 2016-09-27 | RIC (AQ)
FE000081824 | AD.09.30478 | REN - RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | NDO - NEW LIFE RADIOLOGY | RENNDOTX - BEST-X-DC | RENNDOTX | 110430 - ODONTOIATRIA CDS FERRARA DOTT.TROMBELLI | 2016-09-27 | RIC (AQ)
FE000088956 | GPS-190515/5/W | PRA - PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | ECO - ECORAY CO.LTD. | PRAECO40 - ULTRA 1040 HF | PRAECO40 | 110355 - 110355 - RADIOLOGIA CDS S.ROCCO DOTT. RIGHI | 2019-10-14 | RIC (AQ)