## Foglio1
Fornitura in service di sistemi per diagnostica differenziale polmoniti e tubercolosi
ALLEGATO A
LOTTO 1 : Sistema analitico per la diagnosi immunologica della infezione tubercolare latente
REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA
RIF. | REQUISITO | SI | NO | Specificare e indicare obbligatoriamente il numero della pagina della scheda tecnica/manuale d'uso in cui è possibile evincere la caratteristica
A.1 | Sistema ad elevata processivita’ per la diagnosi immunologica della infezione tubercolare latente IGRA (Interferon-Gamma Releasing assay) in chemioluminescenza (SI/NO, specificare produttore e modello) | SI □ | NO □
A.2 | Ridotta manipolazione del campione nella fase pre-analitica (SI/NO, descrivere) | SI □ | NO □
A.3 | Sistema analitico automatico in grado di consentire il caricamento contemporaneo di almeno 100 campioni (SI/NO, descrivere) | SI □ | NO □
A.4 | Sistema completo di analizzatore, kit diagnostici, provette portacampione, sw di calcolo e refertazione e quant’altro necessario per l’esecuzione del test, nulla escluso (SI/NO, descrivere) | SI □ | NO □
A.5 | A titolo gratuito, tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, stampanti, i toner e le cartucce delle stampanti, UPS, ecc. necessari per la corretta e completa messa in funzione dei dispositivi, nulla escluso, compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione | SI □ | NO □
A.6 | Strumentazione in grado di analizzare i campioni biologici in completa automazione dal caricamento del campione, alla produzione del referto (SI/NO, specificare), | SI □ | NO □
A:7 | Identificazione positiva del campione tramite lettura del barcode/RFID (SI/NO, specificare) | SI □ | NO □
A.8 | La strumentazione deve essere dotata di software per l’analisi e interpretazione dei risultati integrata al LIS di laboratorio (SI/NO, specificare) | SI □ | NO □
A.9 | Interfacciamento al LIS dell’Unita’ Operativa utilizzatrice (DNALAB/HALIA) incluse le componenti hw e sw necessarie | SI □ | NO □
A.10 | La strumentazione , le provette ed i kit devono essere dotati di marchio CE secondo Regolamento Europeo 746/2017 | SI □ | NO □
A.11 | Kit per l'esecuzione dell'esame pronto all'uso | SI □ | NO □
A.12 | Assistenza tecnica e manutezione full risk in grado di garantire funzionalita’, efficienza e sicurezza del sistema analitico | SI □ | NO □