## Allegato A1
ALLEGATO A1 - Questionario Tecnico Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
NOLEGGIO DI UN SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI DI CITOMETRIA A FLUSSO – progetto HEAL ITALIA
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Modello/Nome commerciale (Indicare)
1.4 | Codici Prodotto Produttore
1.5 | Codici Prodotto Fornitore
2 | Caratteristiche tecniche di minima | Si/No | Descrivere e indicare la pagina di riferimento della scheda tecnica/ IFU / del manuale d'uso
2.1 | Strumento compatto da banco per citometria a flusso nuovo di fabbrica
2.2 | Dotazione minima di n° 4 Laser: 405nm, 488nm, 561nm e 638nm
2.3 | Capacità di analisi fino a 18 parametri: 16 fluorescenze e 2 fisici (parametri di scattering: FSC,SSC)
2.4 | Alla dotazione minima di 4 laser, si chiede la possibilità di upgrade sullo strumento fino alla configurazione massima di 6 laser in contemporanea, 23 parametri e di cui 21 in fluorescenza +2 parametri fisici (SSC e FSC) al fine di leggere più caratteristiche in contemporanea sulla stessa popolazione cellulare
2.5 | Segnali raccolti su rilevatori a stato solido (fotodiodi) con alta efficienza, sensibilità e basso rumore di fondo
2.6 | Sensibilità richiesta <30MESF (FITC) e <10 MESF (PE) per una maggiore accuratezza nell’ identificazione della popolazione e una maggiore flessibilità nelle diverse applicazioni
2.7 | SSC su Laser violet 405nm per l’ottimale risoluzione di nanoparticelle ed EVs – vescicole extracellulari. Risoluzione richiesta sul parametro SSC del Laser violetto pari ad almeno ad 80 nm
2.8 | Acquisizione del SSC contemporaneamente da Laser 488nm e da Laser 405nm, che consenta flessibilità per la rilevazione di una grande varietà di particelle di dimensioni diverse come piastrine ed EVs – vescicole extracellulari
2.9 | Sistema di aspirazione del campione con pompa peristaltica per una fluidica molto stabile, con volume minimo di campione acquisibile pari a 10 µl e volume morto pari a 0
2.10 | Garantire la possibilità di modificare la portata del campione per ottimizzare l’analisi: Flow rate customizzabile dall’operatore da 10 a 240 µl/min
2.11 | Campionamento semi automatico e manuale da diversi supporti: da provette 12x75 e da microtubi da 1,5 ml e 2 ml, consentendo un alto grado di flessibilità nel tipo di analisi che può essere eseguita
2.12 | Possibilità di upgrade per l’utilizzo di campionatore da piastra microwell da 96 a 384 pozzetti per automatizzare e standardizzare grosse serie di campioni, evitando il caricamento manuale di ciascuna provetta
2.13 | Conta cellulare assoluta in modo volumetrico senza uso di biglie di calibrazione per la semplicità di esecuzione, riproducibilità delle conte e per il risparmio di reagenti consumabili
2.14 | Elettronica digitale con elaborazione almeno pari a 24 bit, 7 decadi logaritmiche con numero di canali di risoluzione superiore a 16 milioni, velocità minima di acquisizione di 30.000 eventi/sec.
2.15 | Possibilità di inattivazione dei Laser on/off per ottimizzazione del risparmio energetico
2.16 | Software che permetta di avere un archivio dei valori di compensazione per canale di fluorescenza da poter richiamare per la definizione di una nuova matrice di compensazione da utilizzare per un nuovo esperimento
2.17 | Software con possibilità di attivazione della funzione auto threshold per il settaggio automatico della soglia sulla base delle caratteristiche della popolazione in acquisizione al fine di trovare facilmente le popolazioni target
2.18 | Software di analisi con funzioni per facilitare la calibrazione con cui la matrice di compensazione si modifica automaticamente in funzione dello spostamento dei gain applicati
2.19 | Software conforme alle regole stabilita dalla compliance CFR21 part 11 per la sicurezza dei dati sperimentali