## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
· Misurazione e registrazione della pressione arteriosa per un minimo di 24 ore;
· Metodo di misurazione oscillometrico;
· Intervallo di misurazione da pressione statica da 50 a 250 mmHg;
· Range di identificazione della frequenza cardiaca da 40 a 200 battiti/minuto;
· Intervalli di misurazione programmabili;
· Possibilità di utilizzo su pazienti adulti e pediatrici;
· Display per la visualizzazione dei parametri;
· Memorizzazione dei dati (indicazione del numero massimo di misurazioni pressorie memorizzabili);
· Alimentazione e funzionamento a batterie ricaricabili;
· Peso ridotto (entro 300 gr batterie incluse);
· Completo di:
o Bracciali di differenti misure (indicare le differenti misure disponibili);
o Ricarica batterie;
o Ameno n. 2 batterie ricaricabili;
o Borsa per trasporto con tracolla;
o Software per gestione ed archivio dell’esame su P.C;
o Cavo di collegamento al Pc.
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo