## Questionario Tecnico
| Allegato A.1 - Questionario Tecnico | LOTTO 2
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
· Misura di parametri dinamici e statici;
· Esecuzione dei seguenti test:
o Capacità vitale forzata e lenta;
o Massima Ventilazione volontaria;
o Profilo ventilatorio (indicativamente PEF, FEV1, MEF75%, MEF50%, MEF25%, MEF25-75%, FEV1/FVC);
· Visualizzazione su display grafico in tempo reale dei grafici e dei dati misurati;
· Conforme agli standard ATS/ERS
· Possibilità di inserire dati paziente;
· Stampa delle curve flusso/volume, volume/tempo, dei parametri misurati e dei dati paziente mediante stampante integrata;
· Possibilità di memorizzazione di almeno 50 esami;
· Possibilità di esportazione dati spirometri e del paziente su PC esterno (Specificare la modalità);
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo