## Questionario Tecnico
| Allegato A.1 - Questionario Tecnico | LOTTO 4
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
· Riunito ORL di dimensioni compatte dotato di cassettiera con almeno 3 cassetti portastrumenti/presidi medici;
· Superficie di lavoro in materiale disinfettabile idoneo all’alloggiamento dello strumentario
· Sistema di aspirazione regolabile, pompa con potenza di almeno 30 l/min e serbatoio di scarico con dispositivo per segnalare il “troppo pieno”;
· Sistema di lavaggio auricolare ad acqua calda (37°) a siringa regolabile in pressione;
· Dotato di Lampada di Clar con supporto e connettore e possibilità di regolazione dell’intensità luminosa.
Poltrona Paziente:
· Poltrona con rivestimento lavabile e disinfettabile (indicare prodotti idonei), rotazione attorno all’asse verticale
· Regolazione pneumatica dell’altezza e dello schienale;
· Portata massima di almeno 140 Kg;
· Dotato di poggiapiedi e poggiatesta asportabile
· Dotato di basamento idoneo a garantire una elevata stabilità
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo