## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
· illuminazione a LED;
· ergonomico e di peso ridotto;
· regolazione del fuoco;
· piastrina di contatto con scala graduata;
· ingrandimento almeno 10x;
· alimentato a batterie ricaricabili.
· Completo di:
o manico;
o astuccio rigido o analogo sistema di protezione;
o batterie, alimentatore e cavo per la ricarica.
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo