## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso (è obbligatorio fornire indicazione pena l'ESCLUSIONE dalla procedura)
· Lettino a tre motori per diagnosi e trattamenti indicato in ginecologia regolabile elettricamente in altezza mediante comando a bassa tensione.
· Lettino a tre sezioni mobili: sezione poggiagambe con sistema di regolazione servoassistito da molle a gas, mentre le sezioni seduta e schienale sono regolabili elettricamente
· Carico di lavoro max in sicurezza almeno 200 kg
· Regolazione elettrica dell’altezza con escursione almeno 50 cm (60-110 circa)
· Regolazione elettrica dello schienale con inclinazione almeno 70°
· Alimentazione a rete: 230V 50Hz
· Grado di protezione contro la penetrazione dei liquidi almeno IPX4 secondo EN60529
· Dotato di pedaliera
· Dotato di ruote per lo spostamento, con idoneo sistema di freno per utilizzo in sicurezza
· Dotato di supporti reggicosce con possibilità di rotazione e movimentazione in altezza ed in rotazione
· Dotato di vaschetta estraibile in acciaio inox
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo