## LOTTO 1
Valutazione caratteristiche tecniche attrezzature
Categoria | Parametri di attribuzione | Punti
Caratteristiche del sistema | Caratteristiche sistema di controllo in sala comandi (modalità di gestione e interfaccia di comunicazione, display, touch screen, dimensioni, …) | 8
| Caratteristiche sistema di iniezione (dimensioni carrello e ruote, movimentabilità, controlli, programmabilità …) | 8
| Caratteristiche di iniezione (tipologia di materiale consumabile, capacità dei dispositivi di iniezione, pressione massima impostabile, volume di infusione, fasi impostabili, velocità di flusso, durata iniezione e pausa, sistemi di controllo e allarmi,…) | 12
| Modalità e semplicità d’uso | 8
| Software di gestione e programmazione | 4
| Modalità di gestione e monitoraggio del mezzo di contrasto | 10
| Opzioni e miglioramenti inclusi in offerta base | 5
Totale |  | 55
Valutazione Caratteristiche Servizio di Assistenza | Parametri di attribuzione | Punti
Assistenza tecnica | Caratteristiche generali del servizio di assistenza e manutenzione, tempi migliorativi rispetto a quanto richiesto, proposte organizzative che possano migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio, etc | 10
Formazione | Corsi di addestramento rivolti al personale sanitario e tecnico. | 5
Totale |  | 15

## LOTTO 2
Valutazione caratteristiche tecniche attrezzature
Categoria | Parametri di attribuzione | Punti
Caratteristiche del sistema | Caratteristiche sistema di controllo in sala comandi (modalità di gestione e interfaccia di comunicazione, display, touch screen, dimensioni, …) | 8
| Caratteristiche sistema di iniezione (dimensioni carrello e ruote, movimentabilità, controlli, programmabilità …) | 8
| Caratteristiche di iniezione (tipologia di materiale consumabile, capacità dei dispositivi di iniezione, pressione massima impostabile, volume di infusione, fasi impostabili, velocità di flusso, durata iniezione e pausa, sistemi di controllo e allarmi,…) | 12
| Modalità e semplicità d’uso | 8
| Software di gestione e programmazione | 4
| Modalità di gestione e monitoraggio del mezzo di contrasto | 10
| Opzioni e miglioramenti inclusi in offerta base | 5
Totale |  | 55
Valutazione Caratteristiche Servizio di Assistenza | Parametri di attribuzione | Punti
Assistenza tecnica | Caratteristiche generali del servizio di assistenza e manutenzione, tempi migliorativi rispetto a quanto richiesto, proposte organizzative che possano migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio, etc | 10
Formazione | Corsi di addestramento rivolti al personale sanitario e tecnico. | 5
Totale |  | 15

## LOTTO 3
Categoria | Parametri di attribuzione | Punti
Caratteristiche del sistema | Caratteristiche sistema di controllo in sala comandi (modalità di gestione e interfaccia di comunicazione, display, touch screen, dimensioni, …) | 12
| Caratteristiche sistema di iniezione (modalità di installazione, controlli, programmabilità …) | 10
| Caratteristiche di iniezione (tipologia di materiale consumabile, capacità dei dispositivi di iniezione, pressione massima impostabile, volume di infusione, fasi impostabili, velocità di flusso, sistemi di controllo e allarmi,…) | 18
| Modalità e semplicità d’uso | 8
| Software di gestione e programmazione | 7
TOTALE |  | 55
Valutazione Caratteristiche Servizio di Assistenza | Parametri di attribuzione | Punti
Assistenza tecnica | Caratteristiche generali del servizio di assistenza e manutenzione, tempi migliorativi rispetto a quanto richiesto, proposte organizzative che possano migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio, etc | 10
Formazione | Corsi di addestramento rivolti al personale sanitario e tecnico. | 5
Totale |  | 15