| ALLEGATO E |  |
| --- | --- |
| GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI PER LA STIMOLAZIONE CEREBRALE PROFONDA E DEL NERVO GRANDE OCCIPITALE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE IN AVEC. LOTTO 1 - SISTEMA STEREOTASSICO PER IL POSIZIONAMENTO DI ELETTROCATETERI |  |

REQUISITI INDISPENSABILI

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

| N. | DESCRIZIONE | Indicare SI O NO | Riportare il file o il nr. pagina della doc. tecnica ove è indicato quanto richiesto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema stereotassico frameless (senza casco stereotassico) per il posizionamento di elettrocateteri per stimolazione cerebrale profonda | ☐SI ☐NO |  |
| 2 | Microelettrodi per registrazione e stimolazione del nucleo target, relativi accessori supplementari per registrazione intraoperatoria (cavi di collegamento, introduttori, ecc….) | ☐SI ☐NO |  |
| 3 | Certificazione CE ( in conformità al Regolamento UE 745/2017 e s.m.i. e norme vigenti in campo nazionale e comunitario sui Dispositivi medici, Dispositivi Medici Impiantabili e Impiantabili Attivi) per tutti i dispositivi e accessori necessari per l’impianto. | ☐SI ☐NO |  |