ALLEGATO E

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI PER LA STIMOLAZIONE CEREBRALE PROFONDA E DEL NERVO GRANDE OCCIPITALE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE IN AVEC. LOTTO 4 - SISTEMA DI STIMOLAZIONE DEL NERVO GRANDE OCCIPITALE RICARICABILE

REQUISITI INDISPENSABILI

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

| N. | DESCRIZIONE | Indicare SI O NO | Riportare il file o il nr. pagina della doc. tecnica ove è indicato quanto richiesto |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Certificazione CE (in conformità al Regolamento UE 745/2017 e s.m.i. e norme vigenti in campo nazionale e comunitario sui Dispositivi Medici Impiantabili e Impiantabili Attivi). | ☐SI ☐NO |  |
| 4 | Stimolatore Impiantabile | ☐SI ☐NO |  |
| 5 | Sistema ricaricabile | ☐SI ☐NO |  |
| 6 | Programmatore paziente | ☐SI ☐NO |  |
| 7 | Assistenza Tecnica e Formazione al paziente sul territorio sulla gestione del sistema di ricarica | ☐SI ☐NO |  |
| 8 | Garanzia di funzionamento dopo scarica completa del generatore (possibilità di riaccensione a esaurimento completo del sistema) | ☐SI ☐NO |  |
| 9 | Possibilità di stimolazione con ampia scelta dei parametri (frequenza, durata, ampiezza di intensità) | ☐SI ☐NO |  |
| 10 | Possibilità di stimolazione con ampia scelta dei parametri (frequenza, durata, ampiezza di intensità) | ☐SI ☐NO |  |
| 11 | Programmazione in telemetria | ☐SI ☐NO |  |
| 12 | Facile accessibilità da parte del clinico e del paziente di verificare lo stato della batteria | ☐SI ☐NO |  |
| 13 | Possibilità di misurare l’impedenza da programmatore | ☐SI ☐NO |  |
| 14 | Garanzia di presenza in sala operatoria degli Specialist | ☐SI ☐NO |  |