Allegato A - Caratteristiche Tecniche

SEZIONE A - Caratteristiche tecniche di minima, pena esclusione

| RIF. | REQUISITO |  | SI / | NO | INDICARE LA PAGINA DELLA SCHEDA TECNICA/MANUALE D’USO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 |  | Validazione su piattaforma NGS Illumina (NextSeq 500/550) o Thermo Fisher (strumento S5) |  |  |  |
| A.2 |  | Analisi mutazionale BRCA1 e BRCA2 su tessuto somatico (campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina - FFPE) |  |  |  |
| A.3 |  | Definizione dello status di instabilità genomica mediante score (campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina - FFPE) |  |  |  |
| A.4 |  | Certificazione IVD |  |  |  |
| A.5 |  | Software per analisi dei risultati |  |  |  |

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

SEZIONE B - Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione

| ID | Caratteristica | Risposta e descrizione | Riferimento della pagina scheda tecnica/Manuale d’uso | Punti massimi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1 | Hands on time (tempo operatore) in ore a partire dal campione estratto fino al caricamento dello strumento in manuale - Specificare |  |  | 10 |
| B.2 | Tempo totale preparazione library in manuale – Specificare |  |  | 10 |
| B.3 | Una sola provetta/pozzetto per campione (BRCA+Genomic Instability) - (SI/NO) |  |  | 6 |
| B.4 | Concordanza dei risultati ottenuti con “gold standard” (MyChoice HRD test) >85% - (SI/NO) |  |  | 6 |
| B.5 | Storage in locale incluso (aggiuntivo rispetto a quello del sequenziatore utilizzato)- (SI/NO) |  |  | 10 |
| B.6 | Numero di campioni a seduta con flow cell MidOutput V2 Illumina o Chip Ion530 Thermo Fisher - Indicare |  |  | 7 |
| B.7 | Analisi del dato con inclusa classificazione di patogenicità delle eventuali varianti di BRCA1/BRCA2 – (SI/NO) |  |  | 6 |
| B.8 | Analisi del dato con inclusa VAF per BRCA1/BRCA2 – (SI/NO) |  |  | 7 |
| B.9 | Referto personalizzabile:descrizione delle caratteristiche principali del software - Descrivere |  |  | 4 |
| B.10 | Bibliografia Internazionale a supporto – (SI/NO) |  |  | 4 |