## All. A2 - Lotto2
Allegato A.2 - Requisisti tecnici e funzionali
LOTTO 2 – Sistemi di analisi HS-GCFID e Q-TOF-MS
1 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL Q-TOF |  | descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
1.1 | Sistema di calibrazione integrato del Q-TOF | ¨SI ¨NO
1.2 | Termostabilizzazione del sistema Q-TOF | ¨SI ¨NO
1.3 | Numero di analiti identificabili tramite librerie fornite |  | (indicare numero analiti)
1.4 | Sistema di infusione diretta del campione in esame gestito da software | ¨SI ¨NO
1.5 | Risoluzione di massa superiore a quella indicata come criterio minimo in MS mode, espressa come larghezza del picco a metà altezza (FWHM) | ¨SI ¨NO | (indicare valore FWHM)
1.6 | Range di massa dell'analizzatore in alta risoluzione superiore al minimo previsto in Capitolato tecnico (>20.000 Da) | ¨SI ¨NO | (indicare valore in Da)
3 | CARATTERISTICHE GC-FID |  | descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
3.1 | Fornitura di colonne capillari che non necessitano di manutenzione | ¨SI ¨NO
3.2 | Sistema Split splitless inerte per rapido e semplice accesso all’iniettore senza necessità di attrezzi | ¨SI ¨NO
3.3 | Cambio colonna mediante connessioni rapide “Click and Run” | ¨SI ¨NO
3.4 | Funzione di bloccaggio del tempo di ritenzione per il mantenimento di tempi di ritenzione costanti anche in seguito a cambio colonna o manutenzioni sulla stessa | ¨SI ¨NO
3.5 | Sistema di precolonna indipendente dalla temperatura del forno con possibilità di manutenzione/sostituzione senza interagire sulla colonna analitica | ¨SI ¨NO