## All. A2 - Lotto3
Allegato A.2 - Requisisti tecnici e funzionali
LOTTO 3 – Sistema analitico automatizzato per indagini farmaco-tossicologiche di screening su matrice cheratinica, ematica e urinaria.
1 | Caratteristiche del sistema di screening automatizzato per indagini farmaco-tossicologiche su matrice cheratinica, ematica e urinaria |  | descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
1.1 | Manutenzione giornaliera automatizzata dello strumento senza intervento dell’operatore e senza blocco strumentale | ¨SI ¨NO
1.2 | Possibilità di impostare lo start up e lo shut down in automatico dello strumento | ¨SI ¨NO
1.3 | Mantenimento della refrigerazione del vano reagenti anche a strumento spento | ¨SI ¨NO
1.4 | Possibilità di eseguire il rerun di singoli punti della retta di calibrazione | ¨SI ¨NO
1.5 | Esistenza di un pannello anti adulterazione per matrice urinaria comprensivo dei seguenti 4 parametri: Dosaggio Creatinina, pH, Densità e Controllo inibitori attività enzimatica test di screening | ¨SI ¨NO
1.6 | Report stampabile con tutte le informazioni inerenti l’analisi compresi il lotto dei calibratori, controlli e reagenti utilizzati, la curva di calibrazione generata e i valori dei controlli ottenuti (Report Tracciabilità) | ¨SI ¨NO
1.7 | Bracci reagenti e braccio campionatore distinti e separati | ¨SI ¨NO
1.8 | Registrazione tramite lettura del barcode dei reattivi con acquisizione dei dati di numero lotto e data scadenza e conservazione dei dati in memoria | ¨SI ¨NO
1.9 | Possibilità di caricare a bordo lotti diversi di reagenti calibrati e controllati in maniera indipendente | ¨SI ¨NO
1.10 | Gestione indipendente di lotti diversi di Calibratori e Controlli | ¨SI ¨NO