## ALLEGATO C COAGULAZIONE-Attivit
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER COAGULAZIONE
ALLEGATO C
A- ATTIVITA' ANALITICA ANNUA
|  |  | LUM - AUSL BOLOGNA | [9 empty] | LUP - AUSL/AOSP FERRARA |  |  |  | Azienda USL della Romagna
RIF. | Tipo Esame | Test | Bentivoglio | S.Giov. in Pers. | Bazzano | Porretta | Maggiore routine | Maggiore urgenze | S.Orsola - Routine | S.Orsola Urgenze | Bellaria | Imola | Cona Routine | Cona Urgenze | Delta | Cento | Pievesestina | Cesena | Faenza | Forlì | Lugo | Ravenna | Riccione | Rimini | TOTALE
1 | Routine/Urgenza | PT | 45860 | 18046 | 8072 | 17220 | 150144 | 122974 | 157768 | 122673 | 10516 | 69420 | 123493 | 51103 | 21019 | 13748 | 151925 | 53202 | 23468 | 74316 | 19100 | 69884 | 26225 | 78140 | 1428316
2 | Routine/Urgenza | aPTT | 32760 | 10200 | 4628 | 9962 | 90494 | 120994 | 115761 | 124106 | 8960 | 47230 | 59101 | 55164 | 19952 | 12599 | 51159 | 45574 | 17483 | 21072 | 15029 | 56847 | 21301 | 63508 | 1003884
3 | Routine/Urgenza | Fibrinogeno | 4257 | 30 | 50 | 195 | 65810 | 35925 | 47757 | 12360 | 1235 | 8160 | 51497 | 28466 | 2582 | 1704 | 32002 | 8372 | 4802 | 11573 | 4338 | 14055 | 4336 | 20053 | 359559
4 | Routine/Urgenza | D-DIMERO | 428 | 118 | 97 | 665 | 3677 | 2081 | 11292 | 5470 | 101 | 964 | 6843 | 12375 | 1976 | 1432 | 6618 | 945 | 1417 | 1775 | 1375 | 6529 | 1184 | 2211 | 69573
5 | Routine/Urgenza | Antitrombina | 15 | 0 | 0 | 10 | 18115 | 0 | 11405 | 0 | 48 | 875 | 4406 | 7081 | 437 | 100 | 6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 49800
6 | Speciale | Res.Proteina C attivata |  |  |  |  | 4395 | [5 empty] | 77 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472
| Speciale | Res.Proteina C attivata con carente FV | [10 empty] | 77 | 0 |  |  | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692
7 | Speciale | Proteina C cromogenica |  |  |  |  | 3641 | [5 empty] | 121 | 0 |  |  | 3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7007
8 | Speciale | Proteina C coagulativa |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
9 | Speciale | Proteina S libera |  |  |  |  | 3420 | [5 empty] | 122 | 0 |  |  | 3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7416
10 | Speciale | Proteina S coagulativa |  |  |  |  | 840 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842
11 | Speciale | LAC: aPTT Silice come attivatore (screening + mix+ conferma) |  |  |  |  | 6960 | [5 empty] | 2132 | 0 |  |  | 6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15538
12 | Speciale | LAC dRVVT (screen+mix+conferma) |  |  |  |  | 6960 | [5 empty] | 2132 | 0 |  |  | 6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15538
13 | Speciale | Fattore X |  |  |  |  | 167 | [5 empty] | 9 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275
14 | Speciale | Fattore XI |  |  |  |  | 1027 | [5 empty] | 11 | 0 |  |  | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209
15 | Speciale | Fattore XII |  |  |  |  | 922 | [5 empty] | 11 | 0 |  |  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058
16 | Speciale | Fattore XIII |  |  |  |  | 105 | [5 empty] | 6 | 0 |  |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241
17 | Speciale | Fattore II |  |  |  |  | 674 | [5 empty] | 8 | 0 |  |  | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265
18 | Speciale | Fattore V |  |  |  |  | 751 | [5 empty] | 8 | 0 |  |  | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355
19 | Speciale | Fattore VII |  |  |  |  | 252 | [5 empty] | 7 | 0 |  |  | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436
20 | Speciale | Fattore VIII coagulativo |  |  |  |  | 190 | [5 empty] | 117 | 0 |  |  | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666
21 | Speciale | Inibitore del Fattore VIII |  |  |  |  | 371 | [5 empty] | 22 | 0 |  |  | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561
22 | Speciale | Fattore VIII cromogenico |  |  |  |  | 3085 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4446
23 | Speciale | Fattore IX coagulativo |  |  |  |  | 1025 | [5 empty] | 21 | 0 |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266
24 | Speciale | Inibitore del Fattore IX |  |  |  |  | 75 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
25 | Speciale | vWF antigene |  |  |  |  | 425 | [5 empty] | 22 | 0 |  |  | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981
26 | Speciale | vWF attività piastrino dipendente |  |  |  |  | 1303 | [5 empty] | 26 | 0 |  |  | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863
27 | Speciale | Alfa 2 Antiplasmina |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159
28 | Speciale | Tempo di trombina |  |  |  |  | 204 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476
29 | Speciale | Emicizumab |  |  |  |  | 43 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
30 | Routine/Urgenza | Apixaban |  |  |  |  | 10 | 194 | 135 | 231 |  | 24 | 77 | 0 |  |  | 0 | 168 | 0 | 62 | 0 | 370 | 0 | 93 | 1364
31 | Routine/Urgenza | Dabigatran |  |  |  |  | 10 | 51 | 20 | 43 |  | 10 | 35 | 0 |  |  | 0 | 47 | 0 | 19 | 0 | 115 | 0 | 22 | 372
32 | Routine/Urgenza | Edoxaban |  |  |  |  | 10 | 110 | 51 | 204 |  | 20 | 75 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 48 | 0 | 287 | 0 | 77 | 1032
33 | Routine/Urgenza | Rivaroxaban |  |  |  |  | 10 | 72 | 27 | 135 |  | 30 | 66 | 0 |  |  | 0 | 125 | 0 | 34 | 0 | 166 | 0 | 79 | 744
34 | Routine/Urgenza | Eparinemia |  |  |  |  | 20 | 98 | 51 | 475 |  |  | 33 | 0 |  |  | 0 | 195 | 0 | 9 | 0 | 66 | 0 | 259 | 1206
35 | Routine/Urgenza | Fondaparinux |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 25 |  |  | 33 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96
36 | Routine/Urgenza | Danaparoid |  |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 108
| TOTALE test |  | 83320 | 28394 | 12847 | 28052 | 365215 | 282529 | 344307 | 265752 | 20860 | 126733 | 250594 | 154189 | 45966 | 29583 | 276525 | 108782 | 47170 | 108912 | 39842 | 148323 | 53046 | 165049 | 2985990
TEST OPZIONALI
37 |  | C1 esterasi inibitore |  |  |  |  | 75 | [5 empty] | 15 | 0 |  |  | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780
38 |  | Anticorpi anti-Eparina/PF4 IgG |  |  |  |  | 516 | [5 empty] | 11 | 0 |  |  | 0 | 21 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 73 | 711
39 |  | Anticorpi anti-Eparina/PF4 Ig totali (IgA IgG IgM) |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 10 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
40 |  | Adamts-13 attività |  |  |  |  | 249 | [5 empty] | 33 | 0 |  |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384
41 |  | Adamts-13 inibitore |  |  |  |  | 231 | [5 empty] | 33 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274
42 |  | Antitrombina attività progressiva |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
43 |  | Proteina C antigene |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
44 |  | Antitrombina antigene |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
45 |  | Antitrombina attività (metodo Anti-FIIa o Anti FXa) |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 55 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
46 |  | Plasminogeno |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
47 |  | Fibrinogeno immunologico |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
48 |  | vWF Collagen Binding Assay |  |  |  |  | 132 | [5 empty] | 10 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
49 |  | Hepatoquick |  |  |  |  | 171 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171
50 |  | Precallicreina |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
51 |  | Chininogeno ad alto peso molecolare |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
52 |  | FIX cromogenico |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
| TOTALE test opzionali |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 21 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 73 | 3489
B- STRUMENTAZIONE MINIMA RICHIESTA
|  |  | LUM - AUSL BOLOGNA | [9 empty] | LUP - AUSL/AOSP FERRARA |  |  |  | Azienda USL della Romagna
|  |  | Bentivoglio | S.Giov. in Pers. | Bazzano | Porretta | Maggiore routine | Maggiore urgenze | S.Orsola - Routine | S.Orsola Urgenze | Bellaria | Imola | Cona Routine | Cona Urgenze | Delta | Cento | Pievesestina | Cesena | Faenza | Forlì | Lugo | Ravenna | Riccione | Rimini | TOTALE
| Sistemi di automazione comprensivo di coagulometri, moduli ingresso e uscita, stappatori, ritappatori e centrifughe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Coagulometri stand-alone per spoke |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Coagulometri di back up per spoke (SI/NO) |  | SI | NO | NO | SI |  | SI |  | NO | NO | SI |  | NO | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 13
| Aliquotatori | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 2
| Centrifughe stand-alone* |  | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | [7 empty] | 8
Apparecchiature di supporto (incluse nella fornitura, senza costi aggiuntivi)
| Bagnetti termostatati (30-80 °C circa) o termostati | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3
| PC per middleware e per applicativi software dei Laboratori (es. LIS) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23
| Stampanti |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22
* = Da offrire qualora le centrifughe del sistema di automazione non possano essere utilizzate stand-alone

## ALLEGATO C COAGULAZIONE-FLUSSI
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER COAGULAZIONE
ALLEGATO C
C - FLUSSO GIORNALIERO DELLE PROVETTE DI COAGULAZIONE
| ORARIO | S.Orsola - Routine |  | S. Orsola - Urgenza | Cona Routine | Cona Urgenze | Maggiore routine |  | Maggiore Urgenza | Maggiore Speciale | Pievesestina
| 08-09 | 46 |  | 25 | 87 | 5 | 0 |  | 33 | 0 | 12
| 09-10 | 258 |  | 39 | 166 | 19 | 1 |  | 115 | 0 | 96
| 10-11 | 257 |  | 52 | 167 | 3 | 275 |  | 42 | 20 | 88
| 11-12 | 44 |  | 8 | 172 | 7 | 244 |  | 33 | 50 | 159
| 12-13 | 40 |  | 21 | 1 | 7 | 128 |  | 10 | 95 | 118
| 13-14 | 21 |  | 16 | 79 | 6 | 111 |  | 18 | 50 | 87
| 14-15 | 23 |  | 5 | 26 | 4 | 14 |  | 12 | 35 | 42
| 15-16 | 1 |  | 25 | 0 | 6 | 12 |  | 10 | 0 | 0
| Fino alle 08 | 1 |  | 210 | 0 | 98 | 10 |  | 170 | 0 | 0
| TOTALE/DIE | 691 |  | 401 | 698 | 155 | 795 |  | 443 | 250 | 602
|  | Cesena | Faenza | Forlì | Lugo | Ravenna | Riccione | Rimini
| TOTALE/DIE | 250 | 80 | 250 | 70 | 250 | 85 | 250
NOTA: per i laboratori LRR-Spoke sopra indicati, l'attività giornaliera è da intendersi concentrata per il 90% tra le 8,00 e le 12,00. Per gli altri laboratori Spoke, l'attività giornaliera è da intendersi concentrata per il 90% tra le 9,00 e le 12,00
Frequenza di esecuzione attività analitica:
| Laboratorio Maggiore Urgenze, Laboratorio S.Orsola Urgenze, Laboratorio Cona Urgenze e Laboratori Spoke |  |  |  | Giornaliera su 7 giorni, H24
| Maggiore Routine, Cona Routine, S.Orsola Routine |  |  |  | Giornaliera su 6 giorni per tutti gli analiti di routine (PT, aPTT, Fibrinogeno, D-Dimero, Antitrombina)
| Laboratorio Maggiore Speciale, Laboratorio Cona Speciale |  |  |  | Giornaliera su 6 giorni per tutti gli analiti eseguiti in automazione. Per gli analiti non eseguiti in automazione 2 volte/settimana 1 volta/giorno su due livelli di controllo, salvo urgenze refertante in giornata
| Pievesestina |  |  |  | Giornaliera su 6 giorni per i seguenti analiti: PT, aPTT, Fibrinogeno, D-Dimero, Antitrombina, Proteina C, Proteina S, Tempo di Trombina. I restanti analiti sono eseguiti in sedute 1 o 2 volte/settimana, salvo urgenze refertante in giornata
| Pievesestina in reperibilità |  |  |  | Giornaliera su 7 giorni, H24 per i seguenti esami: dosaggio fattori della coagulazione e inibitori, ADAMTS 13
| Frequenza dei controlli strumentali: |  |  |  | Urgenza |  | PT, APTT, Fibrinogeno, DD, Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran ed Edoxaban, Antitrombina* : 2 volte / die su 2 livelli per analizzatore e ad ogni cambio flacone Altri analiti: controlli eseguiti a seduta
[5 empty] | Routine |  | PT, APTT, Fibrinogeno, DD ed Antitrombina: 1 volta/die su 2 livelli per analizzatore e ad ogni cambio di flacone Altri analiti: controlli eseguiti a seduta
[5 empty] | Speciale |  | 2 volte / die su 2 livelli per analizzatore e ad ogni cambio flacone per gli analiti eseguiti giornalmente. Per tutti gli altri, a seduta
[5 empty] | LRR-Spoke |  | PT, APTT, Fibrinogeno, DD, Antitrombina*: 2 volte / die su 2 livelli per analizzatore e ad ogni cambio flacone Altri analiti: controlli eseguiti a seduta
[5 empty] | Pievesestina |  | PT, aPTT, Fibrinogeno, D-Dimero, Antitrombina, Proteina C, Proteina S: 2 volte / die su 2 livelli per analizzatore e ad ogni cambio flacone Altri analiti: controlli eseguiti a seduta
| Frequenza controlli terza parte: |  |  |  | Urgenze + LRR-Spoke (PT, APTT, Antitrombina*,Fibrinogeno e DD) |  | 1 volta/die su 2 livelli per analizzatore
[5 empty] | Routine + Pievesestina (PT, APTT, Fibrinogeno, DD ed AT) |  | 1 volta/die su 2 livelli per analizzatore
* = Antitrombina viene eseguita in urgenza solo al LUP Ferrara e LRR-Spoke di Rimini