## ALL.A-Sez.B-Mod.1
Fornitura in service di sistemi diagnostici per coagulazione
ALLEGATO A
B : QUESTIONARIO TECNICO
MODULO B1 - STRUMENTAZIONE ANALITICA
(Compilare il presente modulo B1 per ciascun modello di analizzatore offerto)
Ditta
Analizzatore proposto (Produttore, Modello)
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
N.Analizzatori proposti e loro dislocazione
Sez. B1.1 | CARATTERISTICHE TECNICHE, LIVELLO DI AUTOMAZIONE e PRODUTTIVITA'
RIF. | REQUISITO |  | SI/NO | SPECIFICARE
B1.1-1 | Capacità del comparto campioni |  | /////////
B1.1-2 | Cadenza analitica (specificare n.ro PT/h) - con cap piercing - senza cap pierging | /////////////// | /////////
B1.1-3 | Cadenza analitica per profilo PT, aPTT, Fibrinogeno Clauss, AT (specificare il n.ro profili / h) - con cap piercing - senza cap pierging |  | /////////
B1.1-4 | Cadenza analitica per profilo di Urgenza PT, aPTT, Fibrinogeno Clauss, AT,D-Dimero (specificare il n.ro profili / h) - con cap piercing - senza cap piercing |  | /////////
B1.1-5 | Specificare il numero di sonde dedicate ,le loro funzioni e le modalità di dispensazione dei campioni e dei reagenti |  | /////////
B1.1-6 | Modalità di perforazione dei tappi nei campioni a dosaggio multiplo (descrivere) |  | /////////
B1.1-7 | Sistema di lettura e modalità di calcolo nella definizione delle cinetiche di reazione (descrivere) |  | /////////
B1.1-8 | Disponibilità del calcolo del parellelismo per la determinazione dei fattori (SI/NO, descrivere algoritmi e metodica)
B1.1-9 | Inserimento dei reagenti a rack , con più flaconi contemporaneamente (Descrivere) | /////////////// | ///////
B1.1-10 | Capacità del comparto reagenti ( specificare il n.ro posizioni complessive e n.ro posizioni refrigerate) | /////////////// | ///////
B1.1-11 | Modalità rilevazione del coagulo ( specificare) |  | ///////
B1.1-12 | Metodiche memorizzabili (specificare n.ro totale e n.ro metodiche aperte) |  | ///////
B1.1-13 | N.ro test e tipologia di test programmabili contemporaneamente per ogni campione (Specificare) | /////////////// | ///////
B1.1-14 | Esecuzione automatica di reflex test con possibilità di concatenamento di regole (descrizione delle funzioni utilizzabili e della sequenza operativa) | /////////////// | ///////
B1.1-15 | Modalità di esecuzione dello STAT in corso di routine. (Specificare le funzioni) |  | ///////
B1.1-16 | Modalità di rilevazione e segnalazione delle principali sostanze interferenti (Emolisi, ittero, lipemia) della presenza di coaguli, del livello del campione. Specificare inoltre le regole di gestione del campione anomalo |  | ///////
B1.1-17 | Controllo automatico e segnalazione del volume o quantità dei test rimanenti, dei reagenti, dei liquidi reflui e dei disposable (SI/NO, specificare)
B1.1-18 | Possibilità di collegamento a catena di automazione Beckman mod……
B1.1-19 | Allarmi strumentali ed analitici sulla possibile presenza di interferenti, almeno sugli analizzatori ad elevata cadenza analitica in fase di validazione clinica (specificare) |  | ///////
B1.1-20 | Calibrazioni memorizzabili per ogni metodica e per almeno due lotti di reagenti in contemporanea (SI/NO, specificare)
B1.1-21 | Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc
Sez. B1.2 | GESTIONE STRUMENTALE
B1.2-1 | Start up automatico e programmabile (Si/No, descrivere modalità e tempo avvio strumentale)
B1.2-2 | Operazioni a carico dell' operatore per l' effettuazione di una seduta analitica (descrivere operazioni e tempi necessari a svolgerle) | Operazioni a carico dell' operatore per l' effettuazione di una seduta analitica | //////////
B1.2-3 | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle (descrivere) | Manutenzione giornaliera : Operazioni a carico dell' operatore e tempo necessario a svolgerle | //////////
B1.2-4 | Tempo di fermo macchina dovuto alla manutenzione giornaliera programmata |  | //////////
B1.2-5 | Manutenzioni periodiche a carico dell'operatore: indicare la periodicità ed i tempi |  | //////////
Sez. B1.3 | CONTROLLI
B1.3-1 | Descrivere le modalità ,le regole e gli algoritmi dei CQ che gli analizzatori sono in grado di gestire |  | //////////
B1.3-2 | file CQ esportabili (SI/NO, descrivere)
Sez. B1.4 | SCARICHI
B1.4-1 | Contenitori con sensori di livello (SI/NO, descrivere)
Possibilità di scarico in cisterna (SI/NO, descrivere).
B1.4-2 | Indicare volume e tipo di refluo prodotto e descrivere le modalità di smaltimento |  | //////////
Sez. B1.5 | INGOMBRO E DATI TECNICI
B1.5-1 | Tipo analizzatore : specificare se da pavimento o da banco |  | //////////
B1.5-2 | Peso complessivo |  | //////////
B1.5-3 | Dimensioni modulo analitico (L*P*A in cm) |  | //////////
B1.5-4 | Dimensioni modulo dati (L*P*A in cm) |  | //////////
B1.5-5 | Potenza elettrica assorbita a regime |  | //////////
B1.5-6 | Quantità di calore prodotta a regime |  | //////////
B1.5-7 | Rumorosità prodotta in dB |  | //////////

## Sez. A - Reagenti
Fornitura in service di sistemi diagnostici per coagulazione
ALLEGATO D - Sez. A
Caratteristiche Reagenti
TEST OGGETTO DELLA FORNITURA
TEST | Codice Prodotto | Nome commerciale del Kit | Tecnologia/ principio del metodo | Tipologia di reagenti | Indicare l'eventuale presenza di sostanze mutagene o cancerogene | Indicare la disponibilità di diverse tipologie di confezionamento e relativo numero di test | calibratori | controlli | Formulazione: liquida o liofila | tempi di attesa dopo preparazione o prima dell'uso | Stabilità a bordo | Sensibilità | Specificità | Limite di rilevabilità | Range di linearità senza rerun | Rerun previsti da metodica certificata | Range di linearità esteso | Interferenze | Inibitore di eparina (polibrene): si/no.
PT |  |  |  | Tipologia tromboplastina. Specificare ISI ultimi 4 lotti. | [7 empty] | Riportare la sensibilità alle carenze dei fattori II, V, VII e FX.
|  |  |  | Tipologia tromboplastina. Specificare ISI ultimi 4 lotti. | [7 empty] | Riportare la sensibilità alle carenze dei fattori II, V, VII e FX.
aPTT |  |  |  | Fosfolipidi (breve descrizione di derivazione e diluizione) Tipologia attivatore | [7 empty] | Riportare la sensibilità alle carenze dei fattori VIII, IX, XI e XII. Riportare la sensibilità al LAC ed all'Eparina
|  |  |  | Fosfolipidi (breve descrizione di derivazione e diluizione ) Tipologia attivatore | [7 empty] | Riportare la sensibilità alle carenze dei fattori VIII, IX, XI e XII. Riportare la sensibilità al LAC ed all'Eparina
Fibrinogeno |  |  |  | Trombina: specificare derivazione e concentrazione
D-DIMERO | [11 empty] | Riportare il valore predittivo negativo per l'esclusione del TEV (specificare sia per TVP che per PE) | Riportare il valore predittivo positivo
Antitrombina |  |  | Specificare tipologia di dosaggio: attività anti-FIIa o antiFXa
Resistenza alla Proteina C attivata
Resistenza alla Proteina C attivata con carente di FV
Proteina C cromogenica
Proteina C coagulativa
Proteina S libera
Proteina S coagulativa
LAC: aPTT Silice come attivatore (screening e mix) |  |  |  | Fosfolipidi (breve descrizione di derivazione e diluizione) Tipologia attivatore
LAC: aPTT Silice come attivatore (conferma) |  |  |  | Fosfolipidi (breve descrizione di derivazione e diluizione) Tipologia attivatore
LAC DRVT (screening e mix)
LAC DRVT (conferma)
Fattore X
Fattore XI
Fattore XII
Fattore XIII |  |  | specificare tipologia di dosaggio
Fattore II
Fattore V
Fattore VII
Fattore VIII coagulativo
Inibitore del Fattore VIII
Fattore VIII cromogenico |  |  |  | Specificare origine reagenti (origine bovina o umana)
Fattore IX coagulativo
vWF antigene
vWF attività piastrino dipendente |  |  | Specificare la tipologia di metodo (VWF:GP1bR, VWF:Gp1bM, VWF:RCo etc)
Alfa2 antiplasmina
Tempo di trombina
Emicizumab
Apixaban
Dabigatran
Edoxaban
Rivaroxaban
Eparinemia:
EBPM anti X attivato
ENF anti X attivato
Fondaparinux
Danaparoid
TEST OPZIONALI
TEST | Codice Prodotto | Nome commerciale del Kit | Tecnologia/ principio del metodo | Tipologia di reagenti | Indicare l'eventuale presenza di sostanze mutagene o cancerogene | Indicare la disponibilità di diverse tipologie di confezionamento e relativo numero di test | calibratori | controlli | Formulazione: liquida o liofila | tempi di attesa dopo preparazione o prima dell'uso | Stabilità a bordo | Sensibilità | Specificità | Limite di rilevabilità | Range di linearità senza rerun | Rerun previsti da metodica certificata | Range di linearità esteso | Interferenze | Inibitore di eparina (polibrene): si/no.
C1 esterasi inibitore
Anticorpi anti-Eparina/PF4 IgG
Adamts-13 attività
Adamts-13 inibitore
Antitrombina attività progressiva
Proteina C antigene
Antitrombina antigene
Antitrombina attività (metodo Anti-FIIa o Anti FXa)
Plasminogeno
Fibrinogeno immunologico
vWF Collagen Binding Assay
Hepatoquick
Precallicreina
Chininogeno ad alto peso molecolare
Fattore IX cromogenico

## Sez. B - Reflui
Fornitura in service di sistemi diagnostici per coagulazione
ALLEGATO D - Sez. B
Caratteristiche RIFIUTI E SCARICHI IDRICI
nome apparecchiatura | STATO FISICO RIFIUTO (solido o liquido) | CLASSIFICAZIONE RIFIUTO CODICE CER (se il rifiuto è liquido fornire codice CER 180107 oppure CER 180106* a seconda della presenza di sostanze pericolose oltre soglia) | se il rifiuto è solido fornire breve descrizione della composizione (es. piastre) | se il codice CER del rifiuto (solido o liquido) corrisponde ad un rifiuto pericoloso fornire le classi di pericolo (HP) | Quantità stimata (Kg/Lt) di rifiuto prodotto in una giornata tipo | se il rifiuto è liquido indicare se è possibile tenere separato il concentrato dal lavaggio . In caso affermativo compilare per entrambi le caselle successive | compatibilità allo scarico in fognatura: se il rifiuto è liquido e corrispondente al CER 180107 inserire i parametri di analisi chimiche: pH, BOD5, COD, azoto ammoniacale, tensioattivi totali, P totale, cloruri, fluoruri. dichiarare se i metalli pesanti e gli idrocarburi totali sono assenti oppure, nel caso in cui tale requisito non sia soddisfatto, indicarne la concentrazione | se il rifiuto è liquido indicare quali tipi di scarichi sono compatibili con la strumentazione (impianto centralizzato o tanica) | se l'unico sistema compatibile è la tanica indicare se deve essere svuotata ogni volta oppure se è possibile sostituirla una volta piena con taniche già in uso in laboratorio per la raccolta rifiuti

## Sez. C - Prodotti chimici
Fornitura in service di sistemi diagnostici per coagulazione
ALLEGATO D - Sez. C
Caratteristiche PRODOTTI CHIMICI
Nome commerciale del prodotto chimico presente sia sulla Etichetta del contenitore, sia sulla Schede Dati di Sicurezza | Codice alfanumerico delle Frasi di pericolo "H" | Pittogrammi di Pericolo presenti sia sulla Etchetta, sia sulla Scheda dati di Sicurezza | Quantità stimata (Kg/Lt) di prodotto utilizzato in una settimana tipo | Stato fisico: Solido, Liquido o Gassoso | Nome della strumentazione o della procedura manuale in cui viene utilizzato | Scarico reflui in: Impianto centralizzato, Tanica o Contenitore | Eventuali impianti di captazione necessari per l'utilizzo in sicurezza del prodotto chimico (es: Cappe) | In caso sia previsto l'utilizzo di gas vanno indicati i sensori e le soglie di allarme da installare nel locale